Памятка населению

по соблюдению мер пожарной безопасности в быту

Соблюдение мер пожарной безопасности является основой Вашей безопасности

и людей Вас окружающих!!!

Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности (человеческий фактор):

- неосторожное обращение с огнем;

- курение в постели в нетрезвом виде;

-использование неисправных самодельных электронагревательных приборов;  неправильное устройство печей, каминов;

- сжигание мусора, пал сухой травы.

Чтобы не допустить беды достаточно придерживаться простых правил:

1. спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;

2. не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;

3. не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;

4. если вы почувствовали в квартире запах газа:  перекройте все газовые краны;

-  не включайте электроосвещение и электроприборы;

- не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв);

- проветрите помещение и сообщите о случившемся в Службу «112»;

5. не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

6. не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»;

7. не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;

8. не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;

9. не храните в подвалах жилых домов сгораемые материалы, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.;

10. не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности;

11. не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;

12. не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;

13. запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

Если пожара избежать не удалось, не пытайтесь потушить пожар самостоятельно!!!

При пожаре необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» (сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил), затем организуйте встречу пожарных подразделений. Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей.

Помните, недопустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара. Также категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара.

ПОМНИТЕ!

Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина.

Пожар легче предупредить, чем потушить!

Отдел надзорной деятельности и ПР по Лениногорскому муниципальному району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан