Утверждаю

Директор школы МБОУ

«Нижнечершилинская ООШ» МО «ЛМР» РТ

___________Г.К.Вафина

Приказ №25

«___»___________2026г.

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

МБОУ «Нижнечершилинская ООШ» МО «ЛМР» РТ

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение учета и контроля целевого использования бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно- энергетических ресурсов | Постоянно | Директор Вафина Г.К. |
| 2 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности, ведение оперативного журнала | Постоянно | Завхоз Шарифуллина Л. |
| 3 | Наличие надписей и обозначений на тепловых энергоустановках и трубопроводах | Постоянно | Завхоз Шарифуллина Л |
| 4 | Организация обучения и соответствующей аттестации лица, назначенного приказом по учреждению ответственным за обслуживание энергетического оборудования и сетей энергоснабжения | До 15.08.2026 | Завхоз Шарифуллина Л |
| 5 | Организация обучения и соответствующей аттестации лица, назначенного приказом по учреждению ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплового хозяйства | До 15.08.2026 | Завхоз Шарифуллина Л |
| 6 | Выполнение мероприятий по наладке тепловых узлов, автоматизированных узлов регулирования, регулировке систем теплопотребления | До 15.08.2026 | Завхоз Шарифуллина Л |
| 7 | Текущий ремонт и санитарная обработка помещений тепловых узлов, восстановление электроосвещения обеспечение надежного запирания дверей помещений | До 15.08.2026 | Завхоз Шарифуллина Л. |
| 8 | Проведение гидропневмопромывки и гидроопрессовки внутренних систем отопления, тепловых узлов и тепловых сетей с предъявлением их представителю теплоснабжающей организации для оформления актов готовности | До 15.08.2026 | Завхоз Шарифуллина Л. |
| 8 | Оформление паспортов готовности объектов к отопительному периоду | До 15.08.2026 | Завхоз Шарифуллина Л. |
| 10 | Обеспечение своевременности и полноты оплаты текущего потребления электрической, тепловой энергии, природного газа с учетом утвержденных лимитов | Постоянно | Главный бухгалтер Рашитова Г.Ф. |
| 11 | Подача заявок на подключение подачи теплоносителя в системы отопления учреждений | До 15.08.2026 | Завхоз Шарифуллина Л. |