План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г,

соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

- Общие сведения

| 1 | Адрес образовательного учреждения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новочершилинская начальная общеобразовательная школа – детский сад» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация, осуществляющая управление | Лениногорские тепловые сети . |
| 3 | Год постройки / ввод в эксплуатацию | 1983 год |
| 4 | Площадь помещений, м.кв. | 1171,2 кв.м |
| 5 | Теплоснабжающая организация | Лениногорские тепловые сети . |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Наличие подвала / цокольного этажа | имеется |
| 8 | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД | имеется |
| 9 | Наличие теплового пункта | имеется |
| 10 | Система отопления | Индивидуальное |
| 11 | Схема отопления | имеется |
| 12 | Система ГВС | нет |
| 13 | Материал трубопроводов система отопления | металл |
| 14 | Схема центрального теплоснабжения | имеется |
| 15 | Система газоснабжения |  |

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023г.г. | 208 |
|  | 2023-2024г.г. + | 203 |
|  | ,2024-2025г.г. | 200 |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С |  |
|  | 2022-2023г.г. | -15,5 |
|  | 2023-2024г.г. | -12.8 |
|  | 2024-2025г.г. | - 9,5 |
| 3 | Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, |  |

|  | Г калл, (при наличии прибора учета) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023г.г. | 413,6 |
|  | 2023-2024г.г. | 402,6 |
|  | 2024-2025г.г. | 410,0 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 5 | Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 6.2 | Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. ' Л | - |
| 6.3 | Случаи снижение параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 7 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
| 8 | Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2022-2023г.г. | - |
|  | 2023-2024г.г. |  |
|  | 2024-2025г.г. | - |

- Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| .№ | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя | - |
| 3.2 | Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в | - |

|  | присутствии представителя |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя | - |
| 3.4 | Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя | июнь2026г. |
| 3.5 | Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя | июнь 2026г. |
| 3.6 | Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего - водоснабжения в присутствии представителя | - |
| 3.7 | Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения химической водой | Июнь 2026г. |
| 3.8 | Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии | Июнь 2026г |
| 3.9 | Проведение поверки приборов учета ТЭ № 49759 |  |
| 3.10 | Проверка целостности теплоизоляции теплового ввода, водоподогревательной установки, труб | Август 2026г. |
| 3.11 | Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену. | Июнь 2026г. |
| 3.12 | Проверка наличия заключенного договора на аварийно- диспетчерское обслуживание | Июнь 2026г. |
| 3.13 | Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ............................................................. | Июнь 2026г. |
| 3.14 | Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с | Июнь 2026г. |
| 3.15 | Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ..................... | Июнь 2026г. |
| 3.16 | Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла ’ . | Июнь 2026г. |
| 3.17 | Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования | - |
| 3.18 | Проверка вентиляционных каналов | - |
| 3.19 | Подготовка паспорта готовности МОУ «СОШ №1» к работе в осенне-зимний период 2025-2026г.г. | Август 2026. |

- Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.	...

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте | - |
| 4.2 | АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя | - |
| 4.3 | АКТ о проведении промывки водоподогревателя | - |
| 4.4. | АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения | Июнь 2026г. |
| 4.5 | АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения | Июнь 2026г. |

| 4.6 | АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения | - |
| --- | --- | --- |
| 4.7 | АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя | июнь2026г. |
| 4.8 | АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии | июнь 2026г. |
| 4.9 | АКТ о поверки прибора учета ТЭ №С-ДЕ 13-07-2023/261786145 | июнь 2026г. |
| 4.10 | Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления | Август 2025г. |
| 4.11 | Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта | Август 2026г. |
| 4.12 | Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления | август 2026г. |
| 4.13 | Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла | До 15 сентября 2026г. |
| 4.14 | Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание | До 15 сентября 2026г. |
| 4.15 | Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме | - |
| 4.16 | АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме | - |
| 4.17 | Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов | - |
| 4.18 | ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2024-2025Г.Г. | Август 2026г. |

Лист согласования

Тип согласования: последовательное

Лист согласования

Тип согласования: последовательное

Лист согласования к документу № 68 от 24.04.2025 Инициатор согласования: Ишниязов Р.Д. Директор Согласование инициировано: 24.04.2025 11:41

| N° | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ишниязов Р.Д. |  | Подписано 24.04.2025 - 11:42 | - |