## Лист1
Акт внутренней экспертизы товара
| Полное наименование ОО | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Таканышская средняя общеобразовательная школа" Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
| Руководитель ОО | Гайфуллина Лариса Раисовна
№ п/п | Наименование товара | Наименование показателя, единица измерения показателя (при наличии) | Значение показателя | Кол-во | Примечание
1 | Цифровая лаборатория по биологии |  |  | 1
|  | Предметная область | Биология | 3 | соответствует
|  | Тип пользователя | Обучающийся
|  | Тип передачи показаний датчика | Прямое подключение к устройству |  | соответствует
|  | Тип датчика | Беспроводной мультидатчик |  | соответствует
|  | Дистанционный сбор данных | Да |  | соответствует
|  | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие |  | соответствует
|  | Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC | наличие |  | соответствует
|  | Передача данных по протоколу Bluetooth через встроенную в устройство керамическую антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн) | наличие |  | соответствует
|  | Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости, м | 18 |  | соответствует
|  | Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных | наличие |  | соответствует
|  | Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES | наличие |  | соответствует
|  | Характеристики мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | разрядность встроенной АЦП, бит | 12 |  | соответствует
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) |  | соответствует
|  | версия Bluetooth low energy (BLE) | 4.1 |  | соответствует
|  | встроенная память объемом, Кбайт | 2 |  | соответствует
|  | емкость батареи, А*ч | 0.4 |  | соответствует
|  | номинальное напряжение батареи, В | 3.7 |  | соответствует
|  | контроллер заряда батареи | наличие |  | соответствует
|  | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | готовность к сопряжению мультидатчика; | наличие |  | соответствует
|  | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных, на котором установлена программа сбора и обработки данных | наличие |  | соответствует
|  | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | наличие |  | соответствует
|  | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | наличие |  | соответствует
|  | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие |  | соответствует
Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
|  | Длина, мм | 89 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 63 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 27 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) |  | соответствует
|  | Описание встроенных датчиков: |  |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик относительной влажности |  | соответствует
|  | Диапазон датчика относительной влажности, Процент | 0 … 100 |  | соответствует
|  | возможность определения точки росы | наличие |  | соответствует
соответствует
|  | Разрешение датчика, % | 0.1 |  | соответствует
|  | Время установления сигнала, секунд | 17 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик освещенности |  | соответствует
|  | Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза | наличие |  | соответствует
|  | адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности | наличие |  | соответствует
|  | защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон датчика освещенности, Люкс | 0 … 180000 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик уровня pH |  | соответствует
|  | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, pH | 0…14 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, pH | 0.01 |  | соответствует
|  | Диапазон рабочих температур, ºС | +10…+80 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик температуры исследуемой среды |  | соответствует
|  | Диапазон датчика температур, ºС | -40 … +165 |  | соответствует
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие |  | соответствует
|  | Чувствительный элемент датчика | РТС термистор |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, ºС | 0.1 |  | соответствует
|  | Толщина стенки зонда, мм | 0.5 |  | соответствует
|  | Длина выносной части зонда, мм | 100 |  | соответствует
|  | Диаметр зонда, мм | 5 |  | соответствует
|  | Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К) | 4 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик температуры окружающей среды |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, ºС | -40 … +60 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, ºС | 0.1 |  | соответствует
Дополнительное оборудование:
|  | Цифровая видеокамера | наличие |  | соответствует
|  | Оборудована увеличительной линзой, металлическим штативом с регулировкой высоты и интерфейсом USB для подключения к компьютеру | наличие |  | соответствует
|  | Разрешение материцы, Мп | 0.3 |  | соответствует
|  | Встроенное освещение изучаемого объекта | наличие |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение |  | соответствует
|  | Доступно для операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Функционирование на русском языке. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие |  | соответствует
|  | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие |  | соответствует
|  | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие |  | соответствует
|  | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенны х устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | наличие |  | соответствует
|  | Функционал детальной настройки датчика: | наличие |  | соответствует
|  | 1. настройка периода опроса | наличие |  | соответствует
|  | 2. выбор единиц измерения | наличие |  | соответствует
|  | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие |  | соответствует
|  | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие |  | соответствует
|  | 8. выбор диапазона датчика | наличие |  | соответствует
|  | Функционал общих настроек: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие |  | соответствует
|  | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие |  | соответствует
|  | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие |  | соответствует
|  | 4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный | наличие |  | соответствует
|  | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимально го значения | наличие |  | соответствует
|  | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | наличие |  | соответствует
|  | Функционал автоматического тестирования датчиков и калибровки: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие |  | соответствует
|  | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие |  | соответствует
|  | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие |  | соответствует
|  | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений | наличие |  | соответствует
|  | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие |  | соответствует
|  | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие |  | соответствует
|  | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал по работе с графиками: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Возможность перемещать график по различным осям | наличие |  | соответствует
|  | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие |  | соответствует
|  | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие |  | соответствует
|  | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие |  | соответствует
|  | 5. Сброс масштаба графика | наличие |  | соответствует
|  | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие |  | соответствует
|  | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие |  | соответствует
|  | График датчика в режиме сбора данных автоматическ и выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие |  | соответствует
|  | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана, не завершена. При отключении датчика полученные данные сохраняются в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения | наличие |  | соответствует
|  | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. | наличие |  | соответствует
|  | Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляет ся в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора, продолжения измерений | наличие |  | соответствует
|  | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображение м пользователю коррелирующего значения. | наличие |  | соответствует
|  | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт | 20 |  | соответствует
|  | Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Отображение номера текущей версии ПО | наличие |  | соответствует
|  | 2. |  |  | соответствует
|  | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | наличие |  | соответствует
|  | 3. Кнопка открытия документаци и в формате HTML | наличие |  | соответствует
|  | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Справочно-методические материалы |  | соответствует
|  | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие
|  | кол-во работ по биологии, шт. | 30
Состав каждой лабораторной работы:
|  | теоретические сведения | наличие
|  | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие
|  | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие
|  | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие
|  | печатный вид в цветном исполнении | наличие |  | соответствует
Аксессуары:
|  | 1. Дополнительные материалы в комплекте | Зарядное устройство с кабелем miniUSB |  | соответствует
|  | 2. Дополнительные материалы в комплекте | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  | соответствует
|  | Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера | наличие |  | соответствует
|  | 3. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | наличие |  | соответствует
|  | 4. Дополнительные материалы в комплекте | Упаковка |  | соответствует
|  | 5. Паспорта для мультидатчика и цифровой видеокамеры | наличие |  | соответствует
|  | 6. Дополнительные материалы в комплекте | Руководство по эксплуатации |  | соответствует
Дополнительные материалы:
|  | Наличие русскоязычного сайта поддержки | Да |  | соответствует
|  | Видеоролики на сайте производителя | наличие |  | соответствует
2 | Цифровая лаборатория по физике |  |  | 1
|  | Предметная область | Физика | 3 | соответствует
|  | Тип пользователя | Обучающийся |  | соответствует
|  | Тип передачи показаний датчика | Прямое подключение к устройству |  | соответствует
|  | Тип датчика | Беспроводной мультидатчик |  | соответствует
|  | Дистанционный сбор данных | Да |  | соответствует
|  | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие
|  | Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC | наличие
|  | Передача данных по протоколу Bluetooth через встроенную в устройство керамическую антенну, без использовани я съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн) | наличие
|  | Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости, м | 18
|  | Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью етода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных | наличие
|  | Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES | наличие
Характеристики мультидатчика:
|  | разрядность встроенной АЦП, бит | 12
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE)
|  | версия Bluetooth low energy (BLE) | 4.1
|  | встроенная память объемом, Кбайт | 2
|  | емкость батареи, А*ч | 0.4
|  | номинальное напряжение батареи, В | 3.7
|  | контроллер заряда батареи | наличие
Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
|  | готовность к сопряжению мультидатчик а; | наличие
|  | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | наличие
|  | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | наличие
|  | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | наличие
|  | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие
|  | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 89 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 63 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 27 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) |  | соответствует
|  | Описание встроенных датчиков: |  |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик температуры исследуемой среды |  | соответствует
|  | Диапазон датчика температур, ºС | -40 … +165 |  | соответствует
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие |  | соответствует
|  | Чувствительный элемент датчика | РТС термистор |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, ºС | 0.1 |  | соответствует
|  | Толщина стенки зонда, мм | 0.5 |  | соответствует
|  | Длина выносной части зонда, мм | 100 |  | соответствует
|  | Диаметр зонда, мм | 5 |  | соответствует
|  | Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К) | 4 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик абсолютного давления |  | соответствует
|  | Диапазон датчика абсолютного давления, Килопаскаль | 0 … 500 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, кПа | 0.1 |  | соответствует
|  | Материал трубки | полиуретан |  | соответствует
|  | Длина трубки, мм | 300 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик магнитного поля |  | соответствует
|  | Диапазон датчика магнитного поля, мТл | -100 … +100 |  | соответствует
|  | Измеряет индукцию магнитного поля | наличие |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, мТл | 0.1 |  | соответствует
|  | Диаметр зонда, мм | 7 |  | соответствует
|  | Длина зонда, мм | 200 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик электрического напряжения |  | соответствует
|  | Диапазон датчика напряжения, Вольт | -15 … +15 |  | соответствует
|  | Измерение уровней постоянного и переменного напряжения | наличие |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, мВ | 1 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик силы тока |  | соответствует
|  | Измерение значения постоянного и переменного электрическо го тока | наличие |  | соответствует
|  | Защита от перегрузки по току и напряжению | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измерений, А | -1 … +1 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, А | 0.005 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик ускорения |  | соответствует
|  | Диапазон датчика акселерометр, g | -8 … +8 |  | соответствует
|  | Разрешение | 0.004 |  | соответствует
|  | Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат | наличие |  | соответствует
|  | Отдельные датчики: |  |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | USB осциллограф |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 130 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 100 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 36 |  | соответствует
|  | Количество каналов измерения, шт. | 2 |  | соответствует
|  | Каналы осциллографа оборудованы BNC разъемами | наличие |  | соответствует
|  | Количество измерительн ых кабелей для осциллографа с разъемом BNC | 2 |  | соответствует
|  | Диапазон измеряемых напряжений, В | -10 … +10 |  | соответствует
|  | Входное сопротивление, МОм | 0.8 |  | соответствует
|  | Максимальная частота дискретизации, кГц | 400 |  | соответствует
|  | Вертикальное разрешение, бит | 12 |  | соответствует
|  | Виды синхронизации | Авто, Однократный, Ждущий |  | соответствует
|  | Глубина памяти, выборок/канал | 1100 |  | соответствует
|  | Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали, мкс/дел | следующие значения: 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 |  | соответствует
|  | Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали, мс/дел | следующие значения: 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100 |  | соответствует
|  | Ряд 1 масштабов развертки по вертикали, мВ/дел | следующие значения: 200, 500 |  | соответствует
|  | Ряд 2 масштабов развертки по вертикали, В/дел | следующие значения: 1, 2, 5, 10 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения осциллографа | USB (тип B) |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Конструктор для проведения экспериментов |  | соответствует
|  | Предназначен для проведения дополнительных экспериментов совместно с цифровой лабораторией. | наличие |  | соответствует
|  | Габаритный размер модулей тип 1 (ДхШ), мм | 60х30 |  | соответствует
|  | Габаритный размер модулей тип 2 (ДхШ), мм | 60х60 |  | соответствует
|  | Количество модулей: |  |  | соответствует
|  | Модуль тип 1 «Ключ», шт. | 1 |  | соответствует
|  | Модуль тип 1 «Конденсатор», шт. | 1 |  | соответствует
|  | Модуль тип 1 «Катушка индуктивности», шт. | 1 |  | соответствует
|  | Модуль тип 1 «Лампа накаливания», шт. | 1 |  | соответствует
|  | Модуль тип 1 «Переменный резистор», шт. | 1 |  | соответствует
|  | Модуль тип 1 «Полупроводниковый диод», шт. | 1 |  | соответствует
|  | Модуль тип 1 «Резистор 360 Ом», шт. | 2 |  | соответствует
|  | Модуль тип 1 «Резистор 1000 Ом», шт. | 2 |  | соответствует
|  | Модуль тип 1 «Светодиод», шт. | 1 |  | соответствует
|  | Модуль тип 2 «Трансформа тор», шт. | 1 |  | соответствует
|  | Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров типа «банан» | наличие |  | соответствует
|  | Количество соединительных кабелей типа «банан- банан», шт. | 8 |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение |  | соответствует
|  | Доступно для операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Функционирование на русском языке | наличие |  | соответствует
|  | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие |  | соответствует
|  | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие |  | соответствует
|  | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие |  | соответствует
|  | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенны х устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | наличие |  | соответствует
|  | Функционал детальной настройки датчика: | наличие |  | соответствует
|  | 1. настройка периода опроса | наличие |  | соответствует
|  | 2. выбор единиц измерения | наличие |  | соответствует
|  | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие |  | соответствует
|  | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие |  | соответствует
|  | 8. выбор диапазона датчика | наличие |  | соответствует
|  | Функционал общих настроек: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие |  | соответствует
|  | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие |  | соответствует
|  | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие |  | соответствует
|  | 4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный | наличие |  | соответствует
|  | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимально го значения | наличие |  | соответствует
|  | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | наличие |  | соответствует
|  | Функционал автоматического тестирования датчиков и калибровки: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие |  | соответствует
|  | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие |  | соответствует
|  | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие |  | соответствует
|  | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений | наличие |  | соответствует
|  | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие |  | соответствует
|  | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие |  | соответствует
|  | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал по работе с графиками: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Возможность перемещать график по различным осям | наличие |  | соответствует
|  | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие |  | соответствует
|  | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие |  | соответствует
|  | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие |  | соответствует
|  | 5. Сброс масштаба графика | наличие |  | соответствует
|  | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие |  | соответствует
|  | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие |  | соответствует
|  | График датчика в режиме сбора данных автоматическ и выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие |  | соответствует
|  | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана, не завершена. При отключении датчика полученные данные сохраняются в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения | наличие |  | соответствует
|  | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. | наличие |  | соответствует
|  | Полученные данные сопоставлены со шкалой времени.Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляет ся в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора, продолжения измерений | наличие |  | соответствует
|  | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображение м пользователю коррелирующего значения. | наличие |  | соответствует
|  | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт | 20 |  | соответствует
|  | Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Отображение номера текущей версии ПО | наличие |  | соответствует
|  | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | наличие |  | соответствует
|  | 3. Кнопка открытия документаци и в формате HTML | наличие |  | соответствует
|  | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Справочно-методические материалы |  | соответствует
|  | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие |  | соответствует
|  | кол-во работ по физике, шт. | 40 |  | соответствует
|  | Состав каждой лабораторной работы: |  |  | соответствует
|  | теоретические сведения | наличие |  | соответствует
|  | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие |  | соответствует
|  | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие |  | соответствует
|  | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие |  | соответствует
|  | печатный вид в цветном исполнении | наличие |  | соответствует
|  | Аксессуары: |  |  | соответствует
|  | 1. Дополнительные материалы в комплекте: | Кабель USB соединительный |  | соответствует
|  | кол-во, шт. | 1 |  | соответствует
|  | длина, см | 180 |  | соответствует
|  | 2. Дополнительные материалы в комплекте | Зарядное устройство с кабелем miniUSB |  | соответствует
|  | 3. Дополнительные материалы в комплекте | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  | соответствует
|  | Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера | наличие |  | соответствует
|  | 4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | наличие |  | соответствует
|  | 5. Дополнительные материалы в комплекте | Упаковка |  | соответствует
|  | 6. Паспорта для мультидатчика и осциллографа | наличие |  | соответствует
|  | 7. Дополнительные материалы в комплекте | Руководство по эксплуатации |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы: |  |  | соответствует
|  | Наличие русскоязычного сайта поддержки | Да |  | соответствует
|  | Видеоролики на сайте производителя | наличие |  | соответствует
3 | Цифровая лаборатория по химии |  |  | 1
|  | Предметная область | Химия | 3 | соответствует
|  | Тип пользователя | Обучающийся |  | соответствует
|  | Тип передачи показаний датчика | Прямое подключение к устройству |  | соответствует
|  | Тип датчика | Беспроводной мультидатчик |  | соответствует
|  | Дистанционный сбор данных | Да |  | соответствует
|  | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие |  | соответствует
|  | Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC | наличие |  | соответствует
|  | Передача данных по протоколу Bluetooth через встроенную в устройство керамическую антенну, без использовани я съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн) | наличие |  | соответствует
|  | Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости, м | 18 |  | соответствует
|  | Поддержка обновления внутренней программы мультидатчик а «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных | наличие |  | соответствует
|  | Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES | наличие |  | соответствует
|  | Характеристики мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | разрядность встроенной АЦП, бит | 12 |  | соответствует
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) |  | соответствует
|  | версия Bluetooth low energy (BLE) | 4.1 |  | соответствует
|  | встроенная память объемом, Кбайт | 2 |  | соответствует
|  | емкость батареи, А*ч | 0.4 |  | соответствует
|  | номинальное напряжение батареи, В | 3.7 |  | соответствует
|  | контроллер заряда батареи | наличие |  | соответствует
|  | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | готовность к сопряжению мультидатчика; | наличие |  | соответствует
|  | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | наличие |  | соответствует
|  | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | наличие |  | соответствует
|  | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | наличие |  | соответствует
|  | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 89 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 63 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 27 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) |  | соответствует
|  | Описание встроенных датчиков: |  |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик уровня pH |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, pH | 0…14 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, pH | 0.01 |  | соответствует
|  | Диапазон рабочих температур, ºС | +10 … +80 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик электрической проводимости |  | соответствует
|  | Диапазон датчика электропроводности, мкСм | 0 … 20000 |  | соответствует
|  | Разрешение, мкСм/см | 20 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик температуры исследуемой среды |  | соответствует
|  | Диапазон датчика температур, ºС | -40 … +165 |  | соответствует
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие |  | соответствует
|  | Чувствительный элемент датчика | РТС термистор |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, ºС | 0.1 |  | соответствует
|  | Толщина стенки зонда, мм | 0.5 |  | соответствует
|  | Длина выносной части зонда, мм | 100 |  | соответствует
|  | Диаметр зонда, мм | 5 |  | соответствует
|  | Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К) | 4 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Отдельные датчики: |  |  | соответствует
|  | Мультидатчик оптической плотности и мутности | наличие |  | соответствует
|  | Мультидатчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 70 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 50 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 22 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения мультидатчика | miniUSB (тип В) |  | соответствует
|  | Имеется цветная этикетка на корпусе с указанием модели, сайта производителя и графическим обозначением расположения источника света | наличие |  | соответствует
|  | Объем кювет, мл | 4 |  | соответствует
|  | Количество кювет в комплекте, шт. | 10 |  | соответствует
|  | Длина оптического пути кювет, мм | 10 |  | соответствует
|  | Количество встроенных датчиков в мультидатчик, шт. | 4 |  | соответствует
|  | Датчики, встроенные в единый корпус мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | Датчик-колориметр тип 1 | наличие |  | соответствует
|  | Длина волны источника света, нм | 630 |  | соответствует
|  | Диапазон измерения оптической плотности, D | 0 … 2 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D | 0.01 |  | соответствует
|  | Датчик-колориметр тип 2 | наличие |  | соответствует
|  | Длина волны источника света, нм | 525 |  | соответствует
|  | Диапазон измерения оптической плотности, D | 0 … 2 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D | 0.01 |  | соответствует
|  | Датчик-колориметр тип 3 | наличие |  | соответствует
|  | Длина волны источника света, нм | 470 |  | соответствует
|  | Диапазон измерения оптической плотности, D | 0 … 2 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D | 0.01 |  | соответствует
|  | Датчик мутности жидкости | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, NTU | 0 … 200 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, NTU | 1 |  | соответствует
|  | Длина волны источника света, нм | 940 |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение |  | соответствует
|  | Доступно для операционны х систем: Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Функционирование на русском языке | наличие |  | соответствует
|  | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительн ых настроек). | наличие |  | соответствует
|  | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие |  | соответствует
|  | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие |  | соответствует
|  | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенны х устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | наличие |  | соответствует
|  | Функционал детальной настройки датчика: | наличие |  | соответствует
|  | 1. настройка периода опроса | наличие |  | соответствует
|  | 2. выбор единиц измерения | наличие |  | соответствует
|  | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие |  | соответствует
|  | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие |  | соответствует
|  | 8. выбор диапазона датчика | наличие |  | соответствует
|  | Функционал общих настроек: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие |  | соответствует
|  | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие |  | соответствует
|  | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие |  | соответствует
|  | 4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный | наличие |  | соответствует
|  | Функционал связки датчиков. Датчики подключенны е к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие |  | соответствует
|  | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | наличие |  | соответствует
|  | Функционал автоматического тестирования датчиков и калибровки: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие |  | соответствует
|  | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие |  | соответствует
|  | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие |  | соответствует
|  | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений | наличие |  | соответствует
|  | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие |  | соответствует
|  | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие |  | соответствует
|  | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал по работе с графиками: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Возможность перемещать график по различным осям | наличие |  | соответствует
|  | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие |  | соответствует
|  | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие |  | соответствует
|  | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие |  | соответствует
|  | 5. Сброс масштаба графика | наличие |  | соответствует
|  | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие |  | соответствует
|  | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие |  | соответствует
|  | График датчика в режиме сбора данных автоматическ и выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие |  | соответствует
|  | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана, не завершена. При отключении датчика полученные данные сохраняются в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения | наличие |  | соответствует
|  | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенны х датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновлени е работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. | наличие |  | соответствует
|  | Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измененное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора, продолжения измерений | наличие |  | соответствует
|  | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | наличие |  | соответствует
|  | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт. | 20 |  | соответствует
|  | Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Отображение номера текущей версии ПО | наличие
|  | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | наличие |  | соответствует
|  | 3. Кнопка открытия документации в формате HTML | наличие |  | соответствует
|  | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Справочно-методические материалы |  | соответствует
|  | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие
|  | кол-во работ по химии, шт. | 46
Состав каждой лабораторной работы:
|  | теоретические сведения | наличие
|  | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие
|  | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие
|  | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие
|  | печатный вид в цветном исполнении | наличие |  | соответствует
|  | Аксессуары: |  |  | соответствует
|  | 1. Дополнительные материалы в комплекте: | Кабель USB соединительный |  | соответствует
|  | кол-во, шт. | 1 |  | соответствует
|  | длина, см | 180 |  | соответствует
|  | 2. Дополнительные материалы в комплекте | Зарядное устройство с кабелем miniUSB |  | соответствует
|  | 3. Дополнительные материалы в комплекте | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  | соответствует
|  | Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера | наличие |  | соответствует
|  | 4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | наличие |  | соответствует
|  | кол-во, шт. | 1 |  | соответствует
|  | 5. Дополнительные материалы в комплекте: | Набор лабораторной оснастки |  | соответствует
|  | 5.1) Измерительный электрод рН с разъемом BNC и буферным раствором: |  |  | соответствует
|  | кол-во, шт. | 1 |  | соответствует
|  | 5.2) Измерительный электрод электропроводимости с разъемом BNC: |  |  | соответствует
|  | кол-во, шт. | 1 |  | соответствует
|  | 5.3) Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием: |  |  | соответствует
|  | кол-во, шт. | 1 |  | соответствует
|  | Чувствительный элемент датчика | РТС термистор |  | соответствует
|  | Толщина стенки зонда, мм | 0.5 |  | соответствует
|  | Длина выносной части зонда, мм | 100 |  | соответствует
|  | Диаметр зонда, мм | 5 |  | соответствует
|  | Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К) | 4 |  | соответствует
|  | 5.4) Комплект кювет для датчика-колориметра: |  |  | соответствует
|  | Количество кювет в комплекте, шт | 5 |  | соответствует
|  | Объем одной кюветы, мл | 4 |  | соответствует
|  | Длина оптического пути кюветы, мм | 10 |  | соответствует
|  | 4. Дополнительные материалы в комплекте | Упаковка |  | соответствует
|  | 7. Паспорта для мультидатчиков | наличие |  | соответствует
|  | 6. Дополнительные материалы в комплекте | Руководство по эксплуатации |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы: |  |  | соответствует
|  | Наличие русскоязычного сайта поддержки | Да |  | соответствует
|  | Видеоролики на сайте производителя | наличие |  | соответствует
4 | Цифровая лаборатория по экологии |  |  | 1
|  | Предметная область | Экология | 1 | соответствует
|  | Тип пользователя | Обучающийся |  | соответствует
|  | Тип передачи показаний датчика | Прямое подключение к устройству |  | соответствует
|  | Тип датчика | Беспроводной мультидатчик |  | соответствует
|  | Дистанционный сбор данных | Да |  | соответствует
|  | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие |  | соответствует
|  | Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC | наличие |  | соответствует
|  | Передача данных по протоколу Bluetooth через встроенную в устройство керамическую антенну, без использовани я съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн) | наличие |  | соответствует
|  | Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости, м | 18 |  | соответствует
|  | Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных | наличие |  | соответствует
|  | Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES | наличие |  | соответствует
|  | Характеристики мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | разрядность встроенной АЦП, бит | 12 |  | соответствует
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) |  | соответствует
|  | версия Bluetooth low energy (BLE) | 4.1 |  | соответствует
|  | встроенная память объемом, Кбайт | 2 |  | соответствует
|  | емкость батареи, А*ч | 0.4 |  | соответствует
|  | номинальное напряжение батареи, В | 3.7 |  | соответствует
|  | контроллер заряда батареи | наличие |  | соответствует
|  | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | готовность к сопряжению мультидатчика; | наличие |  | соответствует
|  | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | наличие |  | соответствует
|  | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | наличие |  | соответствует
|  | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | наличие |  | соответствует
|  | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 89 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 63 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 27 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) |  | соответствует
|  | Описание встроенных датчиков: |  |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик относительной влажности |  | соответствует
|  | Диапазон датчика относительной влажности, Процент | 0 … 100 |  | соответствует
|  | возможность определения точки росы | наличие |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, % | 0.1 |  | соответствует
|  | Время установления сигнала, секунд | 17 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик освещенности |  | соответствует
|  | Диапазон датчика освещенности, Люкс | 0 … 180000 |  | соответствует
|  | Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза | наличие |  | соответствует
|  | адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности | наличие |  | соответствует
|  | защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика | наличие |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик уровня pH |  | соответствует
|  | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, pH | 0…14 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, pH | 0.01 |  | соответствует
|  | Диапазон рабочих температур, ºС | +10…+80 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик концентрации нитрат-ионов |  | соответствует
|  | Измеряет концентрацию нитрат-ионов в растворе | наличие |  | соответствует
|  | Рабочий диапазон рН, pH | 1 … 10 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик концентрации ионов хлора |  | соответствует
|  | Измеряет концентрацию ионов хлора в растворе | наличие |  | соответствует
|  | Рабочий диапазон рН, pH | 0 … 12 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик температуры исследуемой среды |  | соответствует
|  | Диапазон датчика температур, ºС | -40 … +165 |  | соответствует
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие |  | соответствует
|  | Чувствительный элемент датчика | РТС термистор |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, ºС | 0.1 |  | соответствует
|  | Толщина стенки зонда, мм | 0.5 |  | соответствует
|  | Длина выносной части зонда, мм | 100 |  | соответствует
|  | Диаметр зонда, мм | 5 |  | соответствует
|  | Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К) | 4 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик электрической проводимости |  | соответствует
|  | Диапазон датчика электропроводности, мкСм | 0 … 20000 |  | соответствует
|  | Разрешение, мкСм/см | 20 |  | соответствует
|  | Оборудован измерительн ым щупом электропроводимости с разъемом BNC | наличие |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик температуры окружающей среды |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, ºС | -40 … +60 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, ºС | 0.1 |  | соответствует
|  | Отдельные датчики и мультидатчики: |  |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик звука |  | соответствует
|  | Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 55 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 35 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 20 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения датчика | USB (тип B) |  | соответствует
|  | Диапазон звукового давления, Па | -2… +2 |  | соответствует
|  | Разрешение, мПа | 1 |  | соответствует
|  | Диапазон частот, Гц | 50 … 8000 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик влажности почвы |  | соответствует
|  | Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 55 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 35 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 20 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения датчика | USB (тип B) |  | соответствует
|  | Определяет количество влаги в почве и преобразовывать в единицы абсолютной влажности | наличие |  | соответствует
|  | Оборудован выносным щупом для погружения в почву | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, % | 0 … 50 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, % | 0.1 |  | соответствует
|  | Длина погружной части щупа, мм | 96 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик окиси углерода |  | соответствует
|  | Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 55 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 35 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 20 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения датчика | USB (тип B) |  | соответствует
|  | Оборудован электрохимическим сенсором чувствительным к содержанию окиси углерода | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, ppm | 0 … 1000 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, ppm | 1 |  | соответствует
|  | Время отклика сигнала, с | 60 |  | соответствует
|  | Диапазон влажности при измерении, % | 5 … 98 |  | соответствует
|  | Мультидатчик оптической плотности и мутности | наличие |  | соответствует
|  | Мультидатчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 70 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 50 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 22 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения мультидатчика | miniUSB (тип В) |  | соответствует
|  | Имеется цветная этикетка на корпусе с указанием модели, сайта производителя и графическим обозначением расположения источника света | наличие |  | соответствует
|  | Объем кювет, мл | 4 |  | соответствует
|  | Количество кювет в комплекте, шт. | 10 |  | соответствует
|  | Длина оптического пути кювет, мм | 10 |  | соответствует
|  | Количество встроенных датчиков в мультидатчик, шт. | 4 |  | соответствует
|  | Датчики, встроенные в единый корпус мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | Датчик-колориметр тип 1 | наличие |  | соответствует
|  | Длина волны источника света, нм | 630 |  | соответствует
|  | Диапазон измерения оптической плотности, D | 0 … 2 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D | 0.01 |  | соответствует
|  | Датчик-колориметр тип 2 | наличие |  | соответствует
|  | Длина волны источника света, нм | 525 |  | соответствует
|  | Диапазон измерения оптической плотности, D | 0 … 2 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D | 0.01 |  | соответствует
|  | Датчик-колориметр тип 3 | наличие |  | соответствует
|  | Длина волны источника света, нм | 470 |  | соответствует
|  | Диапазон измерения оптической плотности, D | 0 … 2 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D | 0.01 |  | соответствует
|  | Датчик мутности жидкости | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, NTU | 0 … 200 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, NTU | 1 |  | соответствует
|  | Длина волны источника света, нм | 940 |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение |  | соответствует
|  | Доступно для операционны х систем: Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Функционирование на русском языке | наличие |  | соответствует
|  | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие |  | соответствует
|  | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие |  | соответствует
|  | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие |  | соответствует
|  | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | наличие |  | соответствует
|  | Функционал детальной настройки датчика: | наличие |  | соответствует
|  | 1. настройка периода опроса | наличие |  | соответствует
|  | 2. выбор единиц измерения | наличие |  | соответствует
|  | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие |  | соответствует
|  | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие |  | соответствует
|  | 8. выбор диапазона датчика | наличие |  | соответствует
|  | Функционал общих настроек: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие |  | соответствует
|  | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие |  | соответствует
|  | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие |  | соответствует
|  | 4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный | наличие |  | соответствует
|  | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие |  | соответствует
|  | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | наличие |  | соответствует
|  | Функционал автоматического тестирования датчиков и калибровки: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие |  | соответствует
|  | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие |  | соответствует
|  | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие |  | соответствует
|  | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений | наличие |  | соответствует
|  | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие |  | соответствует
|  | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие |  | соответствует
|  | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал по работе с графиками: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Возможность перемещать график по различным осям | наличие |  | соответствует
|  | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие |  | соответствует
|  | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие |  | соответствует
|  | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие |  | соответствует
|  | 5. Сброс масштаба графика | наличие |  | соответствует
|  | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие |  | соответствует
|  | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие |  | соответствует
|  | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие |  | соответствует
|  | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана, не завершена. При отключении датчика полученные данные сохраняются в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенно го датчика продолжен с момента разъединения | наличие |  | соответствует
|  | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). | наличие |  | соответствует
|  | Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора, продолжения измерений | наличие |  | соответствует
|  | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | наличие |  | соответствует
|  | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт | 20 |  | соответствует
|  | Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Отображение номера текущей версии ПО | наличие |  | соответствует
|  | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | наличие |  | соответствует
|  | 3. Кнопка открытия документаци и в формате HTML | наличие |  | соответствует
|  | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Справочно-методические материалы |  | соответствует
|  | описание работ которые можно провести с использовани\ем цифровой лаборатории | наличие |  | соответствует
|  | кол-во работ по экологии, шт. | 20
Состав каждой лабораторной работы:
|  | теоретические сведения | наличие
|  | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие
|  | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие
|  | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие
|  | печатный вид в цветном исполнении | наличие
Аксессуары:
|  | 1. Дополнительные материалы в комплекте: | Кабель USB соединительный |  | соответствует
|  | кол-во, шт. | 2 |  | соответствует
|  | длина, см | 180 |  | соответствует
|  | 2. Дополнительные материалы в комплекте | Зарядное устройство с кабелем miniUSB |  | соответствует
|  | 3. Дополнительные материалы в комплекте | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  | соответствует
|  | Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера | наличие |  | соответствует
|  | 4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | наличие |  | соответствует
|  | 5. Стержень для закрепления в штативе | наличие |  | соответствует
|  | кол-во, шт. | 1 |  | соответствует
|  | диаметр, мм | 6 |  | соответствует
|  | длина, мм | 100 |  | соответствует
|  | 6. Дополнительные материалы в комплекте | Упаковка |  | соответствует
|  | 7. Паспорта для мультидатчика и отдельных датчиков | наличие |  | соответствует
|  | 8. Дополнительные материалы в комплекте | Руководство по эксплуатации |  | соответствует
Дополнительные материалы:
|  | Наличие русскоязычного сайта поддержки | Да |  | соответствует
|  | Видеоролики на сайте производителя | наличие |  | соответствует
5 | Цифровая лаборатория по физиологии |  |  | 1
|  | Предметная область | Физиология | 1 | соответствует
|  | Тип пользователя | Обучающийся |  | соответствует
|  | Тип передачи показаний датчика | Прямое подключение к устройству |  | соответствует
|  | Тип датчика | Беспроводной мультидатчик |  | соответствует
|  | Дистанционный сбор данных | Да |  | соответствует
|  | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие |  | соответствует
|  | Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC | наличие |  | соответствует
|  | Передача данных по протоколу Bluetooth через встроенную в устройство керамическую антенну, без использовани я съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн) | наличие |  | соответствует
|  | Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости, м | 18 |  | соответствует
|  | Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных | наличие |  | соответствует
|  | Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES | наличие |  | соответствует
|  | Характеристики мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | разрядность встроенной АЦП, бит | 12 |  | соответствует
|  | Интерфейс подключения | Bluetooth low energy (BLE) |  | соответствует
|  | версия Bluetooth low energy (BLE) | 4.1 |  | соответствует
|  | встроенная память объемом, Кбайт | 2 |  | соответствует
|  | емкость батареи, А*ч | 0.4 |  | соответствует
|  | номинальное напряжение батареи, В | 3.7 |  | соответствует
|  | контроллер заряда батареи | наличие |  | соответствует
|  | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | готовность к сопряжению мультидатчика; | наличие |  | соответствует
|  | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | наличие |  | соответствует
|  | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | наличие |  | соответствует
|  | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | наличие |  | соответствует
|  | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 89 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 63 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 27 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В) |  | соответствует
Описание встроенных датчиков:
|  | Тип датчика | Датчик артериального давления |  | соответствует
|  | В комплект датчика входит специальная манжета с утягивающим механизмом, груша тонометрическая и трубка для подключения к датчику | наличие |  | соответствует
|  | В программном обеспечении определяется систолическое, диастолическое давление и пульс исследуемого | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, мм рт. ст. | 0 … 250 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, мм рт. ст. | 0.1 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик пульса |  | соответствует
|  | Непрерывно определяет частоту сердечного ритма. Датчик имеет выносную клипсу, одеваемую на палец исследуемого. | наличие |  | соответствует
|  | ИК фото- и светодиоды, расположенные на одной оси, проходящей через третью фалангу пальца встроены в корпус клипсы | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измерения пульса, уд/мин | 25 … 250 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, уд/мин | 1 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера для подключения клипсы, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик температуры тела |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, ºС | +25 … +50 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, ºС | 0.1 |  | соответствует
|  | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие |  | соответствует
|  | Длина металлической части зонда, мм | 100 |  | соответствует
|  | Диаметр зонда, мм | 5 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К) | 4 |  | соответствует
|  | Датчик частоты дыхания | наличие |  | соответствует
|  | дыхательная трубка со встроенным в ней чувствительным элементом | наличие |  | соответствует
|  |  | 10 |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, циклов/мин | 0 … 100 |  | соответствует
|  | Разрешение, цикла/мин | 0.5 |  | соответствует
|  | Диаметр дыхательной трубки, мм | 12 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик ускорения |  | соответствует
|  | Диапазон датчика акселерометр, g | +8…-8 |  | соответствует
|  | Разрешение, g | 0.004 |  | соответствует
|  | Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат | наличие |  | соответствует
Отдельные датчики:
|  | Тип датчика | Датчик - электрокардиограф |  | соответствует
|  | Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционны х системах Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 55 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 35 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 20 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения датчика | USB (тип B) |  | соответствует
|  | Диапазон входного напряжения, мВ | -300 … +300 |  | соответствует
|  | Ток потребления, мкА | 180 |  | соответствует
|  | Количество одноразовых нательных электродов, шт. | 100 |  | соответствует
|  | Диаметр разъема-штекера, мм | 3.5 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик кистевой силы |  | соответствует
|  | Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционны х системах Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 71 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 50 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 28 |  | соответствует
|  | Разъем для подключения датчика | USB (тип B) |  | соответствует
|  | Измеряет сжимающее усилие, создаваемое кистью руки | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измерения, Н | 0 … 50 |  | соответствует
|  | Разрешение датчика, Н | 0.02 |  | соответствует
|  | Тип датчика | Датчик освещенности |  | соответствует
|  | Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционны х системах Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Габаритные размеры корпуса: |  |  | соответствует
|  | Длина, мм | 55 |  | соответствует
|  | Ширина, мм | 35 |  | соответствует
|  | Высота, мм | 20 |  | соответствует
|  | Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза | наличие |  | соответствует
|  | адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности | наличие |  | соответствует
|  | защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика | наличие |  | соответствует
|  | Измерение освещенности в диапазоне, лк | 0 … 180000 |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение |  | соответствует
|  | Доступно для операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux | наличие |  | соответствует
|  | Функционирование на русском языке | наличие |  | соответствует
|  | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие |  | соответствует
|  | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие |  | соответствует
|  | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие |  | соответствует
|  | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | наличие |  | соответствует
|  | Функционал детальной настройки датчика: | наличие |  | соответствует
|  | 1. настройка периода опроса | наличие |  | соответствует
|  | 2. выбор единиц измерения | наличие |  | соответствует
|  | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие |  | соответствует
|  | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие |  | соответствует
|  | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие |  | соответствует
|  | 8. выбор диапазона датчика | наличие |  | соответствует
|  | Функционал общих настроек: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие |  | соответствует
|  | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие |  | соответствует
|  | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие |  | соответствует
|  | 4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный | наличие |  | соответствует
|  | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие |  | соответствует
|  | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | наличие |  | соответствует
|  | Функционал автоматического тестирования датчиков и калибровки: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие |  | соответствует
|  | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие |  | соответствует
|  | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие |  | соответствует
|  | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений | наличие |  | соответствует
|  | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие |  | соответствует
|  | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие |  | соответствует
|  | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал по работе с графиками: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Возможность перемещать график по различным осям | наличие |  | соответствует
|  | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие |  | соответствует
|  | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие |  | соответствует
|  | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие |  | соответствует
|  | 5. Сброс масштаба графика | наличие |  | соответствует
|  | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие |  | соответствует
|  | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие |  | соответствует
|  | График датчика в режиме сбора данных автоматическ и выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого | наличие |  | соответствует
|  | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана, не завершена. При отключении датчика полученные данные сохраняются в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения | наличие |  | соответствует
|  | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременн с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). | наличие |  | соответствует
|  | Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора, продолжения измерений | наличие |  | соответствует
|  | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | наличие |  | соответствует
|  | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт | 20 |  | соответствует
|  | Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени. | наличие |  | соответствует
|  | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | наличие |  | соответствует
|  | 1. Отображение номера текущей версии ПО | наличие |  | соответствует
|  | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | наличие |  | соответствует
|  | 3. Кнопка открытия документаци и в формате HTML | наличие |  | соответствует
|  | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие |  | соответствует
|  | Дополнительные материалы в комплекте | Справочно-методические материалы |  | соответствует
|  | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие
|  | кол-во работ по физиологии, шт. | 20
Состав каждой лабораторной работы:
|  | теоретические сведения | наличие
|  | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие
|  | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие
|  | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие
|  | печатный вид в цветном исполнении | наличие |  | соответствует
|  | Аксессуары: |  |  | соответствует
|  | 1. Дополнительные материалы в комплекте: | Кабель USB соединительный |  | соответствует
|  | кол-во, шт. | 2 |  | соответствует
|  | длина, см | 180 |  | соответствует
|  | 2. Дополнительные материалы в комплекте | Зарядное устройство с кабелем miniUSB |  | соответствует
|  | 3. Дополнительные материалы в комплекте | USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy |  | соответствует
|  | Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера | наличие |  | соответствует
|  | 4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | наличие |  | соответствует
|  | 5. Стержень для закрепления в штативе | наличие |  | соответствует
|  | кол-во, шт. | 1 |  | соответствует
|  | диаметр, мм | 6 |  | соответствует
|  | длина, мм | 100 |  | соответствует
|  | 6. Дополнительные материалы в комплекте | Упаковка |  | соответствует
|  | 7. Паспорта для мультидатчика и отдельных датчиков | наличие |  | соответствует
|  | 8. Дополнительные материалы в комплекте | Руководство по эксплуатации |  | соответствует
Дополнительные материалы:
|  | Наличие русскоязычного сайта поддержки | Да |  | соответствует
|  | Видеоролики на сайте производителя | наличие |  | соответствует
6. | Расширенный робототехнический набор |  |  | 1
|  | Комплектация: | крепления и провода, программируемый контроллер управления ввод/вывод | 1 | соответствует
|  | Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств | наличие |  | соответствует
|  | Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов | наличие |  | соответствует
|  | Набор позволяет проводить эксперименты по предмету физика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячных и зубчатых) а также рычагов | наличие |  | соответствует
|  | Возможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственного интеллекта. С помощью встроенных беспроводных сетевых решений (Wi-Fi и Bluetooth) и возможности интеграции с бесплатным облачным ПО | наличие |  | соответствует
|  | Возможность объединения нескольких роботов, собранных из подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием | наличие |  | соответствует
|  | Опциональная возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленную робототехнику | наличие |  | соответствует
|  | Возможность работы набора с дополнительными облачными сервисами | наличие |  | соответствует
|  | Количество программируемых контроллеров в пластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, micro Python) шт. | 2 |  | соответствует
Контроллер тип 1:
|  | Совместимость с открытой платформой Arduino | наличие |  | соответствует
|  | Количество портов (RJ25) для подключения датчиков и устройств (с контактами для управления цифровым и аналоговым сигналами, для подключения по I2C интерфейсу) шт. | 6 |  | соответствует
|  | Количество портов для подключения двигателей постоянного тока шт. | 2 |  | соответствует
|  | Порт USB Type B для подключения к компьютеру | наличие |  | соответствует
|  | Разъём для подключения блока питания | наличие |  | соответствует
|  | Кнопки включения и перезапуска на корпусе | наличие |  | соответствует
|  | Возможность программирования на языке Scratch в среде MBlock и на языке С в среде Arduino IDE | наличие |  | соответствует
Контроллер тип 2:
|  | Возможность одновременной записи нескольких программ, с возможностью переключения между ними | наличие |  | соответствует
|  | Количество одновременно записываемых программ, шт. | 8 |  | соответствует
|  | Возможность блочного программирования на языке Scratch, программирования на языках Python и micro Python | наличие |  | соответствует
|  | Напряжение питания, В. | 5 |  | соответствует
|  | Частота процессора, МГц. | 240 |  | соответствует
|  | Объем встроенной памяти ROM, Кбайт | 448 |  | соответствует
|  | Объем встроенной памяти SRAM, Кбайт | 520 |  | соответствует
|  | Объем расширенной встроенной памяти SPI Flash, Мбайт | 8 |  | соответствует
|  | Объем расширенной встроенной памяти PS RAM, Мбайт | 8 |  | соответствует
|  | Встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth | наличие |  | соответствует
|  | Встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi | наличие |  | соответствует
|  | Количество встроенных сенсоров и исполнительных устройств, шт. | 10 |  | соответствует
|  | Встроенный микрофон | наличие |  | соответствует
|  | Встроенный полифонический динамик | наличие |  | соответствует
|  | Встроенный 3-х осевой датчик угловой скорости и акселерометр | наличие |  | соответствует
|  | Встроенный программируемый модуль RGB-светодиодов | наличие |  | соответствует
|  | Количество RGB-светодиодов в модуле, шт. | 5 |  | соответствует
|  | Встроенный 5-ти позиционный джойстик | наличие |  | соответствует
|  | Количество программируемых кнопок, шт. | 2 |  | соответствует
|  | Кнопка возврата на главный экран | наличие |  | соответствует
|  | Полноцветный дисплей, позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллер видеоигры | наличие |  | соответствует
|  | Тип матрицы дисплея | IPS |  | соответствует
|  | Диагональ дисплея, дюйм | 1.44 |  | соответствует
|  | Разрешение дисплея, пиксель | 128х128 |  | соответствует
|  | Порт для подключения внешних электронных модулей с возможностью их последовательного соединения\ | наличие |  | соответствует
|  | Максимальное количество последовательного подключаемых внешних электронных модулей, поддерживаемое портом, шт. | 21 |  | соответствует
|  | Количество портов для проводов Dupont (включая цифровые, аналоговые, I2C, RT, SPI-контакты) шт. | 14 |  | соответствует
|  | Порт USB Type C | наличие |  | соответствует
|  | Кабель USB Type C для подключения к компьютеру | наличие |  | соответствует
|  | Плата расширения совместимая с контроллером | наличие |  | соответствует
|  | Емкость литий-ионной батареи платы, мАч | 800 |  | соответствует
|  | Количество портов платы для двигателей постоянного тока, шт. | 2 |  | соответствует
|  | Количество портов платы для серводвигателей, электронных модулей (датчиков, исполнительных модулей), совместимым со средой Arduino, шт. | 2 |  | соответствует
|  | Выключатель питания платы | наличие |  | соответствует
|  | Состав подключаемых электронных модулей: |  |  | соответствует
|  | Модуль Bluetooth | наличие |  | соответствует
|  | Двойной датчик линии | наличие |  | соответствует
|  | Ультразвуковой датчик расстояния | наличие |  | соответствует
|  | Диапазон измеряемого расстояния ультразвуковым датчиком расстояния, м. | 0,1 ... 4 |  | соответствует
|  | Датчик цвета | наличие |  | соответствует
|  | Количество определяемых цветов датчиком цвета, шт. | 256 |  | соответствует
|  | Датчик касания электро-механический | наличие |  | соответствует
|  | Модуль ИК-приемник | наличие |  | соответствует
|  | Пульт дистанционного управления ИК | наличие |  | соответствует
|  | Количество моторов постоянного тока с редуктором, шт. | 2 |  | соответствует
|  | Максимальная частота вращения мотора постоянного тока, об/мин | 220 |  | соответствует
|  | Сервопривод | наличие |  | соответствует
|  | Усилие сервопривода, кг*см | 1 |  | соответствует
|  | Аккумуляторная батарея | наличие |  | соответствует
|  | Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: |  |  | соответствует
|  | Количество балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, шт. | 20 |  | соответствует
|  | Количество типоразмеров балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, шт. | 6 |  | соответствует
|  | Количество рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, шт. | 13 |  | соответствует
|  | Количество типоразмеров рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, шт. | 4 |  | соответствует
|  | Количество осей, шт. | 6 |  | соответствует
|  | Количество типоразмеров осей, шт. | 3 |  | соответствует
|  | Количество осей с ограничителем, шт. | 2 |  | соответствует
|  | Количество осей с соединителем, шт. | 2 |  | соответствует
|  | Соединитель осей | наличие |  | соответствует
|  | Количество соединительных элементов разной формы (Т-образные, угловые), шт. | 19 |  | соответствует
|  | Количество форм соединительных элементов, шт. | 6 |  | соответствует
|  | Количество прямых соединительных элементов, шт. | 29 |  | соответствует
|  | Количество типоразмеров прямых соединительных элементов, шт. | 7 |  | соответствует
|  | Количество рамных соединительных элементов, шт | 6 |  | соответствует
|  | Количество декоративных элементов разной формы, шт. | 14 |  | соответствует
|  | Количество форм декоративных элементов, шт. | 5 |  | соответствует
|  | Количество колесных ступиц со съемными резиновыми шинами, шт. | 4 |  | соответствует
|  | Количество ступиц-звездочек, шт. | 4 |  | соответствует
|  | Количество гусеничных траков, шт. | 60 |  | соответствует
|  | Сферическое колесо с держателем, имеющим возможность крепления со всех сторон | наличие |  | соответствует
|  | Количество зубчатых шестерен с разным количеством зубьев, шт. | 13 |  | соответствует
|  | Количество типов зубчатых шестерен (по количеству зубьев), шт. | 5 |  | соответствует
|  | Червячная передача | наличие |  | соответствует
|  | Количество штифтов различных конфигураций, шт. | 160 |  | соответствует
|  | Количество блоков для параллельного соединения нескольких деталей, шт. | 10 |  | соответствует
|  | Количество блоков для перпендикулярного соединения нескольких деталей, шт. | 4 |  | соответствует
_________________ Гайфуллина Л.Р. ____________________ Гараева М.Б.
| МП |  | Иванова З.Г.
Хайруллина И.Г.
_________________ Гилязова Ф.М.