Акт о выполнении соглашения  по охране труда

Мы, нижеподписавшиеся члены профкома МБОУ  « СОШ №3», Жукова Н.Н., председатель ППО,  Нигметзянова Л.Р., Имамиев А.Х., составили и записали настоящий акт проверки выполнения  «  Соглашение по охране труда» от 15.01.2018г  , заключенный  между  Администрацией  и  ППО  средней общеобразовательной школы №3 . И выявили следующее:

| № п/п | Содержание мероприятий (работ) | Ед. учета | Кол-во | Стоимость работ (руб) | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий | Ожидаемая социальная эффективность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во работников кот.улучш. условия труда |  | Кол-во работников, освобожд. от тяж.физ. работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | В т.ч. женщ.. | всего | В т.ч. женщ. |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение вводного, на рабочем месте инструктажей по охране труда с работниками | чел. | 68 |  | в течение 2017-2018 гг. | Миндарова Л.У | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Организация и проведение административно-общественного контроля по охране труда | чел. | 68 |  | в течение года | Члены ППО | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Проверка знаний по охране труда работников школы | чел. | 68 |  | апрель | Байрамова Э.Р. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Аттестация рабочих мест |  | 11 | 15000 | июнь | Байрамова Э.Р. Хамадеева А.М.. | Аттестация 79 рабочих мест -100 % - перевыполнение |  |  |  |
|  | Проведение общего технического осмотра здания на соответствие безопасной эксплуатации | акт | 2 |  | март, октябрь | Байрамова Э.Р., Каримова А.М. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Организация выставки наглядных материалов и литературы по охране труда | кн., наг. мат | 12 |  | апрель | Хамитова Ф.М. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Проведение проверки по охране труда в мастерских для девочек и мальчиков, обслуживающего труда, физики, химии, биологии, ОБЖ, спортзала, спортивных площадок | акт-разрешение | 10 |  | август | Члены ППО Байрамова Э.Р. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Поощрение отдельных работников за достижения лучших результатов по снижению производственного травматизма и соблюдение трудовой производственной дисциплины | чел. |  | 5000 | Декабрь, июнь | Члены ППО Байрамова Э.Р. | Поощрено 3 человека |  |  |  |
|  | Обучение по охране труда зам. директоров, уполномоченных по ОТ в спец. Учебном центре | чел. | 3 | 4500 | 3 квартал | Байрамова Э.Р. | Не выполнено, запланировать на 2018 год |  |  |  |
|  | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение контрольно-измерительных мероприятий, замеры сопротивления заземляющих устройств и измерения сопротивления изоляции силовых кабелей напряжения 0,4кВ, измерение напряжения прикосновения |  |  | 7000 | август |  | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Своевременное удаление и обезвреживание отходов, являющихся источником опасных и вредных производственных факторов |  |  | 20000 | в течение года | Михайлова С.И | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Нанесение на производственное оборудование (органы управления и контроля) и на др. объекты сигнальных цветов и знаков безопасности | шт. |  | 500 | в течение года | Байрамова Э.Р. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия |  |  |  | в течение года | Члены ППО | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Предварительные и периодические медицинские осмотры работников | чел. | 56 | по договору | апрель | Миндарова Л.У | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Оснащение оборудованием места организованного отдыха работников и психологической разгрузки | шт. | 2 | по договору | в течение года | Каримова А.М. | Из – за нехватки помещений не выполнено |  |  |  |
|  | Обеспечение лекарствами аптечки первой медицинской помощи кабинеты технологии, обслуживающего труда, физики, химии, ОБЖ, психолога, столовой, спортзала, мед.кабинета, метод. кабинета | шт. |  | 5000 | в течение года | Хамадеева А.М. зав. кабинетами фельдшер школы | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Реконструкция оборудования в столовой |  |  | 200000 | в течение года | Байрамова Э.Р. | Выполнено частично, запланировать на 2019 год |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты |  |  |  |  | Хамадеева А.М. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Обеспечить работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами |  |  | 30000 | в течение года | Байрамова Э.Р. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Выдача специальной одежды, специальной обуви, и др. |  |  | 10000 | в течение года | Байрамова Э.Р. | Выполнено частично, запланировать на 2019 год |  |  |  |
|  | Мероприятия по пожарной безопасности |  |  |  | в течение года | Байрамова Э.Р. | Выполнено частично, запланировать на 2019 год |  |  |  |
|  | Организация обучения работающих и обучающихся мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала | чел. | 56 |  | в течение года | Миндарова Л.У | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Обеспечение свободного доступа к запасным эвакуационным выходам |  |  |  | в течение года | Байрамова Э.Р. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Приобрести в структурные подразделения школы первичные средства пожаротушения | шт. | 8 | 6485 | март | Байрамова Э.Р. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Обслуживание ОПС |  |  | 25000 | в течение года | Байрамова Э.Р. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Проверка состояния и наличия средств пожаротушения в школе | шт. | 40 |  | в течение года | Байрамова Э.Р. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Обучение по пожарному минимуму вахтера, сторожей, учителей химии, физики, ОБЖ, директора, зам. директора по ХЧ |  | 6 | 4000 | в течение года | Байрамова Э.Р. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | Устранение замечаний по предписаниям ОГПН |  |  | по договору | в течение года | Байрамова Э.Р. | Выполнено 100 % |  |  |  |
|  | итого |  |  | 307485 |  |  |  |  |  |  |

Исходя из вышесказанного,  можно сделать вывод о том, что «  Соглашение по охране труда» от 15.01.2018г , заключенный  между  Администрацией  и  ППО  средней общеобразовательной школы №3 выполнен на 96%.  Мероприятия, не выполненные в полном объеме, автоматически запланировать на 2019 год. Необходимо отметить, что невыполнение  данных мероприятий зависит от дополнительного финансирования.

Вывод:

Выполнение «  Соглашение по охране труда» от 15.01.2018г , заключенный  между  Администрацией  и  ППО  средней общеобразовательной школы №3 считать удовлетворительным.

Главный результат – отсутствие в МБОУ « СОШ № 3»  несчастных  случаев и травматизма.

Директор школы                                                     А.М. Хамадеева

Председатель профкома                                         Н.Н. Жукова

Члены профкома                                                    Р.А. Ахметзянова

Л.Р. Нигметзянова