Отчет

об исполнении постановления №0143-2013-0551 от 19 августа 2013 года

| №п/п | Замечание | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Провода и кабели соединительных линий СОУЭ не проложены в строительных конструкциях 2коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов | выполнено |
| 2 | На путях эвакуации допускается установка зеркал | выполнено |

Директор МБОУ «СОШ №8»               И.Ф. Шумакова