| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА № 49» 423828, Республика Татарстан город Набережные Челны, проспект Чулман, дом 136 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯР ЧАЛЛЫ ШӘҺӘРЕ МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ МӘГАРИФ ҺӘМ ЯШЬЛӘР БЕЛӘН ЭШЛӘҮ ИДАРӘСЕ МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЕ ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ “49 НЧЫ КАДЕТ МӘКТӘБЕ” 423828, Татарстан Республикасы Яр Чаллы шәһәре Чулман проспекты, 136 нчы йорт |
| --- | --- |
| тел. + 7 (8552) 42-50-02, факс + 7 (8552) 42-50-02, E-mail: sch49_chelny@mail.ru, S49.Nc@tatar.ru ОКПО 56347201, ОГРН 1031616007730, ИНН/КПП 1650081489/165001001, ФСС 1609506849 |  |

ПРЕДПИСАНИЕ №104/1/1

От 17 августа 2020 года.

| № ОУ | Замечания, указанные в представлении | Устранено/не устранено | Срок устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| МАОУ «КШ№49» | поручни и ограждения лестничных клеток не отвечают требования ПБ. | Составлен смета | 01.07.2021г. |
|  | Не демонтирована горючая отделка пола (линолеум) в общих коридорах | Составлен смета | 01.07.2021г. |
|  | Руководитель не проверил состояния огнезащитной обработки (пропитка) | Не устранено | 01.07.2021г. |
|  | Не обеспечено наличие на дверях помещений складского, производственного и технического назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности | Не устранено | 01.07.2021г. |

Директор МАОУ «КШ№49»                                   Б. И. Тухфатуллин