1.  Пожарные шкафы выполнены из горючего материала. НПБ 151-2000 п.4.4

2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не вывешены знаки пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.2.143-09

3. Не выполнена прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов. п. 14.4 раздел 14 СП 5.13130.2009г.