1.  Не проведена проверка качества огнезащитного состава деревынных элементов чердачной конструкции ППР в РФ п. 21

2. АИТП не отделен от основного помещения раздевалки противопожарной перегородкой СНиП 21-01-97 п. 5.14