Информация

о выполнении требований пунктов предписания

| № п/п | Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений | Сроки исполнения | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить отделку потолка и стен допускающим проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств (кабинет русского языка и татарского языка), кабинет химии, биологии, рекреация 3 этажа, актовый зал отремонтировать кровлю | 01.09.13 | Отделка потолка и стен в кабинетах русского языка и татарского языка отремонтированы материалами (обои убраны, стены покрашены) допускающим проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств |
| 2 | Своевременно заменит перегоревшие лампы в учебных классах и рекреациях | 01.08.13 | Перегоревшие лампы в учебных классах и рекреациях заменены, |
| 3 | Оборудовать учебные классы ученической мебелью с учетом росто-возрастных особенностей. Произвести цветовую маркировку во всех учебных классах | 01.10.2013 | В учебных классах мебель подобран с учетом росто-возрастных особенностей, проведена цветовая маркировка. |
| 4 | Обеспечить покрытие пола в учебных классах (биологии, химии, математики, истории) без щелей, дефектов и механических повреждений | 05.08.13 | Линолеум в учебных классах (биологии, химии, математики, истории) отремонтирован профилями АПС, дефекты и механические повреждения устранены. |
| 5 | Осуществлять производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований (замеры освещенности, микроклимата, воздуха закрытых помещений, исследования воды, смывов и т.д.) | 25.09.13 | Производственный контроль осуществляется. |

Директор школы                               Ф.Г. Ахтямов