УТВЕРЖДАЮ»

Руководителье ГО

Директор МБОУ «Биляр-Озерская СОШ»

Токарев А.Е.

«	»	2025г.

ГОДОВОЙ ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности с учащимися МБОУ «Биляр-Озерская СОШ» на 2024-2025 уч. год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переработать и вывесить инструкции по правилам пожарной безопасности и планы эвакуации в школе. | постоянно | Общественный инспектор по пожарной безопасности; ответственный за пожарное состояние школы |
| 2 | Переоформить в учреждении противопожарный уголок | Сентябрь- октябрь | ответственный за пожарное состояние школы |
| 3 | На общем собрании работников учреждения рассмотреть вопрос об усилении мер противопожарной защищенности учреждения. | Октябрь | директор |
| 4 | Издать приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений. | Октябрь | директор |
| 5 | Организовать работу юных пожарных из числа обучающихся (ДЮП) | октябрь | Учитель ОБЗР |
| 6 | Продолжить работу по изучению с работниками учреждения «Правил пожарной безопасности». | 1 раз в год | директор |
| 7 | Проводить с обучающимися беседы и занятия по «Правилам пожарной безопасности» согласно программе. | 1 раз в четверть | учитель ОБЗР |
| 8 | Проводить с обучающимися инструктаж по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале | 1 раз в четверть | Классные руководители |
| 9 | Организовать инструктаж по «Правилам пожарной безопасности» со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном журнале. | 2 раза в год | Директор, ответственный за пожарное состояние школы. |
| 10 | Провести практическое занятие с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | 1 раз в четверть | Директор, общественный инспектор по пожарной безопасности |
| 11 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. | Апрель | Директор школы Завхоз |
| 12 | Произвести контрольное взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести номера огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения. | Май | Завхоз |
| 13 | Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легко открывающимися запорами и обозначить их светящимися табло от сети аварийного освещения, указательными знаками | Постоянно | Завхоз |
| 14 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. | Ежемесячно | Завхоз |
| 15 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников. | Постоянно | Администрация, Завхоз, учитель ОБЗР, классные руководители. |
| 16 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания учреждения, то есть там, где нет людей. | Постоянно | Завхоз |
| 17 | Разработать схему оповещения при пожаре. | Август | Завхоз |
| 18 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории. | Постоянно | Завхоз |