Ответ на представление №29 -2-33-33 от 26.02.2018 г ГУ Министерства Российской Федерации по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по РТ  ОНД и профилактической работы по Пестречинскому району  РТ.

Об устранении выявленных нарушений по МБДОУ Пестречинский детский сад №3 «Солнышко» Пестречинского муниципального района РТ.

| №п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности | Пункт и наименование нормативного акта | Сроки устранения нарушений | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покрытие полов не имеют надежного крепления на полу | ППР в РФ п.39 | 01.06.2018. | Выполнено. |
| 2 | Не обеспечена проверка состояния огнезащитной обработки не реже 1 раз в год | ППР в РФ п.21 | 01.06.2018 | Выполнено. |
| 3 | Двери лестничных клеток не имеют приспособления для само закрывания | Строительные нормы и правил СНиП 21-01-97 п 61 | 01.06.2018 | Находиться в разработке |

Заведующая МБДОУ _______________ Додосова Т.Н.