Территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по РТ

в Лаишевском  районе.

В управление Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по РТ.

Заместителю начальника ТО Управления

в Лаишевском районе : Игнатьевой Г.В.

ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ от 28.02.2018г.

Об устранении выявленных нарушений.

| № | Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Срок исполнения./отметки об устранении. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укомплектовать противопекулезную укладку | устранено |
| 2 | Во всех игровых и в спальнях сделать ремонт оконных и дверных откосов ,-частично выполнен, стройматериал завезен, работы идут. в овощном цехе и в тамбуре покраска стен и потолка –выполнено в прачечной линолеум подогнать под плинтус-выполнено | устранено |
| 3 | В средней и старшей группе №3 в буфетных оборудовать гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды | устранено |
| 4 | К умывальной раковине для мытья рук персонала в туалете оборудовать подводку горячей воды через смеситель | устранено |
| 5 | Обеспечить грызунонепроницаемость складского помещения для хранения пищевых продуктов . дверь складского помещения оббить на высоту 50 см материалом , устойчивым к повреждению грызунам | Устранено |
| 6 | Обеспечить в весенний период смену песка в песочницах с проведением лабораторных исследований по паразитологическим , микробиологическим , санитарно-химическим показателям. | устранено |
| 7 | Обеспечить соблюдение температуры воздуха в основных помещениях | устранено |
| 8 | Обеспечить обновление четкой маркировки постельного белья и полотенец. | устранено |
| 9 | Для приготовления салатов приобрести овощепротирочную машину | устранено |
| 10 | Обеспечить соблюдение режима мытья кухонной посуды , установить ванную для мытья кухонной посуды | устранено |
| 11 | Обеспечить ведение журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании в соответствии с требованиями | устранено |
| 12 | Сохранять маркировочные ярлыки до окончания реализации продукции. Предоставить Акт списания . | устранено |

Заведующая МБДОУ Пестречинского

детского сада №3 «Солнышко»:                                         Т. Н. Додосова