Информация об обеспечении доступа в здания МБОУ «Гимназия» п.г.т. Богатые Сабы  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта, в т.ч. наличие: | Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Нет |
| 2 | сменные кресла-коляски | Нет |
| 3 | адаптированные лифты | Нет |
| 4 | поручни | Да |
| 5 | пандусы | Да |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | Нет |
| 7 | раздвижные двери | Нет |
| 8 | доступные входные группы | Да |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | да |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Да |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | да |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации -знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Нет |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | Нет |
| 14 | иные | Нет |

Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

| № п/п | Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе | Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| 1 | оборудование помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью | Нет |
| 2 | наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов) | Нет |
| 3 | проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Нет |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Нет |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Нет |
| 6 | предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Нет |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | Нет |
| 8 | иные |  |

Предлагаемые управленческие решения но срокам, видам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Виды, объем работ | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | До 2021 года |
| 2 | Автостоянка | 1)Адаптировать автостоянку, установить дорожные знаки и разметку 2)Предусмотреть места для инвалидов на открытых стоянках возле здания | До 2021 года |
| 3 | Пути движения в зданиях или сооружениях | 1)Выполнить предупредительную контрастно окрашенную поверхность перед входами на лестницы и перед дверными проемами; 2)Выполнить рельефные обозначения этажей с размерами цифр на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней 3)Выполнить контрастную окраску крайних ступней. 4)Предусмотреть двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с. 5)Выполнить защиту противоударной полосой нижней части дверных полотен. 6)Выполнить предупредительную рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей | До 2021 года |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | 1) Предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | До 2021 года |
| 6 | Средства информации и ориентирования | 1)Установить звуковые информаторы и текстофоны; 2)Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещенные рядом с дверью, со стороны дверной ручки; 3) Установить предупредительные рифленые или контрастно окрашенные и световые информационные указатели | До 2021года |
| 7 | Безопасность и удобство использования | Расположить выключатели и розетки в помещении( на высоте от уровня пола 0,8 м) | До 2021 года |