ИНСТРУКЦИЯ №5

о правилах действия при пожаре

- Немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 01. Назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию.

- Сообщить о случившемся руководителю учреждения.

- Принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников.

- Тушить пожар имеющимися средствами.

- Не реже двух раз в месяц проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования в подвале никаких горючих веществ.

- Содержать постоянно свободным основные и запасные выходы из помещения. Хранить ключи от запасных выходов в специальном шкафу в помещении канцелярии, а также обеспечить  ключами технических работников 1-го этажа.

- Принять меры к недопущению сжигания мусора в бачках-контейнерах на территории учреждения.

- Организовать пропитку штор актового зала и занавеса сцены специальным огнезащитным  составом, что разрешит проведении в актовом зале массовых мероприятий с детьми.

- Проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак замками. Иметь на дверях люков указание о месте хранения ключей.

- Вывесить на каждом этаже по две схемы (по одной у каждого выхода) эвакуации детей в случае возникновения пожара.

- Обновить светящиеся надписи зеленого цвета «Выход» на путях эвакуации в случае возникновения пожара.

- Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики, химии, информатики, столярной и слесарной мастерских, технического труда, физкультурного зала.

- Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения.

- Иметь запас 5 электрических фонарей на случай отключения электроэнергии.

ПАМЯТКА

по правилам поведения учащихся при  угрозе пожара

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЖАРЕ

Пожар в квартире

      - Сообщите в пожарную охрану

      - Выведите   на улицу детей и  престарелых.

      - Попробуйте водой (из водопровода, от  внутренних пожарных кранов), стиральным порошком, плотной тканью и т.п. потушить пожар.

- Отключите электроавтоматы (но щитке на лестничной площадке).

- Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.

- При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем.

- Двигайтесь пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма).

- Накройте голову и тело мокрой тканью.

- При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте балконную лестницу; если ее нет, выйдите на  балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите: «Пожар!».

- По возможности укажите пожарным место пожара.

Горит подвал

•  Звоните в пожарную охрану,

• Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для вас трагично.

Рекомендуем

- Заблаговременно застрахуйте себя и свое имущество на случай пожара.

- Храните документы и деньги в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной эвакуации пои пожаре.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Огнетушители углекислотные (ОУ)

Предназначены для тушения горящих без доступа воздуха веществ. Незаменимы при тушении пожаров электрических двигателей, электроустановок, в химических лабораториях, архивах, музеях. Не боятся низких температур.

Приведение в действие ОУ: • сорвать пломбу и выдернуть чеку;

• направить раструб на пламя;

• нажать рычаг.

НЕДОПУСТИМО: Огнетушитель ОУ

• держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз;

•  прикасаться оголенными частями тела к раструбу (температура на его поверхности понижается до-60...-70 ЭС);

•   подводить раструб ближе 1 м к электроустановке под напряжением.

Огнетушители порошковые (ОП)

Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1 кВ.

Ими снабжают автомобили, гаражи, склад офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д.

Приведение в действие ОП:

• выдернуть чеку;

• нажать на кнопку;

• направить пистолет на пламя,

• нажать на рычаг пистолета;

• тушить пламя менее чем с 5 м,

Огнетушитель ОП

• при использовании огнетушителя его необходимо встряхивать;

• рабочее положение огнетушителя вертикальное (не переворачивать!).

Внутренние пожарные краны

Приведение в действие внутренних пожарных кранов:

•    открыть дверцу шкафчика;

• раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;

Внутренний пожарный кран

• открыть вентиль поворотом маховичка против хода часовой стрелки;

•    направить струю воды из ствола в очаг горения

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны.

Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой.

Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли - там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению.

Знайте, сигналы оповещения о приближении зоны пожара к населенному пункту и принимайте участие в организации тушения пожаров.

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с нами зрительную и звуковую связь.

При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образоваться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя. Тушение таких пожаров производят расчетами по 2-3 человека на дистанции зрительной видимости.