Инструкция по соблюдению мер пожарной безопасности

1.   Работники школы обязаны:

1.1 знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности в школе, не допускать действий, могущих привести

к пожару и загоранию;

1.2 уметь вызвать пожарную команду, использовать первичные средства пожаротушения,

обесточить помещение школы при возникновении пожара;

1.3 знать свои обязанности при обнаружении дыма, запаха гари, при возникновении пожара;

1.4 по окончании работы отключать электроприборы и электросеть.

2.     Контроль за соблюдением установленного противопожарного режима возлагается на руководителей структурных подразделений. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном, административном и уголовном порядке.

Действия на случай пожара

Каждый обнаруживший пожар или загорание обязан:

1.       немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01 и администрации школы;

2.     до прибытия пожарной части и администрации принять меры по эвакуации людей, имущества и одновременно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

3.     при прибытии к месту пожара администрации или пожарной команды сообщить все необходимые сведения:

        о месте очага пожара, мерах, принятых по его ликвидации;

        о наличии в здании или подвале пожаро- и взрывоопасных материалов;

        о наличии в помещении людей, занятых ликвидацией очагов горения и нуждающихся в помощи.

Во избежание пожара в учебных корпусах, кабинетах,

на рабочих местах запрещается:

1.     Курить и пользоваться открытым огнем в местах, не отведенных для этих целей.

2.     Пользоваться нестандартными (самодельными) электроприборами.

3.     Пользоваться электроутюгами, электрообогревателями и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

4.     Применять для защиты электросетей нестандартные (самодельные) предохранители.

5.     Пользоваться временной электропроводкой.

6.     Подключать несколько потребителей электроэнергии к одному источнику питания.

Инструкция к плану эвакуации людей и имущества при возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций в ГОУ СОШ №273

| № | Действия персонала | Порядок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вызов пожарной команды | Звонить по телефону 01. Сообщить: «В школе пожар, горит 2 этаж. Сообщил Петров». | Первый, кто обнаружил пожар. |
| 2. | Открывание наружных дверей | Открыть двери вестибюля, открыть запасные выходы. | Дежурный |
| 3. | Оповещение о порядке эвакуации | По этажам, где произошло возгорание, громким голосом оповестить: «Внимание! Произошло возгорание, всем выйти к главному и запасным выходам. | Кто обнаружил пожар, дежурный |
| 4. | Проведение эвакуации | Оповестить о пожаре администрацию. Персонал должен следить, чтобы не было паники, не допускать скопления людей в вестибюле. | Дежурный |
| 5. | Встреча пожарной команды | Встретить пожарную команду на улице. Кратко информировать руководителя тушения пожара. | #### Администрация |
| 6. | ### Тушение пожара | Открыть шкаф ближайшего внутреннего пожарного крана, развернуть рукавную петлю, открыть вентиль пожарного крана и приступить к тушению пожара. | Члены добровольной пожарной дружины согласно расчёту |