Вопросник для проверки по ОТ

1. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях:

  - Наличие декларации пожарной безопасности (в случаях, предусмотренных ч.1 ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, а также ст.49 Градостроительного кодекса РФ)___________________________

  - Наличие приказа о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность______________________________________________________

  - Наличие документов о прохождении обучения руководителем образовательного учреждения и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме ПТМ ________________________________________

  - Наличие в образовательном учреждении специальной программы обучения ПТМ, утвер. территориальными органами Главного управления МЧС России по Республике Татарстан_________________________________

  - Проведение обязательного обучения лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности согласно требованиям статьи 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»_____________________________________________

  - Наличие планов эвакуации, вывешенных на видных местах_____

  - Наличие утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»___________________

  - Наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в квартал практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте___________

  - Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время на объектах с ночным пребыванием людей_________________________________

  - Наличие в организациях исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (учитываются обучающиеся, педагогические работники, обслуживающий персонал), а с ночным пребыванием людей дополнительно на каждого дежурного не менее 1 фонаря и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения________________

  - Обеспечение соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)______________________________________________________

  - Наличие в образовательных учреждениях необходимого количества первичных средств пожаротушения__________________________

  - Содержание в исправном состоянии систем и установок противопожарной защиты и организация проведения проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя и оформление акта проверки(пож краны, рукава)______

  - Исправность АПС, ПАК «Стрелец» _________________________

  - Своевременная очистка объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы_________________________________

  - Обеспечение исправного содержания (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям и пожарным гидрантам__________________

  - Наличие резервного  бензогенератора _______________________