УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №24»:

_________ О.М.Ягафарова

«_____»______________2016г.

ИНСТРУКЦИЯ

дежурному администратору МБОУ «СОШ №24»

по пожарной безопасности

- Дежурный по школе обязан:

- Знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, щкол интернатов и детских учреждений».

- Проверять наличие, исправность и работоспособность первичных средств пожаротушения и связи.

- Осуществлять постоянный контроль за соблюдением учащимися и персоналом строгого противопожарного режима.

- Дежурный должен иметь в своем распоряжении:

- Электрический переносной фонарь.

- Электромегафон или другое средство оповещения учащихся, учителей и другого обслуживающего персонала в случае пожара.

- Пронумерованный ключ от всех дверей эвакуационных выходов, средство связи с пожарной охраной/телефон.

- Перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, руководителей школы.

- Журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, лабораторий.

- Дежурный должен знать:

- Расположение входов и выходов из здания и их состояние.

- Местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими пользоваться.

- Порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей и тушению пожара.

- При обнаружении пожара в школе дежурный обязан:

- Сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав адрес объекта.

- Доложить руководству школы о пожаре.

- До прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию школьников в безопасное место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК).

- Организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Заместитель директора

по АХЧ МБОУ «СОШ №24»:                      Гизатулина Р.А.