УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №24»:

__________ О.М.Ягафарова

«_____»______________2016г.

ПЛАН

действий администрации и персонала в случае

пожара в МБОУ «СОШ №24»

| Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Вызов пожарной части | При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по тел. «01». Телефон находится: на 1и 2 этажах | Первый обнаруживший пожар или задымление |
| Встреча пожарной части | Место встречи: хоз.ворота. Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли детям опасность | Лицо, вызывавшее пожарную часть |
| Подготовка к эвакуации школьников | При обнаружении пожара или задымления во всех классах немедленно прекращаются занятия, игры, принятие пищи. Всех детей одевают и направляют к ближайшим эвакуационным выходам | Администрации, учителя |
| Эвакуация школьников при пожаре | Эвакуация школьников производиться по указанию администрации школы, а в случае прямой угрозы – немедленно, не ожидая указаний. Для эвакуации детей используются все имеющиеся лестницы и выходы | Администрация, учителя |
| Тушение возникшего пожара обслуживающим персоналом школы до прибытии пожарной части | Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками школы, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, ПК и т.д.) | В тушении пожара обязаны участвовать все сотрудники, не занятые эвакуацией детей |

Заместитель директора

по АХЧ МБОУ «СОШ №24»:                      Гизатулина Р.А.