Требования к инструкциям о мерах пожарной безопасности

Инструкция о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил пожарной безопасности, нормативно – технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной безопасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

- мероприятие по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

- порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

- места курения, применение открытого огня и проведение огневых работ;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометр, термометр и др.), отклонение от которых могут вызвать пожар или  взрыв;

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе правила вызова пожарной охраны;

- порядок аварийной остановки технологического оборудования;

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики;

- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное  состояние всех помещений предприятия (подразделения).