ПАМЯТКА

по обеспечению пожарной безопасности

при проведении новогодних мероприятий

1. При планировании новогодних мероприятий необходимо:

- организационным приказом назначить лиц, ответственных за обеспечение

пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;

- лицам, ответственным за проведение праздничных мероприятий, пройти

обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях, имеющих

лицензию на данный вид деятельности;

- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период

проведения праздничных мероприятий и инструкции по действиям

обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные

инструкции до обслуживающего персонала под роспись;

- перед началом мероприятий провести осмотр помещений в части

соблюдения мер пожарной безопасности;

- организовать дежурство ответственных лиц на сцене и в помещениях.

2. Требования к проведению новогодних мероприятий:

- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя

эвакуационными выходами, отвечающими нормам проектирования, не имеющие на

окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими

перекрытиями, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного

возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже;

- в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым

участием людей проводить только в светлое время суток.

- новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии

не менее 1 метра от стен и потолков.

- применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие

соответствующий сертификат соответствия;

- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и

повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно

обесточены;

- места проведения праздничных мероприятий должны быть обеспечены

нормативным количеством огнетушителей (из расчета 1 огнетушитель объемом 5 л

на 200 м2, но не менее чем 2 огнетушителя на этаж), при этом расстояние между

огнетушителями не должно превышать 20 м;

- отработать план эвакуации людей в случае пожара.

3. При проведении новогодних мероприятий запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также

открытый огонь и свечи, а также другие световые эффекты, которые могут привести

к пожару;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом;

Aieoiaio nicaai a yeaeo.iiiie oi.ia. . eno-3348/16 io 22.12.2016. Eniieieoaeu: Ceaaioeia A.A.

No.aieoa 3 ec 6. No.aieoa nicaaia: 21.12.2016 11:56

- проводить перед началом или во время представлений огневые,

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах

дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или

представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

4.При обнаружении пожара или получении сигнала о пожаре:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или «112»,

указав точный адрес пожара;

- эвакуировать детей наиболее оптимальным путем (кратчайшим и

безопасным);

- покидая помещение, убедиться в том, что все дети покинули опасную зону;

- при эвакуации следить за тем, чтобы никто из детей не отстал в ходе

движения;

- в ходе эвакуации ориентироваться по указателям направления движения и

выхода, а также в соответствии с указаниями администрации учреждения;

- после эвакуации произвести перекличку учащихся и доложить о её

результатах руководителю тушения пожара и руководителю учреждения;

- организовать встречу пожарных подразделений.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

Aieoiaio nicaai a yeaeo.iiiie oi.ia. . eno-3348/16 io 22.12.2016. Eniieieoaeu: Ceaaioeia A.A.

No.aieoa 4 ec 6. No.aieoa nicaaia: 21.12.2016 11:56

НОВОГОДНИЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В период подготовки и празднования новогодних и рождественских праздников не забывайте о соблюдении требований пожарной безопасности.

НЕОБХОДИМО:

НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦЕ В ЖИЛОМ ФОНДЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ознакомиться с планом эвакуации, Чтобы Вы знали, куда идти в случае возникновения пожара.

осмотреться по сторонам и найти все аварийные выходы (как минимум два).

Помните, что чрезвычайно опасно потерять ориентацию в здании, когда выключится свет или когда все помещение будет в дыму.

сообщить персоналу, если проход к выходам захламлен.

чтобы входные двери в заведении открывались наружу - это облегчит эвакуацию.

сразу покинуть здание, если у Вас появились сомнения в Вашей безопасности.

покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или секциях магазинов.

пиротехнические изделия должны иметь сертификат соответствия и инструкцию на русском языке.

убедиться в том, что при запуске пиротехники в радиусе опасной зоны (50 метров) нет домов, деревьев, линий электропередачи, автомашин и т.д.

запускать пиротехнические изделия с наветренной стороны от зрителей.

хранить пиротехнику как можно дальше от источников огня и в сухом помещении. Опасно хранить пиротехнические изделия около батареи.

убедиться, что срок годности пиротехнического изделия не истек и упаковка не деформирована.

совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки. Ни одно из пиротехнических изделий, кроме бенгальских огней, нельзя держать в руках.

убрать ковры и ковровые дорожки в помещении, где установлена ѐлка.

устанавливать елку на устойчивой подставке (крестовине) или в ведре с песком.

покупать электрические гирлянды заводского изготовления. Перед использованием убедитесь, что они полностью исправны.

не оставлять малолетних детей одних дома без присмотра.

использовать пиротехнику и бенгальские огни в общественных местах.

ставить сумки и другие предметы в проходы.

толкаться и создавать панику, когда произошел пожар.

возвращаться за забытыми вещами при эвакуации.

пользоваться лифтом при эвакуации.

применять пиротехнические изделия в помещении, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи.

Использовать пиротехнические изделия на территориях:

- расположенных в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса;

- расположенных в пределах 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей.

запускать фейерверки с балкона, лоджии и выступающих частей фасадов зданий (сооружений).

допускать детей младше 14 лет к самостоятельному запуску ракет и петард.

носить петарды в кармане.

использовать пиротехнические изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налетом серого или черного цвета. Они могут быть опасными (возможно внезапное загорание).

никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске.

запускать фейерверки при сильном ветре.

не направляйте фейерверки на людей, животных и другие легковоспламеняющиеся предметы, не бросайте петарды под ноги.

не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало, и не подходите к изделиям в течение 3-5 минут после их задействования.

сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях и т.п.

устанавливать елку вблизи отопительныхприборов.

обкладывать елку ватой, марлей не пропитанной огнезащитным составом.

зажигать на елке свечи и украшать ее игрушками из легковоспламеняющихся материалов.

разрешать детям самостоятельно включать электрогирлянды. оставлять елку с включенной гирляндой без

присмотра и на ночь.