Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №42 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани.

Выполнение предписаний

| № | Наименование | Замечания, указанные в предписании | Срок | Выполнение Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роспотребнадзор | 1.В помещениях умывальных зон и буфетных установить водонагревающее устройство | 21.10.2024 | Не выполнено. |
|  |  | 2. В раздевальных комнатах групповых ячеек создать условия для суши верхней одежды и обуви детей | 21.10.2024 | Не выполнено |
|  |  | 3. Пищеблок оборудовать локальными вытяжными системами | 21.10.2024 | Не выполнено |
|  |  | 4. В рамках проведения капитального ремонта решить вопрос утепления, отопления полов в помещениях групповых ячеек, расположенных на 1 этаже (4 группы) | 21.10.2024 | Не выполнено |

Заведующий МАДОУ «Детский сад №42 Каконашвили Л.Ю.