Муниципальное  автономное дошкольное образовательное  учреждение

«Детский сад № 74 комбинированного вида» Советского района г. Казани

420087, г. Казань, ул. Отрадная, дом 34,Тел.(843)298-62-42

ОГРН: 1021603630762 ИНН/КПП: 1660033847/166001001

Заместителю руководителя Управления

Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

по Республике Татарстан

Имамову А.А.

от заведующего МАДОУ № 74

Ивановой И.П.

от  28 сентября 2015 г.

ОТЧЕТ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения                                   «Детский сад № 74 комбинированного вида» Советского района г.Казани

об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по надзору, проведенного в соответствии с Распоряжением(приказом) Федеральной службой по  надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан  от «21» февраля 2014г.  №  866/12-п\в  в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   «Детский сад № 74 комбинированного вида» Советского района г.Казани  были выявлены нарушения (предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор  от «31» марта  2014г.  г.Казань )

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

| № п/п | Вид нарушения (по предписанию) | Проведенная работа (по каждому виду нарушения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Представить в Управление Роспотребнадзора по РТ результаты лабораторных исследований вновь завозимого песка на соответствие гигиеническим нормативам по радиологическим и санитарно-химическим показателям. | Выполнено |
| 2 | Отопительные приборы в спальной средней группы оградить материалами, не оказывающими вредного воздействия на человека | Выполнено |
| 3 | Оборудовать водостоки с крыши здания | Включены на капитальный ремонт в 2016г |
| 4 | Устранить следы протечек в помещениях детского сада: в групповой старшей группы, в сушильной прачки, отремонтировать подоконник в прачечной | Выполнено |
| 5 | Заменить изношенные оконные рамы | Частично заменены (остальные включены на капитальный ремонт в 2016г |
| 6 | Заменить изношенное линолеумное покрытие пола в спальных старшей, средней групп | Выполнено |
| 7 | Для организации сна в спальных старшей и средней групп не использовать не раскладные двухъярусные кровати | Выполнено частично, согласно финансирования |
| 8 | Оборудовать общеобменную приточно-вытяжную механическую вентиляцию в помещениях прачечной | Выполнено |
| 9 | Ремонт асфальтового покрытия | Включен на капитальный ремонт в 2016г |

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 74»   ________    /И.П.Иванова/