Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шаршадинская начальная школа - детский сад" Агрызского муниципального района Республики Татарстан

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; Приказ Минэнерго России от 11.12.2014 № 916 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Приказ Минэнерго России от 04.12.2016 № 67 «Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соискателей программы | Энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад _____________ на 2018-2023 г.г. |
| Полное наименование разработчиков программы | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шаршадинская начальная школа - детский сад" Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2023 Агрызского муниципального района РТ |
| Цели программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - повышение эффективности использования моторного топлива. |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации Программы 2018-2023 -Этапы реализации I этап – 2018 – 2019 гг.; II этап – 2020 – 2013 гг.; |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования Программы составляет _______ тыс. рублей, в том числе: - местный бюджет – ________ тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | - снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее чем на 15% по отношению к 2018 г. с ежегодным снижением на 3 %; - снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее чем на 15% по отношению к 2018 г. ; - экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит ______ тыс. рублей (в текущих ценах); - суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоставимых условиях – ________ т.у.т.; - суммарная экономия воды в сопоставимых условиях – ____ тыс. куб. м |

Пояснительная записка.

- Общие сведения.

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  Юридический адрес:РТ,Агрызский р-он,с.Шаршада.ул.Лесоводов,д.17а

Недвижимый комплекс:

-здание школы-детского сада (литер А), расположенное по адресу:

РТ,Агрызский р-он,с.Шаршада, ул.Лесоводов,д.17а

Технические характеристики:

Год постройки – 2015

Число этажей – 1.

Площадь здания – 607,9 м 2 .

Строительный объем – 2908 м3 .

- здание котельной  (литер В), расположенное по адресу: РТ,Агрызский р-он,с.Шаршада,ул.Лесоводов,д.17а

Год постройки – 2015 г.

Число этажей – _____.

Площадь здания – 0,5 м 2 .

Строительный объем – _______ м3

(Заполняется из технического паспорта БТИ)

Режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шаршадинская начальная школа - детский сад" Агрызского муниципального района Республики Татарстан  365 дней в году , 9 часовой рабочий день

Численность сотрудников и ученико (воспитанников ) школы - детского сада за период 2015-2018гг

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| учеников (Воспитанников,),чел. | 35 | 32 | 34 | 33 |
| Сотрудников, чел | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Итого | 46 | 43 | 45 | 44 |

Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шаршадинская начальная школа - детский сад" Агрызского муниципального района Республики Татарстан  подключены к системе центрального электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Заключены договоры с поставщиками ЭР и воды:

- Поставку газа осуществляется в соответствии с условиями договора № 17954  от  19.02.2018 г..Снабжения газа осуществляется  АО «Газпром межрегионгаз Казань»

- Поставка электроэнергии осуществляется в соответствии с условиями договора № 53783Э электроснабжения от 17.02.2018 г. Энергоснабжающая организация ООО «Татэнергосбыт»

Фактическое потребление ЭР и воды МБОУ "Шаршадинская начальная школа - детский сад"Агрызского муниципального района РТ

| Наименования ЭР и воды | Ед. изм. | Количество ЭР и воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Количественный показатель | тыс. кВт-ч | 3483 | 4299 | 50007 | 33810 |
| Стоимостной показатель | тыс. руб. | 15,5 | 13825,93 | 548933,73 | 430774,14 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2014 г. | тыс. кВт-ч |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |  |
| Количественный показатель | м3 |  |  | 39940 | 30520 |
| Стоимостной показатель | тыс. руб. |  |  | 249988,29 | 195942,07 |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2014 г. | м3 |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |
| Фактическая оплата, тыс. руб. | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Экономия (фактическая) по отношению к 2014 г. | % |  |  |  |  |

Обоснование изменений потребления ЭР и воды в 2014-2017 гг

- Электроэнергии-был построен новый объект «Детский сад на 50 мест»

- Тепловая энергия

- Газ-увеличение  стоимости.

Анализ топливно-энергетического баланса

| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Отчетный 2017 г. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 430774,14 | 68,74 |
| 3 | Газ | тыс. руб. | 195942,07 | 31,26 |
|  | Итого |  | 626736,21 | 100 |

Анализ тарифов в период 2013-2017 г.

| Наименование ЭР и воды | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Увеличение тарифов 2017 г. по отношению к 2013 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия руб./кВт-ч | 4,08 | 4,43 | 4,43 | 5,83 | 6,03 | 49,62 |
| Тепловая энергия руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| Газ руб./м3 | 5,81 | 6,01 | 6,10 | 6,26 | 6,42 | 10,5 |
| Хозяйственно-питьевая вода руб./м3 |  |  |  |  |  |  |

Тариф тариф на электроснабжение в 2017 г. по отношению к 2013 г. - на 49,62 %.,тариф на газоснабжения  в 2017 г. по отношению к 2013 г. - на10,5 %.

Сегодня энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджетных учреждений, что составляет примерно 10% от ФМО, поэтому возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сравнении с предыдущими годами, а так же обеспечение эффективного использования энергоресурсов.

Процесс энергосбережения в ОУ можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных и автоматизированных систем энергоснабжения. Вместе с тем, данные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным организациям с надлежащей квалификацией.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. Процесс по повышению энергоэффективности в зданиях МБОУ "Шаршадинская начальная школа - детский сад" Агрызского муниципального района Республики Татарстан  должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными организационными и техническими мероприятиями. Без проведения мероприятий по энергоресурсосбережению невозможно решение вопросов по экономии.

Цель программы

Основной целью Программы является:

1)	повышение экономических показателей ОУ;

2)	улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования энергии и воды на один рубль предоставляемых услуг;

3)	снижение финансовой нагрузки на бюджет Агрызского муниципального района  за счет сокращения платежей за воду, тепло- и электроэнергию;

4)	разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР и воды;

5)	создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.

Задачи программы

Основными задачами Программы являются:

- снижение удельных показателей электрической энергии, тепловой энергии и воды;

- снижение потребления ЭР и воды за счет нормирования, лимитирования и энергосбережения;

- повышение уровня компетентности работников ОУ в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- создание системы контроля за эффективным использованием энергоресурсов и разработка системы стимулирования сотрудников ОУ;

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов и воды.

Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

-	регулирование, надзор и управление энерго- и водосбережением;

-	обязательность учета энергетических ресурсов;

-	экономическая целесообразность энергосбережения.

Управление энергосбережением в ОУ

Текущее управление реализацией Программы осуществляет назначенное ответственное лицо за энергетическое хозяйство, заведующий МБОУ "Шаршадинская начальная школа - детский сад" Агрызского муниципального рйона РТ.

Технические проекты и мероприятия, представленные в Программе, включают паспорт и краткую пояснительную записку, содержащие:

-	цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

-	описание проекта;

-	сроки и этапы реализации;

-	перечень основных мероприятий в реализации проекта;

-	перечень исполнителей проекта;

-	объемы и источники финансирования проекта;

-	ожидаемые конечные результаты.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

-	назначение ответственных лиц за энергосбережение и повышение энергоэффективности;

-	организация контроля за использованием энергетических ресурсов и воды;

-	проведение постоянногоэнергоаудита зданий;

-	обучение работников ОУ по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

-	включение в «Положение о материальном стимулировании работников МБОУ "Шаршадинская начальная школа - детский сад"Агрызского муниципального района РТ  пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов.

Финансовые механизмы реализации Программы.

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 2018-2023 гг. объем привлекаемых в энергосбережение средств до __________ тыс. руб.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования энергии и воды осуществляется за счет:

-	средств учреждения;

-	средств энергосервисных фирм.

Энергосберегающие мероприятия

Согласно ФЗ-261 от 23 ноября 2009 г. (глава 7, статья 24) «начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %».

За счет проведенных энергосберегающих мероприятий в период 2014-2017 гг. учреждение достигло снижение объема потребленных им ресурсов к 2014 г. на 23 % по тепловой энергии и на 41,9 % по воде. ОУ Агрызского муниципального района РТ выполнило требования ФЗ-261 от 23  ноября 2009 г. по снижению в сопоставимых условиях объема потребленных им тепловой энергии и воды. Мероприятия, предложенные в Программе по экономии данных ресурсов, являются рекомендательными.

В программе энергосбережения на 2018-2023 гг. рассмотрим мероприятия актуальные для МБОУ "Шаршадинская начальная школа - детский сад"Агрызского муниципального района РТ, которые повлекут экономию, как в натуральном, так и в стоимостном выражениях, а также повысят энергетическую эффективность систем.

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Энергосбережение и повышение энергоэффективности к 2022 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 |  | Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности | директор | - | до 3 % от общего потребления ЭР и воды |
| 1.2 |  | Ознакомление коллектива с энергосберегающей программой | директор | средства учреждения | до 3 % от общего потребления ЭР и воды |
| 1.3 |  | Включение в «Положение о материальном стимулировании работников ДОУ» пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов. | директор | средства учреждения | до 3 % от общего потребления ЭР и воды |
| 1.4 |  | Организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». | завхоз | средства учреждения | до 3 % от общего потребления ЭР и воды |
| 2 |  | Технические мероприятия |  |  |  |
| 2.1 |  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Своевременная поверка приборов учета тепловой энергии | завхоз | средства учреждения | до 3 % от потребления тепловой энергии |
| 2.1.2 |  | Установка циркуляционной линии ГВС | директор | средства учреждения | 2 % от потребления тепловой энергии |
| 2.1.5 |  | Установка теплоотражателя, представляющего собой теплоизоляционную прокладку с отражающим слоем между отопительным прибором и стеной здания | завхоз | средства учреждения | 4,3 % от потребления тепловой энергии |
| 2.2 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Своевременная поверка приборов учета электрической энергии |  | завхоз | средства учреждения | до 3 % от потребления электрической энергии |
| 2.2.3 | Повышение энергоэффективности системы освещения |  | завхоз | средства энергосервисных фирм | 28,7 % от потребления электрической энергии |
| 2.2.4 | Замена внутренних сетей электроснабжения |  | завхоз | средства учреждения | От 5 % до 15 % от потребления электрической энергии |
| 2.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Своевременная поверка приборов учета газа |  | завхоз | средства учреждения | до 3 % от потребления газа |
| 2.4 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Своевременная поверка приборов учёта воды |  | завхоз | средства учреждения | до 3 % от потребления воды |

Приоритетные технические направления Программы.

Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

•S установка циркуляционной линии ГВС;

•S замена деревянных оконных блоков на современные металлопластиковые стеклопакеты с системой микропроветривания;

S повышение энергоэффективности системы освещения;

•S замена сантехнического оборудования;

S организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

S совершенствование системы учета ЭР и воды (контроль сроков поверки, своевременное устранение нарушений).

Рекомендуется для повышения энергоэффективности и надежности системы электроснабжения произвести замену внутренних сетей электроснабжения. А также для комфортного пребывания в помещениях и соответствия санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий установить ручную систему регулирования на подачу теплоносителя, отопление и ГВС.

План мероприятий энергосбережения на 2018 - 2022 годы в МБОУ "Шаршадинская начальная школа - детский сад"Агрызского муниципального района

Средства на реализацию энергоэффективных мероприятий Программы предусмотрены в рамках текущего финансирования ОУ

| Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования и срок внедрения мероприятий (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс. руб. (квартал, год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности | - | - | - |
| Включение в «Положение о материальном стимулировании работников ОУ» пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов. | - | - | - |
| Организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», | 5 |  |  |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |
| 2.1. Электрическая энергия |  |  |  |
| Замена электрического счетчика |  |  | 3,8 |
| 2.2. Газоснабжение |  |  | 2,5 |
| Поверка счетчика газа |  |  |  |
| итого | 5 | 0 | 6,3 |
| Всего | 11,3 |  |  |

Свод данных о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Только при реализации предложенных энергоэффективных проектов и мероприятий в комплексе, несмотря на существенные затраты, можно достичь максимального эффекта в экономии ТЭР, сокращения срока окупаемости, сохранении и улучшении комфорта и обеспечения безопасности

| Наименование мероприятий по видам энергоресурсов | Затраты (план), тыс. руб. | Годовая экономия ТЭР |  |  | Срок окупаемости (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | единица измерения | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Назначение ответственного лица за проведение мероприятий и повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |
| Включение в «Положение о материальном стимулировании работников ОУ» пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |
| Организация обучения сотрудников по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», | 5 | - | - | - | - |
| 2. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.1. Электрическая энергия |  |  |  |  |  |
| Замена электрического счетчика | 3,8 |  |  |  |  |
| 2.2. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Поверка счетчика газа | 2,5 |  |  |  |  |
| итого | 11,3 |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

Программа подлежит уточнению или изменению при выделении целевых средств учреждению, на внедрение энергосберегающих мероприятий.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребление энергоресурсов в здании МБОУ "Шаршадинская начальная школа - детский сад" Агрызского муниципального района РТ (теплоэнергии, электроэнергии, газа, воды)

Удельный расход энергетических ресурсов и воды представлен

| Удельный расход ЭР и воды | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, тыс. кВт-ч/чел. | 1162,8 | 715,33 | 749,5 | 733,3 | 767,4 | 762,5 | 762,5 |
| Газ, м3/чел. | 928,8 | 678,22 | 597,7 | 678,22 | 650,8 | 645,3 | 645,3 |

Кадровое сопровождение реализации Программы.

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение. В ОУ назначаются лица, ответственные за реализацию программы. Планирует, организует и курирует работу по энергосбережению заместитель заведующего по административно-хозяйственной части

| Адрес здания | Ответственное лицо за планирование и организацию работы по энергосбережению | Ответственное лицо за эффективное использование воды |
| --- | --- | --- |
| РТ,Агрызский р-он,с.Шаршада,ул.Лесоводов,д.17а | завхоз | - |

Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на период с 2018 по 2022 гг. В результате реализации программы предполагается достигнуть суммарной экономии в натуральном выражении ЭР и воды на 0 % в целом по ОУ.

Заключение

Программа энергосбережения в МБОУ "Шаршадинская начальная школа -  детский сад" Агрызского муниципального района РТ обеспечивает перевод на энергоэффективный путь развития в бюджетной сфере - минимизацию затрат наЭР и воду.

Программа предусматривает:

1)	систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

2)	организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

3)	организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

4)	разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.