Утверждено

Приказом №  4  от  02.02.2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования

1.2. Адрес объекта 422879, РТ, Алькеевский район, с.Чувашское Бурнаево, ул.Центральная,д 34а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажный,  занимает:76кв.м

- Муниципальная бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад «Березка» села Чувашское Бурнаево  Алькеевского муниципального района Республики Татарстан

- наличие прилегающего земельного участка:  нет;

1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта – нет.;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт – не придусмотрено, дата капитального ремонта не установлена

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образоательное учреждение детский сад «Березка» села Чувашское Бурнаево  Алькеевского муниципального района Р.Т.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 42287, РТ, Алькеевский район, с.Чувашское Бурнаево, ул.Центральная,д.34а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Дополнительная информация: не имеется.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 1.5- 7 лет

2. 5Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 20 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ООШ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДОУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ-И (К, О, У) ВНД-И (С, Г,) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ-И (У, О, К,) ВНД-И,ДУ(Г, С,) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ-И (У, О, К) ВНД (С,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (У,О, К), ВНД-И,ДУ(Г,С,) |

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках;  временно недоступным  для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения;

Доступность объекта может быть обеспечена при  организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании  помощи МНГ),

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется  выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать  подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью;  выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа(придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);установить противоскользящее покрытие на края ступеней;установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери  оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник;  увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать  (женскую/мужскую) туалетных  кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные  проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д);

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия, |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Все зоны и участки | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: июль-август 2021 года в рамках исполнения  программы доступности объекта Техническое задание на проведение работ по повышению уровня доступности и предоставляемых услуг на объекте

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Акт технического осмотра объекта   от 00 февраля 2021

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1.согласованиена Комиссии:    требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2.согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):   требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов   требуется

4.4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации______________________________________________________

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии              __________/А.А.Савинов/

Члены комиссии                           __________/Н.П.Захарова/

__________/Л.Р.Хабибуллина/

_________/Р.А.Билалов/

__________/В.Р.Даутов/

__________/А.П.Сорина/

Приложение 1

к Акту обследования , к паспорту доступности О от «02» февраля 2021г.

I Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березка» села Чувашское Бурнаево  Алькеевского муниципального района

422879, РТ, Алькеевский район, с.Чувашское Бурнаево, ул.Центральная,д.34а

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1 | - отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ | С,К,О | - установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта | Орг, ТСР, ТР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 2 | не организованно информационное обеспечение для слабовидящих групп населения. | С,К,О | -установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, - обеспечить информационное сопровождение на путях движения; | ТР, Орг. |
| 1.3 | Автостоянка и парковка | есть |  | 3 | не организованно | К,О | Установить место для парковки инвалидов , обозначенными соответствующими международными символами. | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-И (Г,У,О К, С,) |  | 1-3 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР |

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ от «02» »  февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березка» села Чувашское Бурнаево  Алькеевского муниципального района

422879, РТ, Алькеевский район, с.Чувашское Бурнаево, ул.Центральная,д.34а

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней, - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней; | С,О | -вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. -установить противоскользящее покрытие на края ступеней -установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени) | ТР, ТСР, Орг |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | - отсутствует пандус на высоту входной площадки главного входа (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012); | К | -установить пандусы | ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | - отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом; - размещены кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН; | С | - установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом; | ТР, ТСР, Орг. |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | - в порогах входных дверей не установлены датчики. -имеется | К, О, С | установить доводчик функционирующий с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, -шириной рабочего полотна менее 110см | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | резиновые грязеотталкивающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, закреплены, что соответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012 | К, О, С |  | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012 | Все | - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения | ТР, ТСР, Орг. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДП-И (О, Г, У, К), ВНД-И (С,) |  | 4-11 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР |

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «02»   февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березка» села Чувашское Бурнаево  Алькеевского муниципального района

422879, РТ, Алькеевский район, с.Чувашское Бурнаево, ул.Центральная,д.34а

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений. | все | - обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения | Орг, ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | - отсутствие поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней; | О, С | - установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней. | Орг, ТСР, ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | - лестницы не дублируются подъёмными устройствами; | К | для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник. | ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | -Ширина дверей (а так же рабочего полотна двуполых дверей) соответствуют | С,К,О | -обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации. | Орг, ТР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  |  | все | обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения | Орг, ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | - обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ДУ-И (К, О, Г, У,) ВНД-И (С,) |  | 12-18 | Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт |

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «02»  февраля2021 г.

I Результаты обследования:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березка» села Чувашское Бурнаево  Алькеевского муниципального района

422879, РТ, Алькеевский район, с.Чувашское бурнаево, ул Центральная,д.34а

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  |  | С,Г,К,О,У | -в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема | ТР |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  |  | К, О, С, Г,У | в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах. | Орг, ТР |
| 4.3 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту. | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | -в образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ДУ-И (У,О, К,) ВНД-И (Г, С) |  |  | Организационные мероприятия, ТСР |

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «02»  февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березка» села Чувашское Бурнаево  Алькеевского муниципального района

422879, РТ, Алькеевский район, с.Чувашское Бурнаево, ул.Центральная,д.34а

5. Санитарно-гигиенических помещений

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  |  | К, С,О | - обеспечить оборудованные санитарно-гигиенические помещения для МГН; (соответствующих нормативным требованиям) | ТР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  |  | все | Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м. | Орг, |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (К О, У,) ВНД-И (С ,Г) |  | 19-23 | Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт |

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ   от «02»  февраля 2021 г.

I Результаты обследования:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березка» села Чувашское Бурнаево  Алькеевского муниципального района

422879, РТ, Алькеевский район, с.Чувашское Бурнаево, ул.Центральная,д.34а

6. Системы информации (и связи) на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № наплане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  |  | все | Обеспечить соответствие нормативным требованиям | Орг, |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  | на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012). | Орг, ТСР, ТР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | фото |  |
| Система информации (и связи) на объекте | ДУ-И (У, К,О), ВНД-И (Г,С) |  |  | Организационные мероприятия, ТСР |

Приложение к приказу

№ 5 от 02.02.2021

Дорожная карта

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта МБДОУ села Чувашское Бурнаево  и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов» Приказ «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг» | Комиссия | 2.09.2022 | Утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов. Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий. |
| Оказание услуг инвалидам: |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление детям-инвалидам образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях | Нормативно-правовая база, приказы учреждения | МБДОУ | 2021-2022 | Увеличение числа инвалидов, обучающихся совместно с другими |
|  | Организация и проведение курсов повышения квалификации работников, обеспечивающих предоставление образовательных услуг детям-инвалидам | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | Заведующий | 2021-2022 | Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников по организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3 | Организация работы по адаптации официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Приказы учреждения | Ответственный за сайт | В течение всего периода | Расширение сферы предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения (слабовидящих) |
| 4 | Оформление при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | Заведующий | 2022 | Заказ |
| 5 | Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действии | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | Заведующий | 2022 |  |
| 6 | Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | Заведующий | 2022 | Обучение |
| 7 | Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | Заведующий | 2022 |  |
| 8 | Сопровождение инвалида по территории объекта работником организации | Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы | Заведующий | 2022 |  |
| 9 | обновление паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг |  | Комиссия | При необходимости |  |

ПАСПОРТ доступности объекта социальной инфраструктуры

- Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _нет.

- Организация   доступности   объекта   для   инвалидов   –  форма обслуживания.*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения | ВНД |
| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 1 | Передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 2 | С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 3 | С нарушениями зрения | ВНД |
| 4 | С нарушениями слуха | ВНД |
| 5 | С нарушениями умственного развития | ВНД |

* Указывается один из вариантов:

«А» – доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» – обеспечена условная доступность (помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно);

«ВНД» – временно недоступно (доступность не организованна).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДПИ (О,С Г,У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДПИ (О, Г,У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧИ (О,Г,У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧВ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧИ (О,Г,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДПИ (О,Г,У) |

** Указывается один из вариантов:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И  (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно;

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов: «К» – передвигающиеся на коляске, «О» – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» – с нарушениями зрения, «Г» – с нарушениями слуха, «У» – с нарушениями умственного развития.