«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ

«Д/с «Тюльпан» д. Ирекле»

__________ И.Н. Сабитова

ПЛАН

действий персонала в случае возникновения пожара

| № | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность | Фамилии сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара (очага возгорания) необходимо немедленно вызвать пожарную помощь (тел: 01) | Заметивший пожар | Сабитова И.Н. Яушева Э.Ф Арсланова Г.Э. Бахтигараева Ф.Ф Краснова К.Г. Арсланова Г.Р. Мухутдинова Р.М. |
| 2 | Эвакуация детей из загоревшегося здания, порядок эвакуации при различных вариантах | Все дети должны выводиться наружу через коридоры и запасные выходы, немедленно при обнаружении пожара | Воспитатель, младший воспитатель | Яушева Э.Ф. Арсланова Г.Э. |
| 3 | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных детей из здания | Все эвакуированные дети пересчитываются, и их наличие сверяется с имеющимся в группе списком | Воспитатель, младший воспитатель | Яушева Э.Ф. Арсланова Г.Э. |
| 4 | Пункты размещения эвакуированных детей | В дневное время дети размещаются в Старомихайловский дом культуры | Младший воспитатель | Арсланова Г.Э. |
| 5 | Тушение возникшего пожара /очага возгорания/ обслуживающим персоналом до прибытия пожарной части | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения сотрудниками ДОУ, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся в учреждении средства пожаротушения. | Все свободные сотрудники во главе с заведующим | Сабитова И.Н. Яушева Э.Ф Арсланова Г.Э. Бахтигараева Ф.Ф Краснова К.Г. Арсланова Г.Р. Мухутдинова Р.М. |

Примечание:

1. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться и могут меняться в зависимости от сложившейся обстановки во время пожара.

2. В качестве выходов при необходимости могут быть использованы окна, приставные лестницы.

С планом действия персонала в случае возникновения пожара, ознакомлены:

И.Н. Сабитова__________                               Ф.Ф. Бахтигараева___________

Э.Ф. Яушева____________                              Г.Р. Арсланова______________

Г.Э.Арсланова__________                               Р.М. Мухутдинова___________

К.Г. Краснова___________