Начальнику межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бавлинскому и Ютазинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РеспубликеТатарстан И.А. Барабанову

Заявление
о регистрации декларации пожарной безопасности

| Прошу зарегистрировать декларацию пожарной безопасности |  |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка», расположенного по адресу: 423930, Республика Татарстан, Бавлинский район, г.Бавлы, ул. Х.Такташа, д. 5 |  |
| (полное наименование объекта защиты и адрес объекта защиты) |  |
| Основной государственный регистрационный номер (за исключением физического лица) | 1021606353933 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 1611004875 |
| Реквизиты документа, подтверждающего право собственности на объект защиты или владения объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором | Выписка ЕГРН: 16:55:010105:1668 выдано: 15.02.2022 г. вид права: оперативное управление |

| Галиуллина Ильмира Ринатовна |  |  |
| --- | --- | --- |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  | (подпись) |

| Зарегистрирована |  |  |
| --- | --- | --- |
| Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бавлинскому и Ютазинскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан |  |  |
| (наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу) |  |  |
| «___»_________ 2023 года Регистрационный № |  |  |

ДЕКЛАРАЦИЯ
пожарной безопасности

| Настоящая декларация составлена в отношении | Ф 1.1 |
| --- | --- |
|  | (функциональное назначение) |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан |  |
| (полное наименование объекта защиты) |  |
| Собственник объекта защиты | Муниципальное учреждение |
| (указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором) |  |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица | 1021606353933 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 1611004875 |
| Место нахождения объекта защиты | 423930, Республика Татарстан, Бавлинский район, г. Бавлы, ул. Х.Такташа, д. 5 |
|  | (указывается адрес объекта защиты) |
| Почтовый и электронный адрес, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты | 423930, Республика Татарстан, Бавлинский район, г. Бавлы, ул. Х.Такташа, д. 5 Тел./факс: 8(85569) 5-46-27; e-mail: ryabinka1951@mail.ru; |
| Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) | 1977 год, реконструкция и капитальный ремонт проводились в 2020 году, класс функциональной пожарной опасности не менялся________________ |
| (дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведены работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы) |  |

| № п/п |  | Наименование раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Характеристика объекта защиты |  |  |  |  |
|  |  | Наименование параметра |  | Значение параметра |  |  |
| 1.1 |  | Степень огнестойкости |  | II |  |  |
| 1.2 |  | Класс конструктивной пожарной опасности |  | С1 |  |  |
| 1.3 |  | Класс функциональной пожарной опасности |  | Ф 1.1 |  |  |
| 1.4 |  | Высота здания |  | 9,3 метра |  |  |
| 1.5 |  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания |  | 868,9 кв. м (1 этаж), 867,5 (2 этаж), 247,5 (подвал) Всего: 1983,9 |  |  |
| 1.7 |  | Объем здания |  | 8117 куб. м |  |  |
| 1.8 |  | Количество этажей |  | 2 (имеется подвал) |  |  |
| 1.9 |  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) |  | – автоматическая установка пожарной сигнализации Bolid ШПС-12; - система мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг»; – система противодымной защиты; - блок речевого оповещения Соната-К; - блок сигнально-пусковой «С2000СП1»; – система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (речевое оповещение TADS); – наружный противопожарный водопровод 2 ПГ (кольцевой); - извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1(МАК-1); - извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000 –ИП; - извещатель инфракрасный Астра-10; - на посту охраны установлена кнопка тревожной сигнализации; - наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): ОП -19 штук. |  |  |
| 2 | Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |  |  |  |  |
| Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 3 | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (заполняется самостоятельно исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара либо приводятся реквизиты документов страхования) |  |  |  |  |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит (00) рублей 00 копеек |  |  |  |  |  |
| 4 | Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты |  |  |  |  |
|  | Наименование противопожарного мероприятия |  | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты |  | Сведения о выполне- нии: выпол-­ няется/не выполняется |
| 4.1 | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями |  | Пункты 4.3–4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013 |  | Выполняется |
| 4.2 | Наружное противопожарное водоснабжение |  | Пункты 5.1, 8.5, 8.8–8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130 |  | Выполняется |
| 4.3 | Проезды и подъезды для пожарной техники |  | Пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013 |  | Выполняется |
| 4.4 | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности |  | Пункты 6.6.1, 6.7.10–6.7.14, таблица 6.12 СП 4.13130.2013 |  | Выполняется |
| 4.5 | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы |  | Пункты 4.1.2, 4.2.7–4.2.11, 4.2.12–4.2.22, 4.3.3–4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1–4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1–7.12.20 СП 1.13130 |  | Выполняется |
| 4.6 | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара |  | Пункты 7.1–7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013 |  | Выполняется |
| 4.7 | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) |  | Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1–13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4–13.14.13, 13.15.2–13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; – пункты 3.3–3.5, 4.1–4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3–5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2020; – пункты 4.1.1, 4.1.2; 4.1.8; 4.1.10; 4.1.12; 4.1.13; 4.1.14; 4.1.16 10.1, 10.3–10.5, таблица 1 СП 8.13130.2020, пункты 4.1-4.4; 5.1; 5.12 СП7.13130.2013 пункты 7.1;7.2;7.6;7.11;7.12;7.14;7.19) П 5.1; 5.3-5.5. СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020 СП 486.1311500.2020 |  | Выполняется |
| 4.8 | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития |  | Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009 СП 7 13130.2013(п.8.1;8.5;8.8;) СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020 СП 486.1311500.2020 |  | Выполняется |
| 4.9 | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим |  | Пункты 2–4, 6–14, 21–24, 30–40, 42, 43, 48–50, 55, 57–59, 61–66, 70, 71, 74–77, 96–105, 460– 462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32–4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1–4.3.16, 4.4.1–4.4.21, 4.5.1–4.5.4, приложения А, Г; – пункты 5.2.3, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2012 Пункты2-19,,21-37,41-43,48-56,60,65,67,70-73,88-92,392-394,395-413, прил1 и 2 постановление Правительства от 16.09.2020 №1479 Пункты4.1.1;4.1.8;4.1.11;4.1.27;4.1.28;4.1.32;4.1.34;4.1.40;4.2.1;4.2.4;4.2.4;4.2.7;4.2.9;4.3.1;-4.3.16;4.4.1-4.4.21;4.5.1-4.5.4 приложение А.Г.СП 9.13130.2009 |  | Выполняется |

| Настоящая декларация разработана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Галиуллина Ильмира Ринатовна |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  | (подпись) |  |
| « 20 » июля 2023 года |  |  |  |
| М. П. (при наличии) |  |  |  |