ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в быту

ПОМНИТЕ!От возникновения пожаров никто не застрахован. Для сохранения жизни и здоровья, а также защиты жилища от огня необходимо соблюдать несколько эффективных требований пожарной безопасности:

- Никогда не курите в постели.Помните сигарета и алкоголь – активные соучастники пожара;

- Не оставляйте детей одних без присмотра. Не поручайте топить печь, исключите возможность нахождения ребенка рядом с газовым и электрическим оборудованием, а также доступк спичкам и зажигалкам.

- Не используйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, электросветильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника, а также поврежденные розетки и выключатели. Не перегружайте электросеть, включая одновременно несколько электроприборов в одну розетку;

- Обеспечьте наличие на участке емкости (бочки) с водой или огнетушителя;

-  Уберите со двора тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- Обеспечьте наличие приставной лестницы для своевременного доступа на чердак дома;

- Будьте осторожны при эксплуатации газового и печного оборудования. Дымоходы, вентиляционные каналы, печи, плиты, работающие на твердом и жидком топливе жилых домов должны проходить периодические проверки, а именно:

- перед отопительным сезоном – дымоходы сезонно работающих от газовых приборов и аппаратов;

- не реже одного раза в три месяца – дымоходы кирпичные;

- на сгораемом полу перед топкой необходимо оборудовать металлический лист размером не менее 0,5x0,7 метров;

- устроить противопожарные разделки от дымоходов толщиной не менее 38см;

- печь и трубу дымохода необходимо оштукатурить и побелить;

- Не устанавливайте мебель и другие горючие предметыближе 0,7 м от топящейся печи, а от топочных отверстий – не менее 1,25м.

- Не перекаливайте печь.Не располагайте на предтопочном листе никаких материалов.

- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные газовые и электроприборы.Уходя из дома даже на короткое время, не забудьте обесточить электроприборы. Не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЖАРА

- Запах перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма.

- Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы и деревянные строительные конструкции. Одновременно с появлением запаха резины электрические лампы могут начать светить вполнакала или вообще погаснуть из-за короткого замыкания.

- Гудящий звук, похожий на завывание ветра, и смолистый запах горящей сажи сигнализируют о том, что в трубе загорелась сажа.

- Не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. Ведь свежий воздух дает дополнительный приток кислорода и способствует распространению пожара.

При пожаре звонить по телефону 01, 101 или 112