«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ детский сад №14

«Звездочка» общеразвивающего вида

«04» марта 2025

Е.А. Безгускова___________________

План мероприятий

по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Затраты (тыс.руб.) | Фактическое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Произвести ревизию запорной арматуры на вводах в здание, в ТП и на стояках, отключить все системы, установить заглушки | Май 2025г. | Рабочий по комплексному обслуживанию здания-Алькинский Э.Р. Контроль-завхоз Хасанова Д.В. |  |  |
| 2 | Текущий ремонт и санитарная обработка помещения теплового узла | Июнь-июль 2025г. | Рабочий по комплексному обслуживанию здания- Алькинский Э.Р. Контроль-завхоз Хасанова Д.В. |  |  |
| 3 | Выполнить гидропневмопромывку и опрессовку внутренней системы отопления и ГВС | Июнь-июль 2025г. | Обслуживающая организация Контроль- завхоз Хасанова Д.В. |  |  |

Исполнитель:

Хасанова Д.В.

Т. 8(85557)7-58-34