Планово-предупредительные работы

по подготовке к отопительному сезону 2025/2026г.

МБДОУ детский сад№20 «Сказка» общеразвивающего вида ЕМР

| № п.п. | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственного за тепловое хозяйство. | Заведующий | Июль 2025г. |
| 2. | Провести замер сопротивления электроизоляции. | Заведующий | Июнь-июль 2025г. |
| 3. | Провести проверку состояния вентиляционных шахт. | Заведующий | Июнь-июль 2025г. |
| 4. | Анализ отопительного сезона 2024/2025г.г. | Заведующий, завхоз | Май 2025г. |
| 5. | Ревизия/поверка манометров, термометров. | Заведующий, завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию здания | Май-июль 2025г. |
| 6. | Ревизия /ремонт теплоизоляции. | Завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию здания | Май-июль 2025г. |
| 7. | Ревизия/ремонт/замена и покраска трубопроводов системы отопления. | Завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию здания | Май-июль 2025г. |
| 8. | Ревизия/замена запорной арматуры. | Завхоз, рабочий по комплексному обслуживанию здания | Май-июль 2025г. |
| 9. | Выполнение промывки АИТП. | Заведующий | Май 2025г. |
| 10. | Выполнение промывки и опрессовки системы отопления. | Заведующий | Май 2025г. |
| 11. | Провести обучение 2-х работников по предаттестационной подготовке по эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей | Заведующий | Июль 2025г. |
| 12. | Получение паспорта готовности объекта к эксплуатации в отопительный период 2025-2026г.г. | Завхоз | Июль 2025г. |
| 13. | Получение акта проверки готовности к отопительному сезону.2026г.г. | Заведующий | Июль 2025г. |