План мероприятий по снижению потребления энергоресурсов и внедрения

эффективных энергосберегающих мероприятий

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

Организационные мероприятия

| 1 | Провести инвентаризацию установленных приборов учета энергоресурсов (марка прибора, дата установки, сроки проверки, потребность установки). | сентябрь | Самарова Ф.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Осуществлять соблюдение графика проверки приборов учета энергоресурсов. | ежеквартально | Самарова Ф.С. |
| 3 | Осуществлять проверку работы приборов учета и состояние водопроводной и отопительной систем, своевременно принимать меры по устранениюнеполадок. | ежедневно | Самарова Ф.С. |
| 4 | Утверждение и соблюдение лимитов энергопотребления, выключение при выходе из помещения всех энергопотребляющих приборов и освещения. | сентябрь ежедневно | Самарова Ф.С. |
| 5 | Контроль над расходованием электроэнергии в кабинетах. | ежедневно | Самарова Ф.С.Учителя-преподаватели Зав. Кабинеты. дежурные- охранники |
| 6 | Контроль над техническим состоянием технологического оборудования (своевременный ремонт). | 2 раза в год | Самарова Ф.С. |
| 7 | Предусмотреть жесткое регламентирование расходования воды, своевременную профилактику утечек воды. | ежедневно | Самарова Ф.С.. |
| 8 | Контроль за работой АИТП | ежемесячно | Самарова Ф.С. |
| 9 | Издать приказ по подготовке школы к началу нового отопительного сезона, обеспечить исправность всех приборов тепловых сетей, промывку систем отопления, утепления окон, исключение сквозняков. | Сентябрь | Самарова Ф.С. |
| 10 | Контроль расходования воды | каждую перемену | Самарова Ф.С.дежурные |
| 11 | Контроль рационального потребления воды в столовой | ежедневно | Самарова Ф.С. |
| 12 | Своевременная замена кранов, механизмов, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Весь период по мере необходимости | Самарова Ф.С.. |
| 13 | Замена ламп накаливания на люминесцентные, энергосберегающие | По плану | Самарова Ф.С. |
| 14 | Регулирование системы отопления при различных погодных условиях | По мере необходимости | Самарова Ф.С. |
| 15 | Не загораживать отопительные приборы | ежедневно | Самарова Ф.С.Сотрудники школы |
| 16 | Проведение промывки системы отопления | По мере необходимости | Нигматуллина Г.Г. |

Мониторинговые мероприятия

| 1 | Ежемесячный анализ расхода энергоресурсов | ежемесячно | Самарова Ф.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ведение журнала учета холодной воды | каждые 2 часа | Самарова Ф.С. |

Работа с сотрудниками

| 1 | Издание приказа о закреплении ответственности над соблюдением экономики энергоресурсов | сентябрь | Самарова Ф.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Проведение инструктажа сотрудников по экономному потреблению энергоресурсов | 2 раза в год | Самарова Ф.С. |
| 3 | Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | ежедневно | Самарова Ф.С. |
| 4 | Соблюдение графика светового режима в помещениях и на территории школы | ежедневно | Сторожи Дежурные |

Работа с обучающимися

| 1 | Обучение школьников правилам электробезопасности | В течение года | Классные руководители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Привить школьникам навыки бережного отношения к энергоресурсам, экономного расходования воды | В течение года | Классные руководители |
| 3 | Проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов. | По плану, весь период | Классные руководители |
| 4 | Соблюдение графиков светового режима в помещении школы и на ее территории. | Весь период | Сотрудники |