План мероприятий по устранению нарушений требований пожаробезопасности    в

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад села Село-Чура»

Кукморского муниципального района Республики Татарстан на  2018-2019 гг.

| № | Выявленные нарушения требований пожаробезопасности | Мероприятия по устранению | Сроки устранения (месяц, год) | Ф.И.О. и должность ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом | Ожидается капитального ремонта 2020года | 2019год | Заведующий Алексеева Л.Н. |
| 2 | В помещениях зданиях детского сада допускается эксплуатирование электрических ламп накаливаний без защитных колпаков | Мероприятие устранена электрических ламп накаливаний поставили защитные колпаков. | 09.2018год | Заведующий Алексеева Л.Н. |
| 3 | В вентиляционной камере допускается хранения оборудования и других предметов | вентиляционной камере убрана от других предметов | 08.2018год | Заведующий Алексеева Л.Н. |
| 4 | В помещениях эксплуатируются поврежденные включатели электрического освещения | поврежденные включатели поменялись | 09.2018год | Заведующий Алексеева Л.Н. |

Заведующий                           Л.Н.Алексеева