Отчет по исполнению предписания № 0331-2020-0120

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №2 города Лениногорска» МО «ЛМР» РТ

| № предписания | Перечень выявленных нарушений, места их выявления | Нормативные правовые акты, требования которых нарушены | Срок устранения выявленных нарушений | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0331-2020-0120 | Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности | пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 26.09.2021 | Разработана и утверждена Инструкция о порядке действий персонала при эвакуации в случае возникновения пожара в МБДОУ «Детский сад №2 города Лениногорска». Приказ № 52 от 06.09.2021г. |
| 0331-2020-0120 | Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного | Пункт 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | 26.09.2021 | Заключен муниципальный контракт №Л396 на приобретение средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара Самоспасатель «Шанс-Е» |

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2» ______________ Л.А.Саримова