Республика Татарстан

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида №10 г.Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

423250 г.Лениногорск , ул. Степная, д. 15                                                                                                                                                                                                                                                                   тел. 8(85595)2-16-06,

e-mail: dougorod10@mail.ru

e-mail: axmetschina.n@yandex.ru

Татарстан Республикасы

«Лениногорск муниципаль районы»

муниципаль берәмлеге

«Лениногорск шәhәренең 10нче санлы гомуми үстерү балалар бакчасы»

муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү  учреждениесе

423250 Лениногорск  шәһәре,  Степная  урамы, 15- нче йорт ,   тел: 8(85595)2-16-06 ,                                            e-mail: dougorod10@mail.ru

e-mail: axmetschina.n@yandex.ru

________________________________________________________________________________________

| Исходящий № | Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР МЧС России по РТ А.З. Зарипову заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 г. Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан Н.М. Ахметшиной |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания

В результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с распоряжением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР МЧС России по РТ А.З. Зарипова  от 01.10.2020 №142 в отношении муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида г. Лениногорска» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, (далее МБДОУ «Детский сад № 10») были выявлены нарушения (предписание от 22.10.2020 г. № 142/1/142).

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

| № | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативно-правового акта, нормативно-технического документа | Информация об исполнении | Мероприятия, документы, подтверждающие исполнение данного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не представлена декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора | исполняется | Декларация пожарной безопасности разработана Находится на утверждении |
| 2 | Не в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей | исполнено | Установлены устройства для самозакрывания дверей (см.фото) |
| 3 | Пост не обеспечен телефонной связью | исполнено | Пост обеспечен телефонной связью (см.фото) |
| 4 | Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны. | исполнено | Обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны. (см.фото) |
| 5 | Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских помещениях. | исполнено | Обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских помещениях. (см.фото) |
| 6 | Не организована перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год | исполнено | Организована перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год (см.фото) |
| 7 | На путях эвакуации в тамбурах выходов обустроен гардероб |  | На путях эвакуации в тамбурах выходов все убрано. Выходы свободные (см.фото) |
| 8 | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками |  | Установлен колпак на светильник (см.фото) |

Заведующая муниципальным бюджетным

дошкольным  образовательным учреждением

«Детский сад общеразвивающего вида №10

г.Лениногорска» муниципального образования

«Лениногорский муниципальный район»

Республики Татарстан                                                    __________________Н.М. Ахметшина