Приложение № 1

к Приказу № 69 от 30.04.2025

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234) МБДОУ «Зеленорощинский детский сад общеразвивающего вида» МО «ЛМР» РТ

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение учета и контроля целевого использования бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно - энергетических ресурсов | Постоянно | Заведующий |
| 2 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности, ведение оперативного журнала | Постоянно | Заведующий |
| 3 | Наличие надписей и обозначений на тепловых энергоустановках и трубопроводах | Постоянно | Заведующий |
| 4 | Выполнение мероприятий по наладке тепловых узлов, автоматизированных узлов регулирования, регулировке систем теплопотребления | До 15.08.2025 | Заведующий |
| 5 | Текущий ремонт и санитарная обработка помещений тепловых узлов, восстановление электроосвещения обеспечение надежного запирания дверей помещений | До 15.08.2025 | Заведующий |
| 6 | Проведение гидропневмопромывки и гидроопрессовки внутренних систем отопления, тепловых узлов и тепловых сетей с предъявлением их представителю теплоснабжающей организации для оформления актов готовности | До 15.08.2025 | Заведующий |
| 7 | Оформление паспортов готовности объектов к отопительному периоду | До 15.08.2025 | Заведующий |
| 8 | Обеспечение своевременности и полноты оплаты текущего потребления электрической, тепловой энергии, природного газа с учетом утвержденных лимитов | Постоянно | Главный бухгалтер Рашитова Г.Ф. |
| 9 | Подача заявок на подключение подачи теплоносителя в системы отопления учреждений | До 15.08.2025 | Заведующий |
| 10 | Проводить работы по ревизии монометров, термометров, замене задвижек, сгонов, вентилей и покраска радиаторов и стояков труб отопительной системы | До 15.08.2025 | Заведующий |
| 11 | В целях сохранения тепла выполнять следующие виды работ: утепление чердачных, подвальных помещений, окон, дверей, тамбуров, остекление окон. | Октябрь, 2025 | Заведующий |