Утверждаю

Заведующий МБДОУ

«Новосережкинский детский сад»

______________О.В.Алексеева

«29» апреля 2026г.

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.,

в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

- Общие сведения

| 1 | Адрес образовательного учреждения | 423291, Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Новое Сережкино, ул. Школьная,д.6, строение 1, строение 2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Новосережкинский детскийц сад» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан (МБДОУ «Новосережкинский детский сад» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация, осуществляющая управление | МКУ «Управление образования» |
| 3 | Год постройки / ввод в эксплуатацию | 1989/1993 |
| 4 | Площадь помещений, м.кв. | 216,4 |
| 5 | Теплоснабжающая организация | ООО «Лениногорские тепловые сети» |
| 6 | Материал стен | кирпич |
| 7 | Наличие подвала / цокольного этажа | нет |
| 8 | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД | имеется |
| 9 | Наличие теплового пункта | нет |
| 10 | Система отопления | автономное |
| 11 | Схема отопления | имеется |
| 12 | Система ГВС | нет |
| 13 | Материал трубопроводов система отопления | железо |
| 14 | Схема центрального теплоснабжения | нет |
| 15 | Система газоснабжения | нет нет |

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

| 1 | Продолжительность отопительного периода, дни |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024г.г. | 217 |
|  | 2024-2025г.г. + | 210 |
|  | 2025-2026 г.г. | 215 |
| 2 | Средняя температура наружнего воздуха отопительного периода, С |  |
|  | 2023-2024г.г. | -15 |
|  | 2023-2024г.г. | -12 |
|  | 2024-2025г.г. | -11 |
| 3 | Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, |  |

|  | Г калл, (при наличии прибора учета) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024г.г. | 64,89 |
|  | 2024-2025г.г. | 62,96 |
|  | 2025-2026г.г. | 61,41 |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |
| 5 | Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя |  |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |
| 6.2 | Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии |  |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. ' Л | - |
| 6.3 | Случаи снижение параметров давления теплоносителя |  |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |
| 7 | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления |  |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. | - |
|  | 2025-2026г.г. | - |
| 8 | Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги |  |
|  | 2023-2024г.г. | - |
|  | 2024-2025г.г. |  |
|  | 2025-2026г.г. | - |

- Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| .№ | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя | Июнь 2026 |
| 3.2 | Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя | Июнь 2026 |

| 3.3 | Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии | Июнь2026г. |
| --- | --- | --- |
| 3.4 | Проведение проверки манометров | Июнь2026г. |
| 3.5 | Проведение проверки приборов учета, манометров | Июнь 2026г. |
| 3.6 | Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену. | Июнь 2026 г. |
| 3.7 | Проверка наличия контрактов на поставку тепловой энергии, на абонентское техническое обслуживание | Июнь 2026г. |
| 3.8 | Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла | Июнь 2026г |
| 3.9 | Проверка вентиляционных каналов | Июнь 2026г. |
| 3.10 | Подготовка паспорта готовности МБДОУ «Новосережкинский детский сад» к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г. | Август 2026г. |

- Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

| № п/п | Перечень документов | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | АКТ проверки гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения | Июнь 2026 год |
| 4.2 | АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения | Июнь 2026 |
| 4.3 | АКТ проверки прибора учета, манометров | Июнь 2026 |
| 4.4. | Копия согласований и утвержденной системы теплового узла | До 15 сентября 2026г. |
| 4.5 | Копия контрактов, поставку тепловой энергии, на абонентское техническое обслуживание | До 15 сентября 2026г. |
| 4.6 | Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов | Июнь 2026г. |
| 4.7. | Паспорт готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2025-2026гг. | Июнь 2026 г. |
| 4.8. | Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду | До 15 сентября 2026г. |