Степень доступности объекта; Фактическая доступность для инвалидов и других МГН. на кресле-коляске (К); с поражением опорно-двигательного аппарата (О); с поражением зрения (С); с поражением слуха (Г); другие маломобильные группы населения (М). Объект полностью доступен. Объект доступен в зоне оказания услуги. Объект частично доступен; +; +; +; +; +. III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА № п/п; Основные показатели доступности для инвалидов объекта; Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта. 1; 2; 3. 1; Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; Нет. 2; Сменные кресла-коляски; Нет. 3; Адаптированные лифты; Нет. 4; Поручни; Нет. 5; Пандусы; Нет. 6; Подъемные платформы (аппарели); Нет. 7; Раздвижные двери; Нет. 8; Доступные входные группы; Нет. 9; Доступные санитарно-гигиенические помещения; Нет. 10; Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок; Нет. 11; Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения; Нет. 12; Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; Есть (не в полном объеме). 13; Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией; Нет. 14; Иные; Нет. IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ № п/п; Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги; Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги. 1; 2; 3. 1; Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; Есть. 2; Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий; Нет. 3; Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг; Инструктирование всего персонала в I квартале 2020 года. 4; Наличие работников организаций, на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг; Есть (приказ МБДОУ «Детский сад №2» от _________№___. 5; Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации; Есть. 6; Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика; Нет. 7; Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов; Транспортные средства отсутствуют. 8; Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации; Есть. 9; Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры; Нет. 10; Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); Есть. 11; Обеспечение предоставления услуг ассистента тьютора; Есть. 12; Иные; Нет. V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ №; Наименование элементов объекта; Мероприятия; Сроки исполнения. 1; 2; 3; 4. Пешеходные пути; 1. Перед входными дверями зданий и сооружений сделать площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.) 2. Сделать элементы информации об объекте, доступные для инвалидов; 2020-2030 г.г.. Автостоянки; Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов Дорожный знак автостоянок для инвалидов Дорожная разметка автостоянок для инвалидов Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара; 2020-2030 г.г.. Входная группа; Вход, приспособленный для для инвалидов и других маломобильных групп населения Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема Пандус наружный; 2020-2030 г.г.. Пути движения в зданиях или сооружениях; Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы Контрастная окраска крайних ступеней Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами; 2020-2030 г.г.. Планировочные решения; Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90° Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов Домофоны со звуковой и световой сигнализацией; 2020-2030 г.г.. Санитарно-гигиенические помещения; Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины; 2020-2030 г.г.. Пожарная безопасность; Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу; 2020-2030 г.г.. Средства информации и ориентирования; Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевальных и гардеробах Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша; 2020-2030 г.г.. Безопасность и удобство использования; Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств; 2020-2030 г.г..