Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ

- Общие положения

  - Настоящая новая обще объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ(2023 год) устанавливает требования пожарной безопасности в детском саду, определяющие порядок поведения работников, организации работы и содержания территорий, зданий, сооружений и помещений дошкольного образовательного учреждения

(далее – объекта защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности разработана, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений ДОУ, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося в детском саду, согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года, вступившими в силу с 1 марта 2023 года (Постановление Правительства РФ N 1885 от 24.10.2022);

- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 29 декабря 2022 года;

- Приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с изменениями от 02.07.2013г;

- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 14 июля 2022 года.

  - Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в детском саду является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

  - Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал общеобразовательной организации обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

  - Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в ДОУ в пределах своей компетенции осуществляет заведующий, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение требований пожарной безопасности.

  - Обучение сотрудников ДОУ осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в дошкольном образовательном учреждении не допускаются.

  - Противопожарный инструктаж работников ДОУ проводится уполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности определяются заведующим дошкольным образовательным учреждением с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

  - О проведении вводного, первичного и повторного, внепланового и целевого противопожарногоинструктажейвдошкольномобразовательномучрежденииделаетсязаписьв журнале учета противопожарных инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

  - Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается в отношении каждого здания ДОУ, сооружения либо группы однотипных по функциональномуназначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

  - Зданияисооружениядошкольногообразовательногоучрежденияпередначаломкаждого учебного года должны быть приняты комиссией администрации района с обязательным участиемв ней инспектора Государственного пожарного надзора.

  - Работники дошкольного образовательного учреждения, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнение) настоящей инструкции по пожарной безопасности в ДОУ, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

- Характеристикиобъектазащитыиспецификапожарнойопасности

  - Особо важным фактором в детском саду является пребывание детей дошкольного возраста.

  - ДОУотноситсякобъектузащитыклассафункциональнойпожарнойопасностиФ1.1.

  - Имеются административные кабинеты, помещения детских групп (групповые, спальные, раздевальные), музыкальный и спортивный (гимнастический) залы, медицинский кабинет. В состав административно-хозяйственных помещений входят пищеблок (кухня), прачечная, помещения для инвентаря и ТМЦ, хранения продуктов, комната персонала и прочие хозяйственные помещения.

  - На пищеблоке (кухне) осуществляются процессы по приготовлению пищи для воспитанников ДОУ, использование электрооборудования электроводонагревателей, технологического и теплового электрооборудования для приготовления пищи.

  - Особоопаснымивпожароопасномотношенииявляютсяпомещения:

- пищеблок (кухня) – тепловое кухонное и технологическое электрооборудование для приготовления пищи;

- склад(помещение)инвентаряиТМЦ–уборочныйиполивочныйинвентарь,ветошь,а также возможны лаки, краски;

- складпродуктов(кладовые)дляпищеблока–мука,сахар,растительноемаслоидругие продукты;

- прачечнаяспомещениемдляхранениячистого белья.

- ОтветственныезапожарнуюбезопасностьвДОУ,организациюмерпо эвакуации и тушению пожара, оказание первой помощи

  - Уполномоченнымдолжностнымлицом,ответственнымзаобеспечениепожарнойбезопасности в ДОУ, назначен заместитель заведующего по АХЧ.

  - Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование)заведующего ДОУпри егоотсутствии являетсясекретарь (делопроизводитель).

  - Ответственнымзаобщуюорганизациюспасения

людейсиспользованиемдляэтогоимеющихсясилисредствявляетсястаршийвоспитатель.

  - Ответственным лицом за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) назначен заместитель заведующего по административно-хозяйственной части (завхоз).

  - Ответственным за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) является электрик дошкольного образовательного учреждения.

  - Ответственным за остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, перекрывание водных (при необходимости) и при наличии газовых коммуникаций, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, является рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений ДОУ .

  - Ответственным за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, является заведующий производством (шеф-повар) пищеблока (кухни).

  - Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, является.

  - Ответственным за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны является заведующий ДОУ.

  - Ответственным за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающимиучастиевтушениипожара,являетсяспециалист(ответственный)поохранетруда.

  - Ответственным за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей является заместитель заведующего по ВМР (УВР).

  - Ответственнымзавстречуподразделений пожарнойохраны иоказаниепомощи ввыборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является дворник детского сада.

  - Ответственным за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, является заведующий ДОУ.

  - Ответственным за информирование руководителя тушения пожара по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, является заместитель заведующего по АХЧ (завхоз).

  - Ответственным за организацию привлечения сил и средств ДОУ к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, является заместитель заведующего по административно-хозяйственной части (завхоз).

  - Ответственным за оказание первой помощи пострадавшим назначен медицинский работник детского сада.

  - Ответственными за эвакуацию детей являются педагогические работники, проводящие занятия с детьми в момент эвакуации.

- Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в детском саду

  - Вдошкольномобразовательномучрежденииединовременноможетнаходитьсянеболее

человек(согласнопроекту).

- Обязанностилиц,ответственныхзапожарнуюбезопасностьвДОУ

  - Заведующийдошкольнымобразовательнымучреждениемобязан:

- обеспечить эксплуатацию зданий, сооружений ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в ДОУ, осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима в детском саду, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков;

- определитьсрокиипорядокпроведенияпротивопожарногоинструктажа;

- организовать проведение перед началом каждого учебного года с воспитанниками ДОУ занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;

- обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации детей, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооруженияхДОУ;

- обеспечить категорирование по пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения собозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений снаружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

- обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;

- осуществлятьспериодичностью,указаннойвтехническойдокументации,илинереже1раз в год проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, хранить документацию в ДОУ;

- по результатам проверки обеспечить составление акта проверки состояния огнезащитногопокрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения, обеспечить устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования ДОУ;

- в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя, средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечить проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическимиметодами,подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности;

- обеспечить обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены актового зала, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации системпротивопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия;

- обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

- обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенныхдляэвакуациилюдейиззданийисооруженийДОУприпожаре,атакже

ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

- организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и дошкольного ДОУ при пожаре, ограждений на крышах с составлениемсоответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, при этом допускается ведение данного журнала в электронном виде, форма его ведения может быть определена заведующим;

- организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;

- запретить приказом курение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях дошкольного образовательного учреждения;

- обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- обеспечить наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания;

- не допускать устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств);

- обеспечить наличие телефонной связи на вахте (дежурный пост сторожа, вахтера, охранника), исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- обеспечить 1раз вгодпроверкусредств индивидуальной защитыорганов дыханияи зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарнойзащиты;

- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи.

- в соответствии с технической документацией изготовителя обеспечить проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- известить подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сетии (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории ДОУ, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого;

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности ДОУ, и организовывать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорнымиклапанами,организовыватьперекаткупожарныхрукавов(нереже1разавгод),а

также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей (при наличии). На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей;

- обеспечить исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерныхустройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществлять с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

- принимать необходимые меры по защите зданий и сооружений ДОУ и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

- обеспечитьналичиенавахте инструкцииопорядкедействиядежурногоперсонала(вахтера, сторожа) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты ДОУ;

- обеспечить здания ДОУ первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а такжеобеспечить соблюдение сроков перезарядкиогнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

- обеспечить выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- перед началом отопительного сезона организовать проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем;

- перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечить очистку дымоходов и печей или иных отопительных приборов (при наличии) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца для отопительных печей, 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки;

- обеспечить исправное состояние систем защиты от статического электричества, а также устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в ДОУ;

- обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения ДОУ для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;

- оказыватьсодействиепожарнойохранево времяликвидациипожара,установлениипричин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории детского сада необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ДОУ, а такжепроизошедших на ее территории пожарах и их последствиях;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

  - Уполномоченноедолжностноелицо,ответственноезапожарнуюбезопасность,обязано:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим иобслуживающим персоналом ДОУ;

- пройтиобучениепопрограммамдополнительногопрофессиональногообразования;

- в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указать группу контролируемых помещений;

- разместить в дошкольном образовательном учреждении знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено";

- осуществлять практические тренировки по эвакуации воспитанников, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях ДОУ;

- осуществлять контроль соблюдения правил пожарной безопасности, требований противопожарной защиты на складе инвентаря и ТМЦ, в прачечной ДОУ;

- обеспечить перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях во время мероприятия;

- содержать наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, а также ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, осуществлятьих очисткуот снега (наледи) взимнее время и не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания с составлением протокола испытаний и внесением записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год;

- перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей осуществить осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также организовать дежурство ответственных лиц в музыкальном зале во время мероприятия;

- обеспечитьотсутствиезахламленности эвакуационныхпутей и выходов, соответствующую нормам освещенность, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

- обеспечить бесперебойную работуэвакуационного освещения, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

- следить за исправным состоянием устройст для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания;

- организовывать своевременную перезарядку и замену огнетушителей в помещениях ДОУ, размещение иных первичных средств пожаротушения;

- следить за укомплектованностью пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и ручными пожарными стволами, их исправностью, осуществлять перекатку пожарных рукавов;

- разработать инструкцию о порядке действий дежурного персонала (вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты;

- обеспечитьпосттелефоннойсвязьюиисправнымиручнымиэлектрическимифонарями.

- организовывать очистку зданий, сооружений и территории детского сада от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности и листвы;

- организовыватьпроверкунаисправностьзаземляющихустройств;

- следить за исправностью систем и средств противопожарной защиты дошкольного образовательного учреждения (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации);

- организовывать своевременное утепление и очистку от снега и льда в зимнее время пожарных гидрантов;

- содержать (в любое время года) свободными проезды и подъезды к зданиям, сооружениями строениям ДОУ, наружным пожарным лестницам и гидрантам;

- размещать на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате таблички с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей;

- установитьпорядокосмотраизакрытияпомещенийизданийДОУпослезавершениязанятий групп и работы ДОУ;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарнойохраны приосуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию и в помещения ДОУ.

  - Всесотрудникии работникиДОУобязаны:

- строгособлюдатьтребованиянастоящейинструкцииомерахпожарнойбезопасностив ДОУ, правила пожарной безопасности и противопожарного режима;

- обеспечиватьсоблюдениетребованийпожарнойбезопасностинасвоемрабочемместе, поддерживать надлежащий порядок;

- контролировать соблюдение требований пожарной безопасности воспитанниками детского сада;

- приниматьактивноеучастиевпрактическихтренировкахпоэвакуациивоспитанникови работников при пожаре;

- знатьместарасположенияиуметьприменятьпервичныесредства пожаротушения;

- при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом непосредственного руководителя или лицо, ответственное за пожарную безопасность в ДОУ;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников детского сада;

- оказыватьсодействиепожарнойохраневовремяликвидациипожаров;

- своевременнопроходитьинструктажипопожарнойбезопасности;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в ДОУ.

  - ПедагогическиеработникиДОУобязаны:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности воспитанниками в детском саду, включая массовые мероприятия;

- проводить беседы на темы предупреждения пожаров и правил поведения при пожаре в детском саду, дома (быту), на природе;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в закрепленном помещении (в помещении, в котором проводится педагогом занятие);

- содержать в помещениях для занятий с детьми только необходимые для обеспечения образовательной деятельности принадлежности и другие предметы, не захламлять помещение и выходы, не содержать взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;

- осуществлять своевременную эвакуацию детей в случае пожара в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния воспитанников.

  - Шеф-повар(заведующийпроизводством)обязаносуществлятьконтроль:

- соблюдения работниками пищеблока правил и требований пожарной безопасности, инструкции по пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ;

- соблюдения кладовщиком правил пожарной безопасности, требований инструкции по пожарной безопасности на складе продуктов (кладовых).

- Порядоксодержаниятерритории,зданий,сооруженийипомещений,эвакуационныхпутей и выходов в ДОУ

  - Порядоксодержаниязданий,сооруженийипомещений

    - Взданиях, сооруженияхипомещенияхдетскогосадазапрещено:

      - хранить и применять на чердаках, в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

      - использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и другихпредметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

      - устанавливать глухиерешетки наокнахподвалови приямках уоконподвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

      - снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажныхкоридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов илестничныхклеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

      - проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

      - проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

      - закрыватьжалюзи,остеклятьгалереи,ведущиекнезадымляемымлестничным клеткам;

      - устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;

      - устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

      - размещатьна лестничныхклетках, впоэтажныхкоридорах, атакженаоткрытыхпереходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

      - эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

      - проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

      - использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающиецентры, развлекательные центры, залы для проведения торжественныхмероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией;

      - превышать нормативную вместимость в групповых помещениях и спальнях, музыкальноми спортивном залах, иных помещениях для занятий с детьми;

      - размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие;

      - выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

      - оборачиватьэлектрическиелампыбумагой,материейидругимигорючимиматериалами;

      - оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы, кроме предназначенных технической документацией для круглосуточной работы.

    - Все здания и помещения ДОУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

    - Расстановка мебели и оборудования в музыкальном зале, групповых помещениях и спальнях, других помещениях ДОУ не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

    - В групповых помещениях и кабинетах для дополнительных занятий детского сада разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

    - Двери (люки) чердачных помещений ДОУ, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываютсяназамок. Надверях(люках) указанныхпомещений размещаетсяинформацияо месте хранения ключей.

    - В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применениюоблицовочныхидекоративно-отделочныхматериалов для стен, потолков ипокрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений в ДОУ должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

    - ВзданияхДОУпроживаниеобслуживающегоперсоналаи другихлиц запрещено.

    - Огневые и сварочные работы могут производиться только в отсутствии детей и с письменного разрешения заведующего детским садом.

  - Порядоксодержаниясистемотопления,вентиляцияикондиционированиевоздуха

    - В соответствии с технической документацией изготовителя огнезадерживающие устройства в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройстваотключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре должны проходить периодическую проверку с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

    - Вентиляционные камеры, фильтры, воздуховоды и каналы должны очищаться от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

    - Перед началом отопительного сезона проводится проверка и ремонт печей (при наличии), котельных, теплогенераторных, калориферных установок, атакже другихотопительных приборов и систем. Перед началом и в течение отопительного сезона осуществляется очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже 1 раза в 3 месяца - дляотопительных печей, 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

    - Приэксплуатациисистемвентиляцииикондиционированиявоздухастрого запрещено:

      - оставлятьдверивентиляционныхкамервоткрытомсостоянии;

      - закрыватьвытяжныеканалы,отверстияи решетки;

      - подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, а также использовать их для удаления продуктов горения;

      - выжигать скопившиеся в воздуховодахжировыеотложения, пыль и любые другие горючие вещества;

      - хранитьв вентиляционныхкамерахкакое-либооборудованиеиматериалы.

    - Встроенные в здания и пристроенные к зданиям котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое и газообразное.

    - Для разогрева ледяных пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Разогрев ледяных пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.

  - Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

    - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в ДОУ должно быть обеспечено строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности(втомчислепоосвещенности,количеству,размерамиобъемно-планировочным

решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности).

    - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещено:

      - оборудовать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

      - размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы в приямках;

      - при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания заведующий ДОУ обеспечивает геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности;

      - оборудовать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

      - фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

      - изменять направлениеоткрывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

    - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничныхклеток, зальныхпомещений должныобеспечиватьвозможность их свободного открывания изнутри без ключа.

    - Не допускается в ДОУ устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

    - Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, должны надежно крепиться к полу.

    - Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы в ДОУ, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

    - Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

    - Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

    - В музыкальном зале знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

    - Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крыше здания детского сада всегда должны содержаться в исправном состоянии.

    - Двери лестничныхклеток,эвакуационныхвыходов,в томчисле ведущихиз подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, группы, коридоры, вестибюли (фойе)и непосредственно наружу) оборудуются приспособлениями для самозакрывания.

    - При расстановке в групповых помещениях мебели и иного оборудования, в помещениях пищеблока – технологического и теплового оборудования, в помещениях хранения ТМЦ и продуктов - стеллажейнеобходимо обеспечить наличие свободныхпроходов к выходам из данных помещений.

  - Порядок содержания и эксплуатации территории ДОУ и прилегающей к ней территории

    - Территория ДОУ должна содержаться в надлежащей чистоте. Горючие отходы, мусор, таруисухую растительностьнеобходимо своевременноубиратьивывозитьстерриториидетского сада.

    - Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

    - Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями ДОУ для складирования материалов, мусора, травы, листвы и иных отходов, оборудования и тары, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.), сжигания отходов и тары.

    - На территории ДОУ запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

    - Запрещена стоянка автотранспорта, в том числе автомобилей сотрудников, на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

    - В дошкольном образовательном учреждении должно быть обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

    - Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

    - В случае пожара обеспечивается ручное оперативное открывание ворот, ограждений и иных технических средств на проездах к зданиям и сооружениям детского сада дежурным персоналом (вахтер, сторож, охранник) в рамках организации круглосуточного дежурства.

    - Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий и сооружений ДОУ либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

    - При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установкузнаков, обозначающих направлениеобъезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки проездов.

- Мероприятияпообеспечениюпожарнойбезопасноститехнологическихпроцессовпри эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

  - Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ при эксплуатации электрооборудования

    - Электрические сети и электрооборудование, которые используются в ДОУ, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилтехники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

    - Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

    - Приэксплуатацииэлектрооборудованиястрогозапрещено:

      - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и соследами термического воздействия;

      - оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

      - пользоваться розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

      - эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией,атакжеобертыватьэлектролампыисветильники(слампаминакаливания)бумагой, тканью и другими горючими материалами;

      - завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;

      - пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

      - использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питанияэлектроприборов, атакжеиспользоватьнекалиброванныеплавкиевставкиилидругие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

      - размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

      - использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

      - прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

      - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режимеожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

    - Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

    - В складских и других помещениях детского сада с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

    - Осветительная электросеть должна бытьвыполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от стеллажей в помещении склада инвентаря и ТМЦ.

    - Электродвигателидолжнысвоевременноочищатьсяотпыли.

    - Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов.

    - Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.

  - Мероприятияпообеспечениюпожарнойбезопасностивпомещенияхгрупп

    - В групповых помещениях и иных кабинетах для занятий допускается размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности мебель, приборы и модели, принадлежности, пособия и т.п.

    - Принадлежности, пособия и т.п., размещаемые в помещениях групп, должны храниться в шкафах, на стеллажах.

    - Хранение в групповых помещениях и иных кабинетах для занятий учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для выполнения работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.

    - Не допускается захламление шкафов, выходов из помещения, доступов к первичным средствам пожаротушения.

    - Перед работой в групповых помещениях и иных кабинетах для занятий необходимо провести проверку:

      - наотсутствиевнешнихповрежденийрозеток, выключателей;

      - набесперебойнуюработуэлектроосвещения;

      - на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания используемого электрооборудования.

    - После завершения занятий в группах и иных кабинетах и залах дошкольного образовательного учреждения педагогические работники и обслуживающий персонал должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

  - Мероприятия	по	обеспечению	пожарной	безопасности	при	эксплуатации электрооборудования на пищеблоке (кухне)

    - Допустимоеколичествоединовременно находящихсявпомещениях пищеблокалюдей-

.

    - Работники пищеблока (кухни) ДОУ, работающие с электронагревательным и технологическим оборудованием, допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.

    - На пищеблоке ДОУ на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

    - Технологические процессы на пищеблоке (кухне) проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации оборудования и другой эксплуатационной документацией, оборудование должно соответствовать технической документации изготовителя.

    - Приэксплуатацииэлектрооборудованиянапищеблоке(кухне)необходимо:

      - визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, электровилки, устройств заземления;

      - не перемещать рядом с тепловым электрооборудованием легковоспламеняющиеся и горючие вещества (жидкости) с целью предотвращения возгорания;

      - при возникновении неисправности в работе, а также нарушении защитного заземления корпусов электрооборудования, работу немедленно прекратить и выключить данное электрооборудование; работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности и разрешения руководителя работ;

      - при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

    - Приработесоборудованиемнапищеблоке(кухне) недопускается:

      - хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковкиот продуктов, деревянную кухонную утварь и пр;

      - использоватьтепловоеэлектрооборудованиеснеисправнымдатчикомрелетемпературы;

      - оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса приготовления;

      - охлаждатьводойжарочнуюповерхностьиспользуемогооборудования.

    - По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока детского сада необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети. В распределительном щитке электрооборудование должно быть обесточено.

    - Следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ, которая расширяет данный раздел и хранится непосредственно в помещении пищеблока (кухни) ДОУ.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании электрооборудования в прачечной, гладильной

    - Использование стиральных и сушильных машин, гладильных машин (катков) и утюгов допускается только в специально предназначенных для этих целей помещениях – прачечных, гладильных дошкольного образовательного учреждения.

    - Работнику, выполняющемуработы сэлектрооборудованиемдлястирки,сушки иглажки белья, необходимо пройти инструктаж по пожарной безопасности при работе с данным оборудованием, а также изучить правила работы по инструкциям завода-изготовителя.

    - Выполнение стирки, сушки и глажения выполняется в полностью исправных соответственно стиральных, сушильных и гладильных машинах, имеющих заземление и исправные индикаторы и регуляторы.

    - Выполнение глажения допускается утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов.

    - Перед работой электрооборудование для стирки, сушки и глажения необходимо проверить визуальным осмотром:

      - наотсутствие внешнихповреждений;

      - наисправностьвилкиирозетки,отсутствиеповрежденийизоляциикабеля(шнура) электропитания;

      - всреднемположениитерморегуляторапроверитьотключениеэлектроутюгапри нагреве.

    - Приэксплуатацииэлектрооборудованиядлястирки,сушкииглажениязапрещается:

      - работатьсэлектрооборудованиембездиэлектрическихковриковнаполу;

      - включать,выключать,прикасатьсякэлектрооборудованиюмокрымируками;

      - проводитьремонтныеработыэлектрооборудования;

      - выполнятьработысэлектроприборамибеззаземления(зануления);

      - гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором или без него, без специально предусмотренной термостойкой подставки.

    - По окончании работы и перед закрытием помещения, проверить, отключено ли все электрооборудование от электросети в щитке.

    - В помещениях для стирки и глажки белья детского сада следует соблюдать инструкциюо мерах пожарной безопасности в прачечной ДОУ, которая расширяет данный раздел и хранится непосредственно в этих помещениях.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складе инвентаря иТМЦ, в кладовых для продуктов

    - При размещении и хранении материалов, изделий, продуктов необходимо учитывать их пожароопасные физико-химические свойства.

    - Расстояниеот электросветильников до хранящихся материалови продуктов в складских помещениях должно составлять не менее 50 см.

    - Банки с краской, лаком должны защищаться от попадания солнечного и другого теплового воздействия. Все работы по вскрытию тары, необходимо выполнять в помещениях, изолированных от мест хранения.

    - В складских помещениях товарно-материальных ценностей и инвентаря, кладовых для продуктов не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющиеотношения к деятельности дошкольного образовательного учреждения.

    - Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.

    - ВпомещенияхскладаинвентаряиТМЦ,кладовых для продуктовзапрещено:

      - хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

      - использоватьбытовыеэлектрическиенагревательныеприборы;

      - оставлять, после завершения работы, включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;

      - разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и иными способами, применяя для этого открытый огонь;

      - устройстволюбыхбытовок,комнатдлясторожаилиохранника, комнатдляприемапищи;

      - использоватьэлектропроводаикабелисвидимыминарушениямиизоляции;

      - оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими возгораемыми материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками, которые предусмотрены конструкцией светильника;

      - пользоваться электрическим утюгом, электроплиткой, электрочайником и иными электрическими нагревательными приборами;

      - размещатьштепсельныерозеткивпомещенияхскладаи кладовых;

      - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) разными материалами, упаковками с продуктами, оборудованием, мебелью, мусором и иными предметами.

    - Количество инвентаряиТМЦ,продуктов вскладскомпомещениинедолжно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.

    - При использовании эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной защите.

    - Оборудование склада инвентаря и ТМЦ, кладовых продуктов по завершении рабочего днянеобходимообесточить.Аппараты,предназначенныедлявыключенияэлектроснабжения,

должны находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

    - В помещениях для хранения инвентаря и товаро-материальных ценностей следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ ДОУ, в складских помещениях кладовых для хранения продуктов необходимо соблюдать инструкцию омерах пожарной безопасности на складе продуктов ДОУ, которые расширяют данный раздел и хранятся непосредственно в этих складских помещениях.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации компьютеров и иной оргтехники

    - Сотрудники ДОУ, использующие в своей работе персональный компьютер и иную оргтехнику, должны быть ознакомлены с инструкцией по охране труда при работе с персональными компьютерами и иной оргтехникой.

    - Приработескомпьютеромиинойоргтехникойзапрещается:

      - складывать наоргтехнику(системныеблоки,мониторы, принтерыи т.д.)горючиевещества и материалы (изделия из бумаги, одежду и пр.);

      - эксплуатироватькомпьютерывразобранномвиде,соснятымикрышками.

      - размещать ПК (ноутбуки) в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем;

      - проводитьразборку,прикасатьсяктыльнойсторонесистемногоблокаимонитора;

      - эксплуатироватьэлектропроводаикабелисвидимыминарушениями изоляции;

      - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

    - Необходимо немедленно отключить персональный компьютер и иную оргтехнику при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).

- Допустимоеколичествоединовременнонаходящихсявпомещенияхпищеблокасырья, полуфабрикатов и готовой продукции

  - Хранение сырья и полуфабрикатов разрешается в складских помещениях для продуктов и кладовых.

  - Количествопродуктов наскладепродуктов(вкладовых) дляиспользованиянапищеблоке ДОУ не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

  - Недопускаетсяединовременноехранениевпроизводственныхпомещенияхпищеблока сырья и полуфабрикатов в количестве, превышающем сменную потребность.

  - Готоваяпродукция(блюдаикулинарныеизделия)доокончаниясменыдолжнавыдаваться на раздаче.

  - Недопускается хранить готовую продукцию в производственных помещениях пищеблока ДОУ.

- Требованияпожарнойбезопасностиприпроведениикультурно-массовыхмероприятий

  - Передначаломкультурно-массовогомероприятияуполномоченноелицо,ответственноеза пожарную безопасность в ДОУ, тщательно проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

  - На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников детского сада в данном помещении.

  - Во время проведения культурно-массовых мероприятий с воспитанниками следует находиться воспитателям, иным педагогическим работникам. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить соблюдение детьми требований пожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

  - Припроведениикультурно-массовыхмероприятийзапрещается:

- применятьдуговыепрожекторы состепеньюзащитыменееIP54и свечи;

- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре;

- закрыватьвходныедвериидвериэвакуационныхвыходов наключ.

  - Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1метраот стен и потолков, выполненныхиз горючихматериалов (заисключением горючих материалов споказателями пожарной опасности ненижеГ1, В1, Д2, Т2), а такжеприборов систем отопления и кондиционирования.

  - На мероприятиях с массовым пребыванием детей применяются только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

  - Велочныхгирляндах:

- номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26В;

- в конструкции гирлянд должно быть исключено применение материалов, выполненных из полиэтилена;

- должны использоваться провода, имеющие многопроволочные гибкие медные жилы сечением не менее 0,5 мм;

- максимальная температура наружной поверхности светящего элемента после установившегося теплового режима работы при мощности, равной 1,1 номинальной мощности, и температуре окружающей среды (25±5)°С должна быть не более 65°С;

- потребляемаямощностьдолжнабытьнеболее50Вт.

  - Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно и надежно. Электропровода должны иметьисправнуюи надежнуюизоляциюи подключатьсякэлектрической сети спомощью штепсельных соединений.

  - При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

  - Оформлениеиллюминацииёлкидолжновыполнятьсяопытнымэлектриком.

  - Приоформлении ёлки запрещается применять для украшения вату, игрушки из бумаги и целлулоида.

  - Запрещается находиться рядом с ёлкой в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги и картона, а также зажигать на ёлке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

  - Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, кошма).

  - ПрименениепиротехническихизделийзапрещаетсявзданияхисооруженияхДОУ, втом числе на кровлях (покрытиях), выступающих частях фасадов, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании, а также лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

  - Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки. Запрещается хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имуществаподлестничнымимаршамииплощадками, атакжевподвальныхи техническихэтажах под актовым (музыкальным) залом.

  - Все проходы и выходы в музыкальном зале должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

  - Эвакуационные выходы из музыкального зала или спортивного зала при проведении в них культурно-массовых или спортивных мероприятий должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в данных помещениях, световые указатели должны быть во включенном состоянии.

  - Обязанности и действия педагогических работников при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием детей, родителей и гостей:

- в случае возникновения пожара, действия педагогических работников ДОУ, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение;

- при загорании одежды на участнике праздника, не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя;

- при возникновении пожара или загорания при проведении праздников, первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять воспитанников детского сада без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- воспитателям (педагогам) быстро организовать воспитанников в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место;

- призадымлениипомещения,скажитедетямпригнутьсяивыводитетак;

- еслинамероприятииприсутствуютродители,привлекайтеихдляпомощивэвакуации;

- послетого, каквоспитанники эвакуированы вбезопасноеместо, сверьтесьпо спискувсе ли на месте, доложите заведующему детским садом о том, что все дети находятся с вами в безопасности.

- ПорядокосмотраизакрытияпомещенийДОУпоокончании работы

  - Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовыеэлектроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

  - Работник, последним покидающий помещение (ответственный за пожарную безопасность данного помещения), должен осуществить осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов, а также обесточить кабинет в распределительном щитке (при наличии его в помещении);

- проверитьотсутствиебытовогомусоравпомещении;

- проверитьналичиеисохранностьпервичныхсредств пожаротушения, атакжевозможность свободного подхода к ним;

- закрытьвсеокна ифрамуги,перекрытьводу;

- проверитьиосвободить(при необходимости)проходыивыходы.

  - В случае выявления работником каких-либо неисправностей, следует известить о случившемся заместителя заведующего по административно-хозяйственной части (при его отсутствии – иное должностное лицо).

  - Работнику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

  - После устранения (при необходимости) недочетов работник должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений», находящемся на посту охраны.

- Мероприятияпообеспечениюпожарнойбезопасностиприпроведенииогневыхилииных пожароопасных работ

  - Курение в помещениях и на территории дошкольного образовательного учреждения запрещено.

  - Все окрасочные и огневые работы в детском саду проводятся в период отсутствия детей. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

  - Припроведенииокрасочныхработнеобходимо:

- производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены ДОУ с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочныематериалынарабочемместевколичестве,непревышающемсменной

потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открыватьемкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах;

- помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией;

- запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях;

- промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

  - Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории ДОУ только с разрешения заведующего дошкольным образовательным учреждением.

  - Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

  - При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 2 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем. При этом наблюдение может осуществляться дистанционно, в том числе путем применения средств видеонаблюдения.

  - Припроведенииогневыхработнеобходимо:

- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков);

- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для изоляции очага возгорания;

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения ДОУ, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.

  - Место проведенияогневыхработочищаетсяотгорючихвеществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ.

  - Находящиеся в радиусе очистки территории настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

  - Приосуществленииогневыхработстрого запрещается:

- приступатьквыполнениюработпринеисправнойаппаратуре;

- проводить	огневые	работы	на	свежеокрашенных	горючими	красками	(лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать рабочую одежду и рукавицы со следами масел,жиров,бензина,керосина и других горючих жидкостей;

- допускать	ксамостоятельной	работе	сотрудников,	не	имеющихсоответствующего квалификационного удостоверения;

- проводитьработынааппаратахикоммуникациях,находящихсяподэлектрическим напряжением;

- осуществлятьогневыеработыодновременноснаклейкойпокрытийполовиотделкойпомещенийсиспользованиемгорючихкрасок,лаков,клеев,мастики другихгорючихматериалов.

  - Припроведенииэлектросварочныхработ:

- запрещаетсяиспользовать проводабез изоляцииилис поврежденной изоляцией,а также применять нестандартные автоматические выключатели;

- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

  - При перерывах в работе, а также в конце работы, сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети).

  - На проведение огневых работ (электросварочные работы, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

- Порядок,нормыхраненияпожаровзрывоопасныхвеществиматериалов

  - Хранить на складе инвентаря и ТМЦ вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

  - Запрещается совместное хранение веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси), а также совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.

  - Ёмкости с горючими жидкостями должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

  - Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.

  - Все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны осуществляться в помещениях, изолированных от мест хранения.

  - Запрещено в помещении склада инвентаря и ТМЦ использовать дежурное освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

  - Все оборудование склада инвентаря и ТМЦ после окончания рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

- Порядоксбора,храненияиудалениягорючихвеществиматериалов,содержанияи хранения спецодежды

  - Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкойилиутилизироватьсявмусорныйконтейнер, установленныйнаплощадкесборабытовых отходов.

  - Грязное белье собирается и переносится в прачечную, где сортируется и стирается в стиральных машинах. После стирки проводится сушка белья в сушильных машинах и его глажка. Чистое белье размещается для временного хранения на металлических полках складского помещения.

  - Для хранения спецодежды работников предусмотрены шкафчики. Грязная спецодежда сдается в прачечную для стирки.

  - Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.

- Порядокипериодичностьуборкигорючихотходовипыли,храненияпромасленной спецодежды

  - Рабочие местав административныхпомещениях, пищеблоке, складскихпомещенияхдля продуктов (кладовых) дошкольного образовательного учреждения должны ежедневно убиратьсяот мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

  - Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситьсяиз зданий дошкольного образовательного учреждения и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

  - Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами, по мере его заполнения.

  - Специальная одежда работников, работающих с маслами, лаками, красками и другими горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

  - Не реже 1 раза в год проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

  - В дошкольном образовательном учреждении 1 раз в год должны проводиться работы по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. При этом очистка указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, проводится в помещениях категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, в помещениях других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в год.

  - Перед началом и в течениеотопительного сезонапроводитьочистку дымоходов, печей и иных отопительных приборов (при наличии) от сажи: не реже 1 раза в 3 месяца - дляотопительных печей, 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

- Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

  - Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.) отклонения от которых могут вызвать пожар и взрыв должны быть указаны на контрольно- измерительных приборах.

  - Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

  - Запрещается проводить работы при достижении предельных показаний контрольно- измерительными приборами.

- ОбязанностиидействияработниковДОУприпожареи эвакуации

  - В случае возникновения пожара, действия сотрудников ДОУ и привлекаемых к ликвидации пожара лиц, прежде всего, должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников детского сада, их экстренную эвакуацию и спасение. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей необходимо принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

  - Каждый сотрудник дошкольного образовательного учреждения, обнаруживший пожар, обязан оповестить о пожаре всех находящихсяв ДОУ людей при помощи кнопки АПС или подав

сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре заведующему детским садом или дежурному администратору.

  - Ответственный за сообщение о возникновении пожара – секретарь (делопроизводитель) обязан сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 (112 - Единая служба спасения), при этом указать:

- наименованиеДОУ;

- адрес ДОУ;

- местовозникновенияпожара(краткоописать,гдезагораниеиличтогорит);

- своюфамилиюиимя.

Не отключать телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий.

  - Ответственное лицо за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты - заместитель заведующего по АХЧ (завхоз) выполняет проверку функционирования систем противопожарной защиты и системы голосового оповещения о пожаре и эвакуации, при необходимости, задействует их. В случае автоматического несрабатывания АПС, следуетпривести в действие ручной извещатель АПС.

  - Ответственный за общую организацию спасения людей – старший воспитатель контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания ДОУ, корректировку направлений эвакуируемых групп, осуществляет силами звена спасателей осмотр подсобных и служебных помещений, коридоров и холлов с целью вывода потерявшихся или получивших травмы детей.

  - Педагогические работники, находящиеся в группах, закрывают окна и организованно, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации из помещений и порядку действий при эвакуации, выводят детей из групповых помещений или иных помещений для занятий. Проверяют помещение на наличие воспитанников и после закрытия его выводят детей согласно поэтажному плану эвакуации из здания ДОУ в безопасное место. Если на пути эвакуации группы огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему эвакуационному выходуиз здания детского сада. В безопасном месте сбора следует осуществить перекличку детей и отчитаться ответственному за общую организацию спасения людей – старшему воспитателю.

  - Ответственный за оказание первой помощи - медицинский работник ДОУ следит за состоянием детей и персонала, в случае необходимости, оказывает первую помощь до приезда скорой помощи, задействует в помощь сотрудников медицинского звена. После эвакуации детей вместе с педагогами находится в местах сбора и следит за их самочувствием. На случай возникновения пожараумедицинской сестры должнабытьвсегдаготовамедицинская аптечкадля оказания первой медицинской помощи.

  - Ответственный за организацию эвакуации и защиты материальных ценностей - заместитель директора по ВМР (УВР) вместе с секретарем (делопроизводителем) одновременно с тушением пожара осуществляет вынос наиболее ценных документов из кабинета заведующего и заместителей заведующего. 16.9. Ответственный за прекращение всех работ в здании -заведующий производством (шеф-повар) пищеблока отключает все электрооборудование пищеблока,вытяжнуювентиляцию, закрываетокна,помещениеивыводитперсонал пищеблокаиз здания.

  - Ответственныйза удаление за пределы опаснойзоны всехработников, не участвующих в тушении пожара, осуществляет вывод незадействованного персонала в тушении пожара (уборщики служебных помещений) за территорию детского сада.

  - Ответственный за общее руководство по тушению пожара – заведующий ДОУ дает указания на отключение систем вентиляции и электроэнергии (при необходимости), а также, при отсутствии явной угрозы жизни и здоровью сотрудникам, поручение о принятии мер по тушению очага возгорания звеном пожаротушения. Осуществляет общее руководство эвакуацией людей из здания и ликвидацией пожара до прибытия пожарных подразделений. Осуществляет контроль количества эвакуированныхдетей и сотрудников. Принимает меры по спасению людей. Вызывает к месту пожара медицинскую службу.

  - Ответственное лицо за остановку работы систем вентиляции - рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений ДОУ по указанию ответственного за обеспечение пожарной безопасности или заведующего осуществляет отключение систем вентиляцииваварийномисмежныхснимпомещениях.Также,выполняетдругиемероприятия,

способствующие предотвращению развитияпожара и задымления помещений здания(производит закрытие окон в холлах, дверей в коридорах, тамбурах, лестничных площадках после выхода детей).

  - Ответственный за отключение электроэнергии – электрик детского сада по приказу лица, ответственного за пожарную безопасность, или заведующего производит отключение электроэнергии (за исключением питания систем противопожарной защиты) в электрощитовой, находящейся.

  - Ответственный за организацию привлечения сил и средств ДОУ к тушению пожара – заместитель заведующего по административно-хозяйственной части (завхоз), получив указания ответственного за общее руководство по тушению пожара, задействует сотрудников, входящих в звено пожаротушения, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития до прибытия подразделений пожарной охраны. Во время тушения пожара следует стремиться, в первую очередь, обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

  - Ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, - специалист по охране труда (ответственный по охране труда) осуществляет контроль правильного и безопасного подключения и использования пожарных гидрантов, рукавов, огнетушителей и других средств пожаротушения, правильное и безопасноетушение огня, нахождениеи расположениесотрудников. Вслучае явной угрозыжизни (сильное задымление, увеличение температуры, риск обрушения конструкций), ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности при тушении пожара прекращает действия по огнетушению и выводит группу в безопасное место.

  - Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны - дворник ДОУ осуществляет встречуи направлениепожарных машин по кратчайшемупути для подъезда кочагу пожара.

  - Ответственный за сообщение подразделениям пожарной охраны сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, - заведующий ДОУ сообщает руководителю тушения пожара сведения об особенностях очага возгорания, площади горения и задымления, опасности, количестве людей оставшихся в здании, функционировании электроосвещения, вентиляции и гидрантов.

  - Ответственный за информирование руководителя тушения пожара – заместитель директора по АХЧ (завхоз) по прибытии пожарного подразделения информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания ДОУ, прилегающих строений исооружений. Сообщаето количестве хранимыхи применяемыхв ДОУ пожароопасных веществ и материалов, а также другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

  - ДействиявоспитателейДОУприэвакуации:

    - прекратитьзанятия,игры,приемпищи, сондетей;

    - с учетом сложившейся обстановкиопределить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации детей в безопасную зону в кратчайший срок;

    - исключить условия, способствующие возникновению паники, при этом нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

    - быстро организовать детей в колонну по двое или по одному и эвакуировать из детского сада;

    - эвакуировать группы детей необходимо не менее, чем двум взрослым, при этом один взрослый - впереди группы, второй - замыкает группу и следит за состоянием детей, в случае необходимости, помогает им, успокаивает и не дает отстать от группы;

    - при задымлении помещения попросите детей пригнуться и выводите их в такомположении;

    - при выходе из помещения закрыть за собой двери для предотвращения распространения дыма и огня;

    - при эвакуации по наружной лестнице быть очень осторожным, следить, чтобы дети не упали;

    - втеплоевремягодадетигруппами размещаютсянаэвакуационнойплощадке;

    - вхолодноевремягодадетиразмещаютсявпомещениях;

    - после эвакуации воспитанников в безопасное место, сверить всех детей по списку, все лина месте;

    - еслиу кого-тоиз детейухудшилосьсамочувствие,возниклатошнота,рвота,немедленно показать ребенка медсестре детского сада и вызвать скорую помощь;

    - доложитьзаведующему ДОУотом,чтовседетинаходятсясвамивбезопасностиипод вашим наблюдением.

  - Действияпомощникавоспитателяпри эвакуации детей:

    - помогатьвоспитателюодевать детей;

    - если обстановка и время непозволяют одеть детей, собирать из шкафчиков детские вещи и выносить вслед за детьми;

    - сопровождатьдетейвместесвоспитателемприэвакуации.

- Средстваобеспеченияпожарнойбезопасностиипожаротушения

  - Заведующий ДОУ организует своевременный ремонт и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние и постоянную готовность к использованию указанных средств.

  - При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в ДОУ должны соблюдаться проектные решения и(или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживанияуказанных систем, утверждаемый заведующим ДОУ. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

  - В дошкольном образовательном учреждении хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

  - При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель дошкольного образовательного учреждения обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

  - Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

  - К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в ДОУ привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

  - Перевод систем противопожарной защиты с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев проведения регламентных работ по монтажу(демонтажу) соответствующего оборудования и изделий, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту систем противопожарной защиты. При этом технический персонал приказом заведующего детским садом переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-техническихи организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников.

  - Не допускается в зданиях и сооружениях ДОУ выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

  - При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, наличие оборудования и установок.

  - Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

  - В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

  - Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности егоприменениядлялюдейиимущества.Призащитепомещенийогнетушителямиучитывается

специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.

  - Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещений детского сада осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной опасности, а также класса пожара.

  - Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% расчетного количества огнетушителей.

  - Согласно нормам обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты и в зависимости от класса возможного пожара, следует выбирать для помещений ДОУ огнетушителис рангом тушения модельного очага: Для помещений по пожарной и взрывопожарной опасности относящихся к «Общественные здания»:

- длякласса пожара А–2А;

- длякласса пожара B–55В;

- для классапожараЕ-55B,С,Eили2A,55B,С,E.

ДляпомещенийкатегориипожарнойивзрывопожарнойопасностиВ1-В4:

- длякласса пожара А–3А;

- длякласса пожара B–70В;

- для классапожараЕ-55B,С,Eили2A,55В,С,E.

  - Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

- дляпожаровклассаA-порошокABCE;

- для пожаровклассовB,E-порошокBCEилиABCE.

  - В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара. Выбор типа огнетушителя определяется с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

  - В зданиях и сооружениях детского сада на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А. Расстояние от возможногоочага пожара до места размещения переносногоогнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20метров, 40 метров - для помещений категорий В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности.

  - Огнетушители следует располагать на видных местах вблизиот выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

  - Каждый огнетушитель, установленный в помещении детского сада, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

  - Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

  - Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.

  - Каждый огнетушитель, отправленный с ДОУ на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальномурангутушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

  - Правилапримененияпорошковыхогнетушителей:

- поднестиогнетушителькочагупожара(возгорания);

- сорвать пломбу;

- выдернуть чекузакольцо;

- путемнажатиярычагаогнетушительприводитсявдействие,приэтомследуетструюогнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

  - Правилапримененияуглекислотныхогнетушителей:

- выдернутьчеку,направитьраструбнаочаггорения;

- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);

- рычаг/маховикпозволяетпрекращатьподачууглекислоты.

  - Общиерекомендациипотушениюогнетушителями:

- при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать спередней кромки, направляя струюпорошканагорящуюповерхность,ане на пламя;

- горящуювертикальнуюповерхностьследуеттушитьснизувверх;

- наиболееэффективнотушитьнесколькимиогнетушителямигруппойлиц;

- после использования огнетушитель необходимо заменить новым, а использованный сдать заместителю заведующего по АХЧ (завхозу) для последующей перезарядки, о чем сделать записьв журнале учета первичных средств пожаротушения.

  - Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов A, B, E и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. В помещениях, где применяются и (или) хранятся горючие жидкости, размеры полотен должныбыть не менее 2x1,5 метра. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

  - Использование первичныхсредств пожаротушения в детском садудля хозяйственныхи прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

  - Производственные здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые данными установками не требуется), помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территория ДОУ, не имеющего источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки, удаленные на расстояние более 100 метров от данных источников, оборудуются пожарными щитами. Тип пожарных щитов определяется в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установокпо взрывопожарной и пожарнойопасности.

  - Пожарныешкафы(заисключениемвстроенныхпожарныхшкафов)крепятсякнесущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

  - Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

  - Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными. Перекатка пожарных рукавов проводится не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

  - Дляприведениявдействиепожарного крананеобходимо:

- сорвать пломбу шкафа или достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта, зоны;

- поворотоммаховикаклапанаоткрытьводуи приступитькликвидациивозгорания;

- в случае использовании пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем; в то времякак один человек осуществляет пуск воды, второй направляет струю из ствола в зону возгорания;

- запрещено применять пожарные краны с пуском воды для тушения электроустановок или электрических приборов;

- запрещено применять пожарные краны с пуском воды для работ, не связанных с ликвидацией пожаров.

  - В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров,необходимо незамедлительно поставить в известность об этом пожарную охрану.

Ответственный за пожарную безопасность 	/	/