Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности по Новошешминскому и Черемшанскому

муниципальным районам

адрес: 423190, Республика Татарстан, с. Новошешминск, улица Советская д. 60, тел./факс:

код 84348, № 2-32-54

Предписание N 26/2/7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Черемуховский

детский сад «Березка» Новошешминского муниципального района РТ,

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)индивидуального предпринимателя, 		Корнева Елена Александрова

физического лица -правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества их. п.)	.	.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора начальника межрайонного ОНД п< Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарсш Арсуевым Н.И. №26 от «25» марта 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарно! безопасности», в период: с 09 ч 00 мин. "13" апреля 2015 г. по 12ч 00 мин. "13»апреля 2016 г. главным специалжлт отделения надзорной деятельности по Новошешминскому и Черемшанскому муниципальным районам старшт лейтенантом внутренней службы Гуссамутдиновым Ильнуром Шаукатовичем, совместно с Корневой Еле но! Александровной проведена проверка территории, здания МБДОУ «Черемуховский детский сад «Березка) Новошешминского муниципального района РТ, по адресу: РТ. Новошешминский муниципальный район, с. Слобод: Черемуховая, ул. Пролетарская, д.44

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимс устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| N | Вид нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование | Срок | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пред- | обязательных | нормативного правового акта РФ и (или) нормативного | устранения | (подпись) |
| писа- | требований | документа по пожарной безопасности, требования которого(- | нарушения | о |
| ния | пожарной | ых) нарушены | обязательны | выполнени |
|  | безопасности с |  | х требований | и |
|  | указанием |  | пожарной | (указывает |
|  | конкретного |  | безопасност | ся только |
|  | места |  | И | выполнени |
|  | выявленного |  |  | е) |
|  | нарушения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - |
| г | Не проведена | ППР № 390 от 25.04.2012г п.21 |  |  |
|  | проверка огнезащитной обработки с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). | Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не |  |  |

|  |  | реже 1 раза в год. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Отсутствуют паспорта на огнетушители. | п ППР № 390 от 25.04.2012т п. 475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. |  |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или)сроками их устранения
физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в
остановленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в
соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные
правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители
организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов,

если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист межрайонного ОНД
по Новошешминскому и Черемшанскому
муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
старший лейтенант внутренней службы
Гуссамутдинов И.Ш.

«13» 04

2016 г.

Гредписание для исполнения получил:

""/3" CU? 2016г.

(должность, фамилия, инициалы)

[Индекс документа О

24 [Форма №ПД (налог)

Квитанция ПАО АК БАРС БАНК ИНН 1653001805 ОПЛАЧЕНО

17.05.2016 9:28:13 НовошДО OKI Советская, 71

5075.00

в т.ч. комиссия

- 31698 0239/1

Мустафина Илюза Ленаровна подпись

| [ФИО КОРНЕВА ЕЛЕНА [Адрес с.сл. черемуховая ] [ АЛЕКСАНДРОВНА [ новошешминского р-на [ |  |
| --- | --- |
| [ИНН 163100461080 | j Сумма 5000,00 ! |
| [Банк получателя [ ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ¦ ТАТАРСТАН | [БИК 049205001 1 |
|  | ¦ Сч Ы ! |
| 1 Получатель | [Сч N 401018108000000100011 |
| 1 УФК по РТ (Главное управление [ МЧС России по Республике [ Татарстан л/с. 04111783300) | [ИНН 1660075068 1 |
|  | [КПП 166001001 |
| [КБК 17711627000016000140 | [ОКТМО 92658000 ! |
| [Штрих-код | [ ГД.00.2016 1 1 1 |
| 1 ! | 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 С 1 1 Н 1 1 — ч. 1 1 1 1 1 1 1 |

[Дата 17.05.2016

[Подпись

дело № 5-189/2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении 27 апреля 2016 года	село Новошешминск

Мировой судья судебного участка №1 по Новошешминскому судебному району Республики Татарстан Сафин А.Ф., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица - заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Черемуховский детский сад «Березка» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» (далее - МБДОУ «Черемуховский детский сад «Березка» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан») Елены Александровны Корневой, 08 января 1977 года рождения, уроженки дер. Новое Иванаево Чистопольского района Татарской АССР, проживающей по адресу: Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный район, с. Слобода Черемуховская, ул. Пролетарская, д. 51, кв.1, работающего в той же должности,

УСТАНОВИЛ:

Предписанием главного специалиста межрайонного ОНД по Новошешминскому и Черемшанскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан №50/1/25 от 08 октября 2015 года на должностное лицо - заведующую МБДОУ «Черемуховский детский сад «Березка» Новошешминского муниципального района Республики Татарстан» Е.А. Корневу возложена обязанность устранить в срок до 11 апреля 2016 года нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных на территории и в здании учреждения по адресу: Республика Татарстан, Новошешминский муниципальный район, с. Слобода Черемуховская, ул. Пролетарская, д.44.

Однако Е.А. Корнева, являясь должностным лицом, не обеспечила исполнение в установленный срок требований предписания, вследствие чего не были устранены следующие нарушения:	не проведена проверка

огнезащитной обработки с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (пункт 2 предписания); отсутствует паспорта на огнетушители (пункт 4 предписания).

При рассмотрении дела Е.А. Корнева вину в изложенном признала, пояснив, что в настоящее время, а именно 26 апреля 2016 года она обратилась в финансово-бюджетную палату района с письмом о

финансировании работ по огнезащитной обработке, приобретем огнетушителей.

Вышеизложенные обстоятельства правонарушения подтверждаются совокупностью следующих доказательств: протоколом об административном правонарушении № 0345-2016-0024 от 13 апреля 2016 года, актом проверки № 26 от 13 апреля 2016 года, предписанием №50/1/25 от 08 октября 2015 года; распоряжением №26 от 25 марта 2016 года.

Данные доказательства мировой судья признает достоверными, поскольку они согласуются друг с другом.

В связи с изложенным мировой судья приходит к выводу, что Е.А. Корнева, как должностное лицо, совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования.

При назначении наказания мировой судья принимает во внимание характер совершенного правонарушения, имеющиеся в материалах дела данные о личности виновной, её имущественном положении, состоянии здоровья, а также иные обстоятельства дела.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не имеется.

В связи с изложенным мировой судья считает возможным назначить Е.А. Корневой наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи за совершенное правонарушение, которое полагает достаточным для достижения целей административного наказания.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Елену Александровну Корневу признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по нижеуказанным реквизитам: р/с 40101810800000010001 в ГРКЦ НБ РТ, БИК 049205001, ИНН 1660075068, КПП 166001001, КБК 17711627000016000140, ОКТМО 92658000, получатель: УФК по РТ (Главное Управление МЧС России по РТ).

Постановление может быть обжаловано в Новошешминский районный
суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня вручения или получения

его копии.

Мировой судья: подпись
Копия верна.

Мировой судья

Постановление вступило в законную силу «

Мировой судья