ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в быту

ПОМНИТЕ! От возникновения пожаров никто не застрахован. Для сохранения жизни и здоровья, а также защиты жилища от огня необходимо соблюдать несколько эффективных требований пожарной безопасности.

- Не оставляйте детей одних без присмотра. Исключите возможность доступа детей к электроприборам, розеткам, а также спичкам и зажигалкам.

- Не оставляйте электробытовые приборы включенными в сеть без присмотра. Уходя из дома даже на короткое время, не забудьте обесточить электроприборы. Не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

- Следите за исправностью электропроводки. Не перегружайте электросеть, включая одновременно несколько электроприборов в одну розетку.

- Не оставляйте без внимания газовые приборы. При ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, включать и выключать электрические выключатели.

- Будьте осторожны при эксплуатации газового и печного оборудования. Дымоходы, вентиляционные каналы, печи, плиты, работающие на твердом и жидком топливе жилых домов должны проходить периодические проверки в следующие сроки:

- перед отопительным сезоном – дымоходы сезонно работающих от газовых приборов и аппаратов;

- не реже одного раза в три месяца – дымоходы кирпичные;

- не реже одного раза в 12 месяцев – дымоходы асбоцементные, из специальных жаростойкого бетона, а также вентиляционные каналы.

- Никогда не курите в постели. Помните сигарета и алкоголь – активные соучастники пожара.

Если вдруг случился пожар:

- отключите электроэнергию и выведите из дома людей;

- сообщите о пожаре в службу спасения по телефону «101» или

«112»;

- оповестите соседей и до прибытия пожарных начните тушить пока подручными средствами (водой, огнетушителем);

- не открывайте окна и двери во избежание притока воздуха к очагу пожара;

- перекройте газовые коммуникации

ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности

в быту для личных жилых домов

ПОМНИТЕ! От возникновения пожаров никто не застрахован. Для сохранения жизни и здоровья, а также защиты жилища от огня необходимо соблюдать несколько эффективных требований пожарной безопасности.

- Никогда не курите в постели. Помните сигарета и алкоголь – активные соучастники пожара.

- Будьте осторожны при эксплуатации газового и печного оборудования. Дымоходы, вентиляционные каналы, печи, плиты, работающие на твердом и жидком топливе жилых домов должны проходить периодические проверки в следующие сроки:

- перед отопительным сезоном – дымоходы сезонно работающих от газовых приборов и аппаратов;

- не реже одного раза в три месяца – дымоходы кирпичные;

- не реже одного раза в 12 месяцев – дымоходы асбоцементные, гончарные, из специальных жаростойкого бетона, а также вентиляционные каналы.

- Не перекаливайте печь. Не располагайте на предтопочном листе никаких материалов.

- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные газовые и электроприборы.

- Не оставляйте детей одних без присмотра. Не поручайте топить печь, а также исключите возможность нахождения ребенка рядом с газовым и электрическим оборудованием.

- На сгораемом полу перед топкой необходимо оборудовать металлический лист размером не менее 0,5x0,7 метров.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ПОЖАРА

- Запах перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем все более сгущающегося и действующего на глаза дыма.

- Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом характерным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположенные рядом предметы и деревянные строительные конструкции. Одновременно с появлением запаха резины электрические лампы могут начать светить вполнакала или вообще погаснуть из-за короткого замыкания.

- Гудящий звук, похожий на завывание ветра, и смолистый запах горящей сажи сигнализируют о том, что в трубе загорелась сажа.

- Не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери в соседние помещения. Ведь свежий воздух дает дополнительный приток кислорода и способствует распространению пожара