Оборудование кабинета Физики

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект учебно-лабораторного оборудования для кабинета физики в составе: | шт | 1,000 |  |
|  | Динамическая рельсовая скамья (VDS) | шт | 1,000 |  |
|  | Адаптер Bluetooth | шт | 1,000 |  |
|  | Блок (SPA) | шт | 4,000 |  |
|  | Кронштейн для крепления блока (В- SPA) | шт | 1,000 |  |
|  | Линейка для легкоподвижной тележки (PF-CART) | шт | 1,000 |  |
|  | Электронный усилитель (PAMP-I) | шт | 1,000 |  |
|  | Набор аксессуаров для электронного усилителя PAAS- РАМР | шт | 1,000 |  |
|  | Комплект аксессуаров для исследования соударений тел (BLK) | шт | 1,000 |  |
|  | Набор по геометрической оптике (ОЕК) | шт | 1,000 |  |
|  | Комплект аксессуаров по электростатике (ESK-CRG) | шт | 1,000 |  |
|  | Набор "Свет и Цвет" (СМ-ОЕК) | шт | 1,000 |  |
|  | Набор для изучения законов постоянного тока (VCB) | шт | 1,000 |  |
|  | Комплект для изучения вращательного движения тела(АК- RMV1 | шт | 1,000 |  |
|  | Баллистический механизм для демонстрации движения тел, брошенных под различными углами к горизонту (VPL) | шт | 1,000 |  |
|  | Устройство измерения и обработки данных LabQuest 2 | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик температуры (-40 - +135 °C)/Stainless Steel Temperature (ТМР-ВТА) | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик силы (± 50 H)/Dual-Range Force Sensor (DFS-BTA) | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик давления газа (0 - 210 кПа) | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик расстояния (0,15 - 6 M)/Motion Detectors (MD-BTD) | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик звука (микрофон) (20 - 16000 Гu)/Microphone (МСА-ВТА) | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик магнитного поля (± 6, 4 мТл (/Magnetic Field Sensor (MG-BTA) | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик электрического заряда (электрометр) (± 100 нКл (± 10 B))/Charge Sensor (CRG-BTA) | шт | 1*000 |  |
|  | Датчик ускорения (акселерометр) (± 50 м/с2 (± 5 g))/Low-g Accelerometer (LGA-BTA) | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик вращательного движения (0,25)/Vemier Rotary Motion Sensor (RMV-BTD) | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик относительной влажности (0 - 95 %)/Relative Humidity Sensor (RH- BTA) | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик напряжения дифференциального типа (± 6 3)/Differential Voltage Probe (DVP- | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик освещённости (люксметр) (0- 150000лк) | шт | 1,000 |  |
|  | Датчик атмосферного давления воздуха (барометр) (81 -106,4 кПа (608 - 798 мм рт. crr.))/Barometer | шт | ,1,000 |  |
|  | Датчик тока (± 0,6 A)/Current Probe (DCP-BTA) | шт | 1,000 |  |
|  | Цифровой датчик ионизирующего (радиационного) излучения (дозиметр)/Radiation Monitor (DRM- BTD) с учебно- методическими материалами (книга) | шт | 1,000 |  |
|  | Книга «Измерение радиактивного излучения с VERNIER» | шт | 1,000 |  |
|  | Камера для передачи изображений документов на экран в виде телевизионного сигнала (AVerVision | шт | 1,000 |  |
|  | Комплект посуды с принадлежностями демонстрационный | шт | 1,000 |  |
|  | Штатив универсальный физический | шт | 1,000 |  |
|  | Плитка электрическая малогабаритная 220 В | шт | 1,000 |  |
|  | Набор пружин с различной жесткостью | шт | 1,000 |  |
|  | Набор тел равного объема | шт | 1,000 |  |
|  | Набор тел равной массы (демонстрационный ) | шт | 1,000 |  |
|  | Камертоны на резонансных ящиках (пара) | шт | 1 |  |
|  | Магнит U-образный демонстрационный. | шт | 1,000 |  |
|  | Магнит полосовой демонстрационный (пара) | шт | 1,000 1 ппп |  |
|  | Весы технические с разновесами | шт | 1,000 |  |
|  | Комплект "ЕГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ «Оптика» | шт | 1 |  |
|  | Комплект "ЕГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ» «Электродинамика» | шт | 1 |  |
|  | Комплект"ЕГЭ- ЛАБОРАТОРИЯ" «Механика» | шт | 1,000 |  |
|  | Комплект"ЕГЭ-ЛАБОРАТОРИЯ" «Молекулярная физика и термодинамика» |  |  |  |
|  | Комплект оборудования ГИА- лаборатория" (стандартный) | шт | 1,000 | 6 кор |
|  | Комплект специализированных информационных источников по физике (инструментарий учителя для работы с интерактивным оборудованием) | шт | 1,000 |  |
|  | Демонстрационный прибор по инерции | шт | 1,000 |  |
|  | Прибор для демонстрации линейного расширения тел | шт | 1,000 |  |
|  | Динамометр двунаправленный (демонстрационный) | шт | 1,000 |  |
|  | Манометр металлический | шт | 1,000 |  |
|  | Метроном электронный | шт | 1,000 |  |
|  | Набор грузов по механике | шт | 1,000 |  |
|  | Насос воздушный ручной | шт | 1,000 |  |
|  | Набор демонстрационный "Вращательное движение" | шт | 1,000 |  |
|  | Прибор демонстрационный "Конус двойной катящийся вверх" | шт | 1,000 |  |
|  | Прибор для демонстрации видов деформации | шт | 1,000 |  |
|  | Прибор для демонстрации законов динамики вращательного движения | шт | 1,000 |  |
|  | Прибор для изучения вращательного движения (центробежная машина) | шт | 1,000 |  |
|  | Трибометр демонстрационный | шт | 1,000 |  |
|  | Трубка Ньютона универсальная | шт | 1,000 |  |
|  | Шар для взвешивания воздуха | шт | 1,000 |  |
|  | Шар Паскаля | шт | 1.000 |  |
|  | Демонстрационный прибор «Волновая оптика» | шт | 1,000 |  |
|  | Дифракционная решетка | шт | 1,000 |  |
|  | Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) | шт | 1,000 |  |