Информация об устранении нарушений обязательных

требований пожарной безопасности

По  МБОУ «Алексеевская СОШ»

| № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения | Выполненные мероприятия по устранению нарушений | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности по предписанию | Фактический срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стены путей эвакуации отделаны горючими материалами | Стены путей эвакуации отделаны негорючими материалами (воднодисперсионной краской) | 01.04.2014 года | 15.08.2013 года |
| 2 | Отсутствуют удостоверения о прохождении обучения пожарно-техническому минимуму у персонала школы | Весь персонал школы прошел обучение по пожарно-техническому минимуму и имеет удостоверения | 01.04.2014 года | 26.08.2013 года |