ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности

в помещениях МБОУДО «СЮТ» г. Альметьевска

В помещениях МБОУДО «СЮТ» г. Альметьевска в целях пожарной безопасности запрещается:

- Пользование электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, вне отведенных мест.

- Применение сгораемых абажуров, электроламп завышенной мощности.

- Пользование неисправными выключателями, электророзетками, электропатронами.

- Хранение взрывопожарных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- Загромождение проходов и выходов.

- Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п.

- Оставление без присмотра включенных в электросеть телевизоров, электроаппаратуры, электроприборов, оргтехники.

- Установка электророзеток, если это обусловлено учебным процессом.

- Хранение на окнах ив летний период фокусирующих линз, приборов, сосудов.

- Применение открытого огня, производство сварочных работ без специального на это документа.