МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ

ГАПОУ «АРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

«Согласовано»                                                                                                                  «Утверждаю»

на заседании                                                                               директор ______   З.М. Давлетбаев

метод.комиссии  29.08.2025                                                                                              29.08.2025

пред.______ Р.Р.Яппарова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Квалификация – сварщик

2025 год

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники разработана на основе

-Федерального государственного образовательного	стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2023 N 863,

-примерной программы учебной дисциплины «Основы электротехники»,

- рабочей программы воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик частично механизированной сварки (наплавки).

Организация разработчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Арский агропромышленный профессиональный колледж"

Разработчики:	Адбуллин Хабир Габдулхаевич

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Основы электротехники

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники является обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01-09 ПК 0Х.0Х | читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и электронных цепей; использовать в работе электроизмерительные приборы | единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; свойства постоянного и переменного электрического тока; принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; свойства магнитного поля; двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Учебная нагрузка (всего) | 36 |
| В т.ч.в форме практической подготовки | 6 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем: |  |
| Всего учебных занятий: |  |
| теоретическое обучение | 20 |
| лабораторные работы (если предусмотрены) |  |
| практические занятия (если предусмотрены) | 16 |
| курсовые работы (если предусмотрены) |  |
| Консультации |  |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, акад. ч | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные поля |  | 36/16 |  |
| Тема 1.1. Введение в электротехнику | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-09 ПК 0Х.0Х |
|  | 1. Электротехника: понятие, цель изучения, содержание, межпредметные связи | 2 |  |
|  | 2. Техника безопасности: действие электрического тока на организм, основные причины поражения электрическим током, заземление, зануление, защита от статического электричества, методы защиты от короткого замыкания; оказание первой помощи пораженному электрическим током |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-09 ПК 0Х.0Х |
|  | 1. Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения, закон Ома для участка цепи, работа, мощность. Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения; методы расчета | 3 |  |
|  | 2. Источники тока: типы, характеристики, способы соединения, закон Ома для полной цепи. Резисторы: понятие, способы соединения, схемы, замещение |  |  |
|  | 3. Сложные электрические схемы: понятия, закон Кирхгофа, методы контурных токов, узловых потенциалов, наложения эквивалентного генератора. Тепловое действие тока |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 3 |  |

|  | Практическое занятие 1. Составление схем и расчет общего сопротивления цепи при смешанном соединении проводников | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие 2. Расчет приводов на нагрев и потерю напряжения. | 2 |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-09 ПК 0Х.0Х |
|  | 1. Магнитные цепи: классификация, элементы, характеристика, законы. Магнитные свойства и характеристики веществ | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 1 |  |
|  | Практическое занятие 3. Расчет основных характеристик магнитных цепей | 1 |  |
| Тема 1.4. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-09 ПК 0Х.0Х |
|  | 1. Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца | 2 |  |
|  | 2. Электродвижущая сила самоиндукции, взаимоиндукции и индуктивность катушки |  |  |
| Тема 1.5. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 6 | ОК 01-09 ПК 0Х.0Х |
|  | 1. Переменный ток: понятие, получение, характеристика, единицы измерения. Электрическая цепь с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением: понятие, характеристика, соединение, графическое изображение, векторные диаграммы | 2 |  |
|  | 2. Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики, соединение генераторов и потребителей, мощность трехфазной сети, симметричные и несимметричные цепи, векторные диаграммы |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 4 |  |
|  | Практическое занятие 4. Расчет активного, индуктивного, емкостного сопротивления в цепях переменного тока | 1 |  |
|  | Практическое занятие 5. Построение векторных диаграмм в цепях переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением | 1 |  |
|  | Практическое занятие 6. Расчет симметричных трехфазных систем | 2 |  |
| Тема 1.6. Электрические приборы и электрические измерения | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-09 ПК 0Х.0Х |
|  | 1. Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения | 2 |  |
|  | 2. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы: магнитоэлектрическая, электродинамическая, электромагнитная, электростатическая, индукционная, термоэлектрическая, ферромагнитная, детекторная, вибрационная; устройство, |  |  |

|  | принцип действия, правила включения в электрическую цепь постоянного и переменного тока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 6. Определение основных характеристик электроизмерительных приборов по условным обозначениям на шкалах приборов | 2 |  |
| Раздел 2. Электротехнические устройства |  |  |  |
| Тема 2.1. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала | 4 | ОК 01-09 ПК 0Х.0Х |
|  | 1. Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения | 2 |  |
|  | 2. Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, группы эксплуатации; электроизмерительные системы: магнитоэлектрическая, электродинамическая, электромагнитная, электростатическая, индукционная, термоэлектрическая, ферромагнитная, детекторная, вибрационная; устройство, принцип действия, правила включения в электрическую цепь постоянного и переменного тока |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 7. Определение основных характеристик электроизмерительных приборов по условным обозначениям на шкалах приборов | 2 |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-09 ПК 0Х.0Х |
|  | 1. Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режим работы, КПД, потери энергии | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 2 |  |
|  | Практическое занятие 8. Определение параметров трансформаторов. | 2 |  |
| Тема 2.3. Электрические машины | Содержание учебного материала | 3 | ОК 01-09 ПК 0Х.0Х |
|  | 1. Электрические машины: назначение, классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД | 2 |  |
|  | 2. Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, правила пуска и остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании; аппаратура защиты |  |  |
|  | 3. Генераторы постоянного тока: виды, назначение, принцип устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, КПД |  |  |

|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие 9. Устройство и принципы действия машин постоянного тока | 1 |  |
| Тема 2.4. Электронные приборы | Содержание учебного материала | 2 | ОК 01-09 ПК 0Х.0Х |
|  | 1. Сварочные выпрямители: устройства, типы, технические характеристики | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий | 1 |  |
|  | Практическое занятие 10. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы. Снятие вольт-амперной характеристики | 1 |  |
| Промежуточная аттестация |  | 2 |  |
| Всего: |  | 36 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Электротехники», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 примерной образовательной программы по профессии/специальности.

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список может быть дополнен новыми изданиями.

    - Основные печатные издания

- Берекишвили В.Ш. Основы электротехники: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ш. Берикишвили. – 4-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 224 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-8759-0.

- Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Прошин. – 4-е изд., испр. – М.: Издательский центр

«Академия», 2021. – 646 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-0054-0283-7.

    - Основные электронные издания

- Алиев, И.И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессионального образования / И.И. Алиев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 374 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04339- 6.

- Алиев, И.И. Электротехника и электрооборудование в 3 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессионального образования / И.И. Алиев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 447 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04341- 9.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей; свойства постоянного и переменного электрического тока; принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; свойства магнитного поля; двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление | Правильно определять единицы измерения силы тока, напряжения мощности и сопротивления проводников. Применять методы расчета и измерения основных простых электрических, магнитных и электронных цепей. Различать свойства постоянного и переменного электрического тока. Осуществлять последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока. Определять устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь электроизмерительных приборов (амперметра, вольтметра). Излагать свойства магнитного поля. Индентифицировать устройство и принцип действия, область применения двигателей постоянного и переменного тока, их. Соблюдать правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании. Применять основную (наиболее используемую) аппаратуру защиты электродвигателей. | Текущий контроль Устные и письменные опросы, тестирование, оценка результатов выполнения практической работы Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет |

|  | Применять основные методы защиты сварочного оборудования от короткого замыкания. Соблюдать требования к устройству защитного заземления и зануления |  |
| --- | --- | --- |
| Умения: читать структурные, | Правильно читает структурные, монтажные и | Текущий контроль Кейс-метод. Оценка решений ситуационных задач. Практические занятия. Деловые игры. Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет |
| монтажные и простые | простые принципиальные |  |
| принципиальные электрические | электрические схемы; |  |
| схемы; | Уверенно рассчитывает и |  |
| рассчитывать и измерять | измеряет основные |  |
| основные параметры простых | параметры простых |  |
| электрических магнитных и | электрических магнитных |  |
| электронных цепей; | и электронных цепей; |  |
| использовать в работе электроизмерительные приборы. | Использует в работе электроизмерительные приборы |  |