ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

«Принято»                                                                                     «Утверждаю»

На педагогическом совете                                                            Директор____________

протокол № 1 от 30.08.2021 г.                                                          З. М. Давлетбаев

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Рассмотрено на заседаний

методической комиссий

Протокол №1 от 30.08.2021 г.

2021г.

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО)   35.01.11   Мастер  сельскохозяйственного  производства.
    Организация –разработчик:        ГАПОУ  «Арский агропромышленный профессиональный колледж».

Разработчик:   преподаватель   Низамов Райхан Ильдарович.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации учебной дисциплины | 6 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 7 |

1. паспорт рабочей  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы электротехники»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО  35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

- рассчитывать параметры электрических схем;

- собирать электрические схемы;

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- электротехническую терминологию;

- основные законы электротехники;

-типы электрических схем;

- правила графического  изображения элементов электрических схем;

- методы расчета электрических цепей;

- основные элементы электрических сетей;

- принципы действия, устройство, основные характеристики , электрических

машин, электроизмерительных приборов, аппаратуры управления и защиты;

- схемы электроснабжения;

- основные правила эксплуатации электрооборудования;

- способы экономии электроэнергии;

- основные электротехнические материалы;

- правила сращивания, спайки и изоляции проводов.

1.4.  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 4 |
| практические занятия | 14 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | 16 |
| в том числе: |  |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 16 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |

| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |
| --- | --- |

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины

«Основы  электротехники» на 32 ауд.часов

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения | Коды компетенций и личностных результатов , формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Электрические цепи |  | 19 |  |  |
| Введение | Роль и значение электротехники в совершенствовании технологических процессов сельскохозяйственных предприятий; экологические преимущества использования электроэнергии. | 1 | 1 | ЛР 4, 7, 14. |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока |  | 9 |  |  |
|  | Свойства электрического поля. Постоянный и переменный токи.Получение постоянного тока. Параметры постоянного тока: напряжение, ЭДС, сила тока, плотность тока.Резисторы, их сопротивление. Электрические цепи постоянноготока. Закон Ома. Короткое замыкание .Технические средства для устранения замыкания. | 2 | 2 | ЛР 7, 14. |
|  | Практические занятия | 5 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Последовательное соединение потребителей электроэнергии к источнику тока. Расчет баланса мощности электрической цепи | 1 | 2 | ЛР 7, 14. |
|  | Решение задач. Расчет электрической цепи с последовательным соединением потребителей | 1 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Параллельное соединение потребителей электроэнергии к источнику тока. Распределение силы тока по параллельным веткам по закону Кирхгофа | 1 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Решение задач. Расчет электрической цепи с параллельным соединением потребителей | 1 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Смешанное соединение потребителей электроэнергии к источнику тока. | 1 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Лабораторные работы |  |  | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Вычерчивание схем электрических цепей в соответствии с требованиями стандартов; производить расчет несложной электрической цепи, используя закон Ома и законы Кирхгофа. | 2 | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока |  | 5 |  |  |
|  | Принцип получения переменной ЭДС; основные характеристики переменного тока; период, частота, фаза, сдвиг фаз; уравнения ЭДС, тока, напряжения, | 2 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Цепи с активным, емкостным и индуктивным сопротивлениями. | 2 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Расчет цепей переменного электрического тока | 1 | 3 | ЛР 4, 7, 14. |
| Тема 1.3. Трехфазный ток. |  | 4 |  |  |
|  | Преимущества трехфазной системы. Получение трехфазного тока. Схемы соединения генераторов и потребителей звездой и треугольником. | 1 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Практические занятия Расчет параметров несложных электрических трехфазного тока. | 2 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Контрольная работа по разделу «Электрические цепи» | 1 |  |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: | 8 |  |  |
|  | - развитие электричества в России и за | 1 |  |  |
|  | рубежом - основные электротехнические материалы | 1 |  |  |
|  | - правила сращивания, спайки и изоляции электропроводов | 1 |  |  |
|  | - электрические станции, их классификация, особенности. | 2 |  |  |
|  | - способы экономии электроэнергии | 1 |  |  |
|  | - схемы электроснабжения, электрические сети, средства распределения электрической энергии. | 2 |  |  |
| Раздел 2. Применение электрического тока |  | 13 |  |  |
| Тема 2.1. Магнитные цепи. | Свойства магнитного поля, понятия магнитной индукции, магнитного потока; магнитные свойства веществ, принцип работы электрических машин. | 1 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
| Тема 2.2. Электрические машины. |  | 2 |  | ЛР 4, 14. |
|  | Практические занятия по теме 2.2. |  |  |  |
|  | Назначение, устройство, принцип действия, виды трансформаторов; параметры, характеризующие работу трансформаторов | 1 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Назначение, устройство и принцип работы электродвигателей однофазного и трехфазного токов. | 1 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
| Тема 2.3. Электроприводы. | Основные элементы электрических сетей; понятие электропривода; устройство и работа пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 2 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
| Тема 2.4. Потребление электроэнергии в сельскохозяйственных предприятиях и в быту. |  | 3 |  | ЛР 7, 14. |
|  | Практические занятия по теме 2.4. |  |  |  |
|  | Сферы потребления электроэнергии; устройство и принцип работы установок электронагрева; электроинструменты; | 2 | 2 | ЛР 7, 14. |
|  | Элементы электрического освещения и виды источников света. | 1 | 2 | ЛР 4, 7, |  |
| Тема 2.5. Электробезопасность в сельскохозяйственных предприятиях. |  | 4 |  |  |
|  | Действие электрического тока на организм человека. | 1 | 2 | ЛР 7, 14. |
|  | Практические занятия |  |  | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Классификация электроустановок и помещений по электробезопасности | 1 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Электрозащитные средства и предохранительные приспособления. | 1 | 2 | ЛР 4, 7, 14. |
|  | Оказание первой медицинской помощи пораженным электрическим током. | 1 | 2 | ЛР 4,14. |
|  | Контрольная работа по разделу 2. | 1 | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: - неисправности и обслуживание однофазных и трехфазных трансформаторов - неисправности и обслуживание электродвигателей постоянного и переменного токов. - технические характеристики электродвигателей однофазного и трехфазного тока - области применения электроэнергии в сельском хозяйстве. | 8 2 2 2 2 |  |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие

обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под

руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение

проблемных задач).

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

«Электротехника».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;

- модели  электрических цепей  с последовательным,  параллельным  и

смешанным  соединением приемников  электроэнергии;

- трансформаторы;

- выпрямители;

- электродвигатели постоянного и  переменного  токов;

- комплект источников света;

- набор электроприборов и  электротехнических материалов  для проведения

лабораторно- практических  занятий;

- комплект электроизмерительных приборов;

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и

мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника: учебник для учащ. сред.

проф. образования- 2-е изд. ,стер.- М.: Издательский центр «Академия»,

2009. -256 с.

2. Ярочкина Г.В. Электротехника: Рабочая тетрадь для учащихся нач. и

студ. сред. проф. образования- М.: Издательский центр «Академия»,

2004, -96с.

3. Задачник по электротехнике: Учеб. пособие для нач. проф. образования:

Учеб. пособие для сред. проф. образования/П.Н.Новиков, В.Я.Кауфман,

О.В.Толчеев и др.-М.: Издательский центр «Академия», 2004.- 336с.

Дополнительные источники:

Интернет - ресурс:  ZNANIUM.COM.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| - читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; | практические занятия |
| - рассчитывать параметры электрических схем; | практические занятия контрольная работа №1 |
| - собирать электрические схемы; | лабораторные работы |
| - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | лабораторные работы |
| -проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ. | лабораторные работы |
| Знания: |  |
| - электротехническую терминологию; | тестовый контроль |
| основные законы электротехники; | тестовый контроль |
| типы электрических схем; | практические занятия |
| правила графического изображения элементов электрических схем; | практические занятия |
| - методы расчета электрических цепей; | контрольная работа |
| основные элементы электрических сетей; | внеаудиторная подготовка |
| принципы действия, устройство, основные характеристики , электрических машин, электроизмерительных приборов, аппаратуры управления и защиты; | практические занятия контрольная работа №2 |
| схемы электроснабжения; | внеаудиторная подготовка |
| основные правила эксплуатации электрооборудования; | внеаудиторная подготовка |
| - способы экономии электроэнергии; | внеаудиторная подготовка |
| - основные электротехнические материалы; | внеаудиторная подготовка |
| правила сращивания, спайки и изоляции проводов | внеаудиторная подготовка |