МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Арский агропромышленный профессиональный колледж»

| Согласовано на заседании МК ______________ От «31» августа 2022 г. | Утверждаю: Директор ГАПОУ «ААПК» ___________ З.М.Давлетбаев |
| --- | --- |

Согласовано

ООО «Газстройгарант»                       Р.Д.Хамитов

РАБОЧАя ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления»

для специальности  среднего профессионального образования

08.02.08  «Монтаж  и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (базовой подготовки)

2022 г.

Программа профессионального модуля

«ПМ02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления»

программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 9ФГОС СПО) по специальности 08.02.08  Монтаж  и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. N 68 Организация- разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Организация – разработчик: ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Разработчик: Гиниятов Ильнар Шамилевич

Рассмотрено на   Педагогическом Совете ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Заключение Педагогического совета №___1_  от _31.08._____2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу |

| ПК 2.2. | Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды |
| --- | --- |
| ПК 2.3. | Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительномонтажных работ |
| ПК 2.4. | Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 2.5. | Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления |

1.1.3. Перечень личностных развитий

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР15 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |
| Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 17 |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ЛР18 |

| 1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: |  |
| --- | --- |
| Иметь практический опыт | подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ; определении потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах; контроле качества и объема (количества) материальнотехнических ресурсов; осуществлении оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ; проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ; ведении текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ; выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации; оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ; оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; разработке, планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации; определении потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально технических ресурсах; осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. |
| Уметь | определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка производства однотипных строительных работ; определять номенклатуру и осуществлять расчет объема (количества) строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; производить документальный, визуальный и инструментальный контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов; осуществлять документальный учет материально-технических ресурсов; разрабатывать и контролировать выполнение календарных планов и графиков производства однотипных строительных работ; производить расчеты объемов производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, звеньев и отдельных работников; осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства и сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ; осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ); осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; разрабатывать графики эксплуатации строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, табели учета рабочего времени, акты выполненных работ); осуществлять документальное сопровождение приемочного контроля в документах, предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конструкций); осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными документами; составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для строительного производства; применять современные способы отчетности и хранения технической документации на объекты капитального строительства; вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ, использованием строительной техники и складированием материалов, изделий и конструкций; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства однотипных строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение опасных зон, освещение); определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, выполняющих однотипные строительные работы. |
| Знать | требования технических документов, основные положения, нормативные акты, регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и правила и другие нормативные документы по проектированию, порядку проведения, технологии, организации строительного производства; способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, оперативные планы, графики производства работ); методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и календарными планами производства однотипных строительных работ; методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; технологии производства однотипных строительных работ; особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов; виды и характеристики основных строительных машин, механизмов, оборудования, энергетических установок, транспортных средств, технологической оснастки и другой техники, применяемой при выполнении строительных работ; методы визуального и инструментального контроля качества объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов и результатов производства строительных работ; схемы операционного контроля качества строительных работ; методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ (применение альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектующих, повышение квалификации работников); основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности. |

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –712часов, в том числе:

практической подготовки336

сам работы 36

учебной практики – 180 часов

| Коды профессиона льных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Самостоят ельная работа |  |
|  |  |  | Всего уз |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе в форме практ подг |  | Теор |  |  | Лаб и практ | Курсовых работ (проектов) | Производственная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 8 |  | 9 |  |
| ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | Раздел 1 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления | 272 | 252 |  | 10 |  | 162 |  |  | 60 | 30 |  |  | 20 |  |
| ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | Раздел 2 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации | 98 | 82 |  | 2 |  | 58 |  |  | 24 |  |  |  | 16 |  |
|  | Учебная практика | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 144 |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 712 | 334 |  | 336 |  | 84 |  |  |  | 30 | 144 |  | 36 |  |

- Структура профессионального модуля ПМ 02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

- Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 02 «Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | ОК и ПК | Личностное развитие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Раздел 1 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления |  | 162 |  |  |
| МДК 02.01 Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления |  | 162 |  |  |
| Тема 2.1 Подготовка к выполнению строительно-монтажных работ | Содержание | 32 |  |  |
|  | Общая организационно-техническая подготовка к строительству. Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Мероприятия по подготовке к монтажу газовых сетей. Инженерно-геодезические и геологические изыскания для строительства сооружений линейного типа | 6/6 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.2 Производственные базы строительно-монтажных работ | Производственные базы строительно-монтажных организаций. Состав производственных баз. Трубозаготовительный цех. Слесарномеханический цех. Котельно-сварочный цех. Жестяницкий цех. Сборочный цех. Группа подготовки к производству. Основы монтажного проектирования. Оформление чертежей в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ, ЕСКД и СПДС. Разработка монтажных чертежей. Условные обозначения. Поточные изоляционные линии | 16/22 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.3. Обработка замерных эскизов | практических занятий |  |  |  |
|  | Обработка замерных эскизов и схем. Разбивка узлов на детали. Определение заготовительных длин деталей. Составление комплектовочных ведомостей. Составление спецификаций материалов | 10/32 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.4 Ценообразование в газовом хозяйстве | Содержание |  |  |  |
|  | Система ценообразования и сметного нормирования. Основы ценообразования. Структура сметной стоимости. Система сметных цен и нормативов в строительной отрасли. Проектно-сметная документация, ее состав, порядок разработки, согласование и утверждение. | 10/42 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.5. Определение элементов затрат | практических занятий |  |  |  |
|  | Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной | 10/52 |  |  |

|  | . |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.21 Организация строительного производства | Содержание | 32 |  |  |
|  | Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), назначение, обоснование. Организация производства работ по строительству сетей газораспределения. Календарное планирование | 16/162 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.22 Газификация жилого дома | Пошаговая инструкция газификации жилого дома. Список документов для подключения газа. Условие отказа подключения газа. | 8/170 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.23 Отключения газа | Порядок отключения газа. Причины отключения от газа. | 4/174 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.24 Технические условия | Порядок и правила получения техническх условия для подключения газа. организации выполняемые технические условия | 6/180 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.25 Монтажное проектирование | Составлениеммонтажного проектирования. Требования к монтажному проектированию газофикации жилого домаа и промышленного обьекта | 10/190 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.26 Строительный генеральный план | Строительный генеральный план. Виды стройгенпланов. Основные требования к стройгенплану. Организация стройгенплана с размещением оборудования, машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ | 20/210 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.27 Техника строительно-монтажных работ | Машин и механизмов для ведения строительно-монтажных работ | 6/216 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Тема 2.28 Метод производства. | В том числе, практических занятий |  |  |  |
|  | Выбор метода производства работ. Определение продолжительности строительства. Обоснование и подбор состава бригады. Графики производства работ Составление стройгенплана | 6/222 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы. |  | 30/252 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Обязательный курсовой проект (работа) Тематика курсовых проектов (работ) (на выбор) - Проект производства работ на строительство и монтаж подземного газопровода в полевых условиях. - Проект производства работ на строительство и монтаж подземного газопровода в городских условиях. - Проект производства работ на строительство и монтаж газопровода жилого дома. - Проект производства работ на строительство и монтаж системы газоснабжения котельной. - Проект производства работ на ремонт (реконструкцию) газопровода. |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Проект полосы отвода - Обоснование формы и габаритов траншеи - Определение объемов земляных и других видов работ - Подбор и обоснование выбора машин и механизмов - Выбор материалов для строительства |  | 30 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |

| - Выбор метода производства работ - Определение затрат труда. Подбор количественного и квалификационного состава бригады - Составление графиков производства работ - Составление и описание стройгенплана - Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) Оформление курсового проекта (работы) и подготовка к защите |  | 20/272 |  |  |
| Раздел 2 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации |  | 82 |  |  |
| МДК 02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации |  | 82 |  |  |
| Тема 2.5 Общие положения по контролю за качеством выполнения строительномонтажных работ систем газораспределения и газопотребления | Содержание | 28 |  |  |
|  | Технадзор и контроль качества строительно-монтажных и ремонтновосстановительных работ. Охранная зона систем газораспределения и газопотребления. Внешний осмотр и измерения. Механические испытания. Контроль физическими методами. Приборное обеспечение при проведении контроля. Контроль соответствия качества монтажа систем газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и технической документации. Общие положения по контролю за качеством выполнения строительно-монтажных работ. | 22 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | В том числе практических занятий | 6 |  |  |
|  | Оформление разрешительной документации. Оформление документации по текущему контролю качества. Оформление результатов механических испытаний. | 6 |  |  |
| Тема 2.6 Испытания систем газораспределения и газопотребления | Содержание | 22 |  |  |
|  | Правила проведения испытания систем газораспределения и газопотребления. Нормы испытательных давлений. Контрольно-измерительные приборы, класс точности при проведении испытаний. Результаты испытаний. Выявление и исправление дефектов сварных стыков. Наладка систем газораспределения и газопотребления | 24 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | В том числе практических занятий | 8 |  |  |
|  | Оформление документации по результатам испытаний. | 8 |  |  |
| Тема 2.7 Приемка законченных строительством объектов | Содержание | 22 |  |  |
|  | Порядок сдачи газораспределительных систем в эксплуатацию. Состав приемочной комиссии. Документация при сдаче в эксплуатацию объектов систем | 12 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |

|  | газораспределения и газопотребления. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе практических занятий | 10 |  |  |
|  | Оформление акта приемки объекта в эксплуатацию. Оформление эксплуатационной документации | 10 |  |  |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  | 16 |  |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |  |
| Учебная практика: Виды работ: -выполнение поверки теодолита, измерение горизонтальных углов, углов наклона, длины линий; -построение координатной сетки нанесение точек теодолитного хода по координатам на план; -выполнение поверки нивелира, выполнения наблюдения на станции по программе технического нивелирования; -выполнение разбивки пикетажа по трассе, выполнение нивелирования по пикетажу; -обработка полевого журнала нивелирования и вычисление высоты пикетов; -построение профиля по материалам полевого трассирования; -построение прямого угла угломерным прибором или с использованием рулетки; -выполнение разбивки сетки квадратов; -выполнение нивелирования вершин квадратов; -обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам; -выполнение расчетов по проектированию горизонтальной площадки; -составление картограммы и вычисление объемов земляных работ; -составление разбивочного чертежа для выноса в натуру проектных элементов и контроль установки конструкций; -оформление материалов по выносу в натуру. |  | 180 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Производственная практика - (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: - подготовка и оборудование участка производства однотипных строительных работ; - определение потребности производства строительных работ в материально-технических ресурсах; - контроль качества и объема (количества) материально-технических ресурсов; - осуществление оперативного планирования и контроля выполнения производства строительных работ; - проведение контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ; |  | 144 | ПК 2.1-2.5 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |

| - разработка, планирование и контроль выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации;разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; - проведение инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; - разработка и согласование календарных планов производства строительных работ; - оформление разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте капитального строительства; - выявление причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, технологической и проектной документации; - оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных строительных работ; - ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым видам строительных работ; - осуществление текущего контроля качества результатов производства однотипных строительных работ; - определение потребности производства строительных работ на объекте капитального строительства в материально-технических ресурсах; - осуществление контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - осуществление приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 712 |  |  |

- Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Строительное производство»,

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплект справочной, нормативной, технической документации; комплект учебно-методической документации; макет стройгенплана; комплект бланков технологической документации; наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению строительно-монтажных работ возможно в электронном варианте);

техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором; проектор; экран; аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

- Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

- Печатные издания

- Коршак А.А.,	Любин Е.А.,	Самигуллин Г.Х. Проектирование систем

газораспределения: учеб. пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигулин; под ред.А. Коршака - Ростов н/Д: Феникс, 2020- 391 с.

- Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование:	учеб. пособие /А. Вершилович - М.: Инфра-Инженерия, 2018 - 320 с.

- Вершилович В.А. Сети газопотребления котельных:	учеб. пособие /

В.А. Вершилович - М.: Инфра-Инженерия, 2018 - 348 с.

- Вершилович В.А. Пункты редуцирования газа: учеб. пособие / В.А. Вершилович - М.: Инфра-Инженерия, 2019- 120 с.

- Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие - СПб.: Лань, 2019 - 208 с.

- В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие - М.: Издательство АВС, 2019 - 100 с.

- Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. - Режим доступа к сайту: http://cntd.ru

- Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». - Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru

- Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин - Режим доступа к сайту: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik 6

- Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА инфо - Режим доступа к сайту: http://www.kipia.info

- РосТепло.RU - Информационная система по теплоснабжению http://www.rosteplo.ru/

- Газовое оборудование. Монтаж, ремонт, эксплуатация http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-114-gazovoe-oborudovanie/

- Проектирование газоснабжения /http://proekt-gaz.ru/

- Дополнительные источники

- Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. - 238 с.

- Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2020, 2018. - 392 с.

- Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие /С.В. Фокин, ОН. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 21 - 288 с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | ОК | ЛР | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу | ОК 01-07 | ЛР 2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |
| ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды | ОК 01-07 | ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР14Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. ЛР18Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |
| ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ | ОК 01-07 | ЛР 2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР 16Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |
| ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и газопотребления | ОК 01-07 | ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР14Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |
| ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления | ОК 01-07 | ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР14Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. ЛР18Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |