МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Арский агропромышленный профессиональный колледж»

| Согласовано на заседании МК «31» августа 2022 г. | Утверждаю: Директор ГАПОУ «ААПК» ___________ З.М.Давлетбаев Согласовано ООО «Газстройгарант» Р.Д.Хамитов |
| --- | --- |

РАБОЧАя ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

для специальности  среднего профессионального образования

08.02.08  «Монтаж  и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (базовой подготовки)

2022 г.

Программа профессионального модуля

«ПМ. 01 Участие в проектирование систем газораспределения и газопотребления»

программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования ФГОС СПО) по специальности 08.02.08  Монтаж  и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. N 68 Организация- разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Организация – разработчик: ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Разработчик: Гиниятов Ильнар Шамилевич

Рассмотрено на   Педагогическом Совете ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Заключение Педагогического совета №__1_  от «31_»__08__2022 г.

Содержание

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления»

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.1. | Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.2. | Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления |
| ПК 1.3. | Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы газораспределения и газопотребления |

1.1.3. Перечень личностных развитий

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР15 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |
| Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 17 |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ЛР18 |

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | в чтении чертежей рабочих проектов; составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления; выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и техникоэкономической целесообразности их применения; составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления. |
| --- | --- |
| Уметь | вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения; строить продольные профили участков газопроводов; вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера; пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления; определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления; выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления; подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров; заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. |
| Знать | классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов; основные элементы систем газораспределения и газопотребления; условные обозначения на чертежах; устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления; состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления; |

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 638 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 516 часов, включая:

учебных занятий– 400 часа;

в форме практической подготовки 228

теоретические занятия 176

лабораторные и практические занятия 176

курсовые работы 40

практика учебная и производственная 168

консультация  16

промежуточная аттестация 14

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов;

- Структура профессионального модуля ПМ 01 «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления»

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | Раздел 1. Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления. | 226 | 196 | 96 |  | 20 | 96 | - |
|  | Раздел 2. Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | 224 | 204 | 88 | 40 | 20 |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), | - |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Всего: | 638 | 400 | 184 | 40 | 40 | 96 | 72 |

- Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01 «Участие в проектировании систем

газораспределения и газопотребления»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды профессиональных компетенций | Личностное развитие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления |  | 216 |  |  |
| МДК 01.01 Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления |  | 216 |  |  |
| Тема 1.1 Общие сведения о газоснабжении | Содержание | 12 |  |  |
|  | Структура и основные элементы газораспределительных систем. Классификация газопроводов. Проекты и схемы газоснабжения населенных пунктов. Горючие газы, используемые для газоснабжения. Основные свойства природного газа. Основные сведения о сжиженных углеводородных газах. | 10 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |  |
|  | Моделирование на генплане населенного пункта сетей газораспределения | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Трубы, арматура и оборудование газопроводов | Содержание | 22 |  |  |
|  | Трубы и их соединения. Стальные и полиэтиленовые трубы для прокладки газопроводов. Технические условия, сортамент. Требования к качеству труб, способы изготовления. Соединительные и фасонные части. Уплотнительные материалы и смазки. Арматура. Задвижки, краны, затворы, вентили. Общие сведения о методах прокладки газопроводов. Подземные газопроводы. Глубина заложения. Сооружения и устройства на газопроводах. Требования к прокладке газораспределительных трубопроводов. Устройства для предохранения отдельных частей газопроводов и арматуры | 16 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |

|  | от повреждений. Надземные газопроводы. Высота прокладки. Крепления надземных газопроводов. Компенсация температурных деформаций. Расстояния от газопроводов до зданий и сооружений Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе, практических занятий | 6 |  |  |
|  | Определение сортамента стальных труб Изучение сортамента полиэтиленовых труб Изучение сортамента соединительных деталей и фасонных частей Составление спецификации на газопроводы | 6 |  |  |
| Тема 1.3 Расчет потребления газа | Содержание | 16 |  |  |
|  | Классификация потребителей газа. Определение годовых расходов теплоты. Использование нормативно-справочной информации для расчета систем газораспределения и газопотребления. Нормы расхода газа на коммунально-бытовые нужды. Нормы расхода теплоты на производственные нужды. Определение годовых расходов газа Режим потребления газа. Неравномерность потребления газа. Сезонная, суточная, часовая неравномерность. | 12 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | Регулирование неравномерности потребления газа. Методы компенсации неравномерности газопотребления. Хранение газа в последнем участке магистрального газопровода. Хранение газа в газгольдерах. Хранение газа в подземных хранилищах. |  |  |  |
|  | Определение расчетных расходов газа. Коэффициент часового максимума. Коэффициент неравномерности. Коэффициент одновременности включения газовых приборов. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |  |
|  | Определение годовых расходов газа населением и коммунально-бытовыми потребителями Определение часовых расходов газа Графики неравномерности потребления | 4 |  |  |

| Тема 1.4Геодезическое сопровождение проектирования систем газораспределения и газопотребления |  | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерно-геодезические изыскания для строительства сооружений линейного типа | 8 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | Содержание и технология полевых работ по трассированию газопровода |  |  |  |
|  | Геодезические работы по вертикальной планировке участка |  |  |  |
|  | Элементы геодезических разбивочных работ |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 10 |  |  |
|  | Обработка материалов полевого трассирования | 10 |  |  |
|  | Построение профиля местности |  |  |  |
|  | Проектирование продольной оси газопровода |  |  |  |
|  | Трассирование по топографическому плану |  |  |  |
|  | Расчет основных элементов кривой и пикетное обозначение |  |  |  |
| Тема 1.5 Гидравлический расчет систем газораспределения | Содержание | 26 |  |  |
|  | Основные характеристики газовых сетей и постановка задачи расчета. Гидравлический режим сети. Расчетная схема газопровода. Предварительное распределение потоков. Использование нормативносправочной информации для расчета систем газораспределения и газопотребления. Номограммы для определения диаметров газопроводов | 18 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | Методика расчета кольцевых сетей среднего и высокого давления |  |  |  |
|  | Методика расчета тупиковых сетей среднего давления |  |  |  |
|  | Методика расчета кольцевых сетей низкого давления |  |  |  |
|  | Методика расчета тупиковых газопроводов низкого давления |  |  |  |
|  | Учет гидростатического давления |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 8 |  |  |
|  | Схемы подачи газа потребителям по тупиковым и кольцевым сетям | 8 |  |  |
|  | Расчет тупикового газопровода низкого давления |  |  |  |
|  | Расчет тупикового газопровода высокого и среднего давления |  |  |  |
|  | Расчет кольцевого газопровода низкого давления |  |  |  |
| Тема 1.6 Особенности проектирования газопроводов жилых | Содержание | 22 |  |  |
|  | Требования к устройству вводных и внутренних газопроводов. Классификация видов трубопроводной арматуры, применяемых на внутренних газопроводах жилых домов. Гибкие рукава. | 18 |  |  |

| зданий | Бытовое газоиспользующее оборудование. Виды, устройство, назначение, принцип действия. Газовые плиты. Г азовые проточные и емкостные водонагреватели. Отопительное оборудование. |  | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка газоиспользующего оборудования |  |  |  |
|  | Устройство и параметры газовых горелок. Стабилизация пламени |  |  |  |
|  | Отвод продуктов сгорания. Естественная и искусственная тяга. Конструкция дымоходов. Соединительные трубы (дымоотвод). Дымоудаление от оборудования с закрытой камерой сгорания. |  |  |  |
|  | Методика расчета внутренних газопроводов |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |  |
|  | Вычерчивание газового оборудования и газопроводов на планах этажей. Составление аксонометрической схемы газопровода | 4 |  |  |
|  | Гидравлический расчет внутреннего газопровода |  |  |  |
| Тема 1.7 Особенности проектирования пунктов редуцирования газа | Содержание | 14 |  |  |
|  | Газораспределительные станции. Назначение и классификация ГРС. Структурная схема. Назначение отдельных узлов. Принципиальная технологическая схема. | 10 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | Пункты редуцирования газа (ПРГ). Устройство и типы ПРГ (ГРП, ГРПБ, ГРПШ, ГРУ). Требования к помещениям и размещению ПРГ. Расстояния от отдельно стоящих ПРГ до зданий и сооружений. Принципиальная технологическая схема ПРГ. Оборудование ПРГ |  |  |  |
|  | Требования к пунктам редуцирования газа |  |  |  |
|  | Методика выбора пунктов редуцирования газа. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |  |
|  | Определение пропускной способности газорегуляторного пункта. Подбор ПРГ по справочной литературе | 4 |  |  |
|  | Технические характеристики ПРГ |  |  |  |
|  | Схема пневматическая функциональная |  |  |  |
| Тема 1.8 Разработка проектов газооборудования | Содержание | 28 |  |  |
|  | Назначение и классификация котельных установок, основное и вспомогательное оборудование. Тепловые схемы паровых и водогрейных | 20 |  |  |

| промышленных и коммунально-бытовых потребителей | газовых котельных Требования к зданиям и помещениям котельных. Контроль параметров работы котельной системой автоматики. Классификация топок. Требования к ним предъявляемые. Условия устойчивой работы горелок. Проскок и отрыв пламени. Методы защиты газовых горелок от проскока и отрыва пламени. Основные условия работы котлов при переводе их с твердого топлива на газ. Вспомогательное оборудование котлоагрегата. Тягодутьевые устройства и питательные устройства. Устройство наружных и внутренних газопроводов котельных. Конфигурация и диаметр газопровода с учетом потерь давления газа в газопроводе Водный режим и продувка котла. Водогрейные и паровые котлы. Пароводогрейные комбинированные котлы. Непрерывная продувка котла. Виды накипи. Взрывные клапаны для топок котлов и боровов. Организация воздухообмена в котельной. |  | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Транспортабельные котельные установки, назначение и применение, технологическое оборудование. Преимущества транспортабельных котельных установок по сравнению с традиционными системами отопления. Крышные котельные. Назначение, область применения, достоинства, недостатки. Каскадные котельные. Основные отличия от традиционных котельных. Поквартирное теплоснабжение многоквартирных домов. Достоинства и недостатки, основные требования к помещениям теплогенераторных. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 8 |  |  |
|  | Определение расхода газа котельной на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение | 8 |  |  |
|  | Подбор транспортабельной котельной установки. Технические характеристики ТКУ. Достоинства. |  |  |  |

|  | Габаритные размеры транспортабельной котельной установки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гидравлическая принципиальная схема ТКУ |  |  |  |
| Тема 1.9 Особенности газоснабжения с использованием сжиженных углеводородных газов | Содержание | 12 |  |  |
|  | Схема организации снабжения сжиженными газами. Транспортировка СУГ. Хранение СУГ. Классификация хранилищ СУГ. Схемы установки цилиндрических резервуаров. Отпуск СУГ потребителям. Кустовые и газонаполнительные станции. Требования к размещению газонаполнительных станций. Состав газонаполнительной станции. Размещение объектов на территории СУГ. | 8 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | Индивидуальные и групповые баллонные установки. Требования к размещению и вместимости. |  |  |  |
|  | Резервуарные установки. Требования к размещению и максимальной вместимости. Естественное и искусственное испарение сжиженного газа. Конструкции испарителей. Прокладка газопроводов сжиженного газа. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |  |
|  | Определение производительности подземного резервуара сжиженного газа по номограмме | 4 |  |  |
|  | Расчет количества резервуаров |  |  |  |
|  | Схема газоснабжения домов от групповой резервуарной установки |  |  |  |
| Тема 1.10 Защита газопроводов от коррозии | Содержание | 8 |  |  |
|  | Причины коррозии и методы ее подавления | 6 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | Пассивная защита |  |  |  |
|  | Активная защита. Катодная, протекторная, электродренажная защита. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 2 |  |  |
|  | Расчет станции катодной защиты | 2 |  |  |
| Тема 1.11 Автоматика и телемеханика систем газоснабжения | Содержание | 12 |  |  |
|  | Основы метрологии. Средства и методы измерений. Основные понятия. | 8 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | Контрольно-измерительные приборы. Требования к установке при проектировании систем газораспределения и газопотребления. |  |  |  |
|  | Автоматика безопасности бытовых газовых приборов. |  |  |  |
|  | Автоматическое регулирование и регуляторы. Регуляторы давления |  |  |  |

|  | прямого и непрямого действия. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Автоматика бытовых газовых установок. Правила выполнения функциональных схем автоматизации. |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 4 |  |  |
|  | Выбор сигнализатора загазованности и места его установки | 4 |  |  |
|  | Изучение схем автоматики, применяемых в котельных установках |  |  |  |
| Тема 1.12 Конструирование элементов систем газоснабжения | Содержание | 26 |  |  |
|  | Общие указания по конструированию | 6 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | Особенности оформления строительных чертежей |  |  |  |
|  | Условные графические обозначения и изображения |  |  |  |
|  | Сооружения на газопроводах, типовые пересечения с препятствиями и смежными коммуникациями |  |  |  |
|  | В том числе, практических занятий | 20 |  |  |
|  | Конструирование сети газораспределения и газопотребления | 20 |  |  |
|  | Генплан, условные обозначения, нанесение инженерных сетей |  |  |  |
|  | Переходы газопроводов под проезжей частью дороги |  |  |  |
|  | Установка арматуры на подземном газопроводе |  |  |  |
|  | Прокладка полиэтиленовых труб в футлярах |  |  |  |
|  | Схемы врезки в действующий газопровод |  |  |  |
|  | Планы этажей, разрезы, аксонометрические схемы |  |  |  |
|  | Выходы газопроводов из земли |  |  |  |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы |  | - | - |  |

| Учебная практика: Виды работ: -выполнение поверки теодолита, измерение горизонтальных углов, углов наклона, длины линий; -построение координатной сетки нанесение точек теодолитного хода по координатам на план; -выполнение поверки нивелира, выполнения наблюдения на станции по программе технического нивелирования; -выполнение разбивки пикетажа по трассе, выполнение нивелирования по пикетажу; -обработка полевого журнала нивелирования и вычисление высоты пикетов; -построение профиля по материалам полевого трассирования; -построение прямого угла угломерным прибором или с использованием рулетки; -выполнение разбивки сетки квадратов; -выполнение нивелирования вершин квадратов; -обработка полевой схемы нивелирования поверхности по квадратам; -выполнение расчетов по проектированию горизонтальной площадки; -составление картограммы и вычисление объемов земляных работ; -составление разбивочного чертежа для выноса в натуру проектных элементов и контроль установки конструкций; -оформление материалов по выносу в натуру. | 48 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика: Проектирование систем газораспределения и газопотребления Виды работ: -ознакомление студентов с программой практики, её целью и задачами; -выдача индивидуальных заданий; -представление методической и нормативно-справочной литературы в помощь студентам для решения технических вопросов и самостоятельного выполнения проекта; -решение учебных задач по конструированию элементов систем газораспределения и газопотребления; -выполнять расчеты отдельных элементов систем газораспределения и газопотребления; -составлять спецификацию материалов и оборудования отдельных элементов систем газораспределения и газопотребления; оформление электронной версии; -формировать навыки оформления текстовых документов; -оформление чертежей в программе; -оформление отчета по учебной практике; -защита работы. | 48 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |

| Раздел 2 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий |  | 224 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий |  | 224 |  |  |
| Тема 2.1 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий | Содержание | 224 |  |  |
|  | Требования к сетям к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования | 76 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | Конструктивные элементы газопроводов. Трубы, арматура, детали газопроводов |  |  |  |
|  | Состав проектной документации систем газоснабжения и требования к ее содержанию |  |  |  |
|  | Общие требования к проектам систем газораспределения и газопотребления. Прокладка газопроводов. Защита наружных газопроводов от электрохимической коррозии. Запорная и регулирующая арматура, предохранительные устройства. Пункты редуцирования газа. Автоматизированная система управления технологическими процессами распределения газа (АСУ, ТП, РГ). Газопотребляющие системы. |  |  |  |
|  | Оформление графической части проектов. Общие требования к оформлению графической части проектов. Требования к формированию схем. Требования к нанесению надписей к объектам сетей газораспределения. Требования к оформлению технологических схем сетей газораспределения и газопотребления. |  |  |  |
|  | Рабочие чертежи наружных газопроводов. Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах. Планы газопроводов. Продольные профили газопроводов. |  |  |  |
|  | Рабочие чертежи внутренних газопроводов. Планы этажей. Проектирование газопроводов и оборудования на планах этажей. Аксонометрическая схема внутренних газопроводов гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов. |  |  |  |
|  | Проектирование и подбор оборудования газорегуляторных пунктов с использованием компьютера |  |  |  |
|  | В том числе практических занятий | 88 |  |  |

|  | Построение генерального плана | 88 | ПК 1.1-1.3 ОК 01-11 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектирование инженерных сетей |  |  |  |
|  | Построение продольного профиля |  |  |  |
|  | Прокладка внутридомового газопровода |  |  |  |
|  | Установка газовых приборов |  |  |  |
|  | Прокладка газопроводов промышленных объектов |  |  |  |
|  | Установка газопотребляющего оборудования промышленных объектов |  |  |  |
|  | Построение плана установки, вида спереди и схемы газорегуляторного пункта. |  |  |  |
| Обязательный курсовой проект (работа) |  | 40 |  |  |
| Тематика курсовых проектов (работ) на выбор - Газоснабжение микрорайона с котельной - Газоснабжение микрорайона от пункта редуцирования газа - Газоснабжение жилого дома с крышной котельной - Газоснабжение котельной с пунктом редуцирования газа |  |  |  |  |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) - Определение количества жителей и числа единиц потребления газа отдельными объектами - Определение годовых и расчетных расходов газа - Обоснование выбора системы газоснабжения - Трассировка уличной сети - Расчетная схема газовой сети - Гидравлический расчет сети низкого и высокого (среднего) давления - Продольный профиль сети - Подбор пункта редуцирования газа - План установки пункта редуцирования газа - Спецификация материалов и оборудования |  | 40 |  |  |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) Оформление курсового проекта (работы) и подготовка к защите |  | - |  |  |
| Рекомендуемая тематика внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической, нормативной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). |  | - | - |  |

| Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы определяется при формировании рабочей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственная практика - (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ: - чтение чертежей рабочих проектов; - составление эскизов и проектирование элементов систем газораспределения и газопотребления; - выбор материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной литературы, и технико-экономической целесообразности их применения; - составление спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и газопотребления. | 72 |  |  |
| Всего | 638 |  |  |

- Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Газовые сети и установки», «Газифицированные котельные агрегаты»,

оснащенные оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплект справочной, нормативной, технической документации; комплект учебно-методической документации; макеты газового оборудования; комплект бланков технологической документации; наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению работ по проектированию систем газораспределения и газопотребления возможно в электронном варианте);

техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором, проектор, экран, аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы о системах газораспределения и газопотребления, технических и технологических устройствах и оборудовании.

Кабинет «Геодезии»,

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; плакаты; планшеты; наглядные пособия; приборы: теодолиты, нивелиры, тахеометр, рулетки, штативы - теодолит, теотахеометр, нивелир, нивелирные рейки 2-х сторонние, вешка телескопическая;

техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор, экран, аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3  программы по специальности.

# Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы

# Кабинеты:

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

- иностранного языка;

- математики;

- информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;

- инженерной графики;

- технической механики;

- материалов и изделий;

- экологии и безопасности жизнедеятельности;

- геодезии;

- газифицированных котельных агрегатов;

- газовых сетей и установок;

- строительного производства;

- подготовки к итоговой аттестации;

# Лаборатории:

- электротехники и электроники;

- гидравлики, теплотехники и аэродинамики;

- автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

# Мастерские:

- слесарная;

- заготовительная.

# Полигоны:

учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопасных работ.

# Спортивный  комплекс

# Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в интернет; актовый зал.

- Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

- Печатные издания

- Коршак А.А.,	Любин Е.А.,	Самигуллин Г.Х. Проектирование систем

газораспределения: учеб. пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигулин; под ред.А. Коршака - Ростов н/Д: Феникс, 2020- 391 с.

- Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование:	учеб. пособие /А. Вершилович - М.: Инфра-Инженерия, 2018 - 320 с.

- Вершилович В.А. Сети газопотребления котельных:	учеб. пособие /

В.А. Вершилович - М.: Инфра-Инженерия, 2018 - 348 с.

- Вершилович В.А. Пункты редуцирования газа: учеб. пособие / В.А. Вершилович - М.: Инфра-Инженерия, 2019- 120 с.

- Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие - СПб.: Лань, 2019 - 208 с.

- В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие - М.: Издательство АВС, 2019 - 100 с.

- Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. - Режим доступа к сайту: http://cntd.ru

- Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». - Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru

- Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин - Режим доступа к сайту: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik 6

- Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА инфо - Режим доступа к сайту: http://www.kipia.info

- РосТепло.RU - Информационная система по теплоснабжению http://www.rosteplo.ru/

- Газовое оборудование. Монтаж, ремонт, эксплуатация http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-114-gazovoe-oborudovanie/

- Проектирование газоснабжения /http://proekt-gaz.ru/

- Дополнительные источники

- Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М,  2018. - 238 с.

- Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2020, 2018. - 392 с.

- Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие /С.В. Фокин, ОН. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2021 - 288 с.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | ОК и ПК | ЛР | Методы оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления | ПК1.1-1.3, ОК 1-11 | ЛР 2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 16Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |
| ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления | ПК1.1-1.3, ОК 1-11 | ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР14Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. ЛР18Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |
| ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы | ПК1.1-1.3, ОК 1-11 | ЛР 2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР14Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 16Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. | устный или письменный опрос; выполнения самостоятельной работы; итоговый контроль в форме: - экзамена по МДК; - квалификационного экзамена по модулю |