МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Арский агропромышленный профессиональный колледж»

| Согласовано на заседании МК ______________ 31 __августа________ 2022 г. | Утверждаю: Директор ГАПОУ «ААПК» ___________ З.М.Давлетбаев |
| --- | --- |

Согласовано

ООО «Газстройгарант»

Р.Д.Хамитов

РАБОЧАя ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04       Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

для специальности  среднего профессионального образования

08.02.08  «Монтаж  и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» (базовой подготовки)

2022 г.

Программа профессионального модуля

«ПМ 04       Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»

программа профессионального модуля разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.08  Монтаж  и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. N 68 Организация- разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Организация – разработчик: ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Разработчик: Гиниятов Ильнар Шамилевич

Рассмотрено на   Педагогическом Совете ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Заключение Педагогического совета №__1_  от «31_»__08___2022 г.

Содержание

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 04       Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

  - Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. |
| ПК 4.2 | Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. |
| ПК 4.3 | Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей. |
| ПК 4.4 | Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей. |
| ПК 4.5 | Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования. |
| ПК 4.6 | Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы. |

1.1.3. Перечень личностных развитий

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих | ЛР 3 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР15 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |
| Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ЛР 17 |
| Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ЛР18 |

1.1.44. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт | -выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб; -обслуживание газорегуляторных пунктов, ремонт бытовых газовых плит, проточных водонагревателей , печных горелок, --обслуживание газового оборудования в жилых домах, коммунально –бытовых предприятий, обслуживание газового оборудования промышленных печей ,котлов, индивидуальных и групповых установок. -разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, определение температуры, определение количества газа; очистка газопроводов от коррозии, пуск газа в бытовые газовые приборы, установки современных бытовых газовых приборов и оборудования -выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально – бытовых потребителей, отельных и промышленных потребителей |
| --- | --- |
| Уметь | -определять сортамент труб; -определять соединительные части газопроводов и запорные устройства; -испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные устройства на прочность и плотность; -выполнять работы по ремонту оборудования котельных ,бытовых газовых плит, печных горелок; -производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы; -выполнять герметичность резьбовых соединений на газопроводах ; -пользоваться контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения; -выполнять работы по монтажу внутренних газопроводов -выполнять работы по демонтажу оборудования котельных, промышленных потребителей. |
| Знать | -классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент, основные характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность; -соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и характеристики; -запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристику; -технологию выполнения слесарных работ (разметки, рубки, гибки, зенкерования, шабрения, сверления, развертывания, шлифовки, пайки, клепки, резки); -устройство и работу контрольно-измерительных приборов (КИП), способы определения состояния оборудования по объективным диагностическим признакам; технические условия (ТУ) монтажа и демонтажа газовых приборов, правила приемки в эксплуатацию, технологический процесс опрессовки газопроводов и пуска газа в газовые приборы; свойства природного и сжиженного газа, методы сжигания газа и газогорелочные устройства. |

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 316 часов, в том числе:

учебных занятий 80ч

в том числе в форме практической подготовки 20ч

УП 180ч

ПП 36ч

Экз 20ч

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов;

# 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| ПК 4.1-4.6 ОК 01-11 | МДК 04.01. Технология слесарных работ по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 316 | 80 | 40 | - | - | 180 | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), | - |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 316 | 80 | 40 | - | - | 180 | 36 |

- Структура профессионального модуля ПМ 04       Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»

- Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 04       Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования»

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа | Объем часов | Коды профессиональных компетенций | Личностные развитие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| МДК 04.01. Технология слесарных работ по эксплуатации и ремонту газового оборудования |  | 80 |  |  |
| Тема 1.1. Слесарные работы | 1.Введение в профессию | 2/2 | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 2.Контрольно-измерительные инструменты. | 2/4 |  |  |
|  | 3. Понятия о режимах резания. | 2/6 |  |  |
|  | 4.Определение размеров готовых деталей штриховыми инструментами. | 2/8 |  |  |
|  | 5. Разметка. | 2/10 |  |  |
|  | 6. Рубка металлов. | 2/12 |  |  |
|  | 7. Правка и гибка металлов. | 2/14 |  |  |
|  | 8. Резка металлов | 2/16 |  |  |
|  | 9.Опиливание металлов. | 2/18 |  |  |
|  | 10.Сверление, зенкование, зенкерование и развёртывание отверстий. Нарезание резьбы | 2/20 |  |  |
| Тема 1.2. Организация слесарных работ. | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1.Организация труда на рабочем месте и безопасность труда. Разметочные работы. | 2/22 | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 2. Правка и гибка заготовок | 2/24 |  |  |
|  | 3. Рубка металла | 2/26 |  |  |
|  | 4. Разрезание заготовок | 2/28 |  |  |
|  | 5. Опиливание металла | 2/30 |  |  |
|  | 6.Получение и обработка отверстий. Нарезание резьбы | 2/32 |  |  |
| Тема 1.3 Обслуживание систем газоснабжения | 1.Обслуживание газорегуляторных пунктов, ремонт бытовых газовых плит, | 2/34 | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 2.Обслуживание проточных водонагревателей , печных горелок, -- | 2/36 |  |  |
|  | 3.Обслуживание газового оборудования в жилых домах, коммунально –бытовых предприятий, | 2/38 |  |  |
|  | 4. Обслуживание газового оборудования промышленных печей ,котлов, индивидуальных и групповых установок. | 2/40 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
| Тема 1.4 Обслуживание систем газоснабжения на предприятии | 1. Разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, | 2/42 | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 2. Определение температуры, определение количества газа; | 2/44 |  |  |
|  | 3. Очистка газопроводов от коррозии, пуск газа в бытовые газовые приборы, | 2/46 |  |  |
|  | 4.Установки современных бытовых газовых приборов и оборудования | 2/48 |  |  |
| Тема 1.5. Устройство вспомогательной арматуры. | 1.Классификацию труб для систем газоснабжения, сортамент | 2/50 | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 2.Основные характеристики труб, методы испытания труб на прочность и плотность | 2/52 |  |  |
|  | 3.Соединительные части и материалы газопроводов (отводы, тройники, фланцы, муфты, заглушки, сгоны, прокладки), их основные функции и характеристики; | 2/54 |  |  |
|  | 4.Устройство газовых печей и водонагревательных котлов | 2/56 |  |  |
|  | 5.Запорные устройства (краны, задвижки), их основные функции и характеристик | 2/58 |  |  |
|  | 6.Устройство и работу контрольно-измерительных приборов | 2/60 |  |  |
| Тема 1.6. Выполнение работ по профессии. | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1.Определение сортамент труб | 2/62 | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
|  | 2.Определение соединительные части газопроводов и запорные устройства | 2/64 |  |  |
|  | 3.Испытыние трубы, соединительные части трубопроводов и запорные устройства на прочность и плотность; | 2/66 |  |  |
|  | 4.Выполнять работы по ремонту оборудования котельных ,бытовых газовых плит, печных горелок | 2/68 |  |  |
|  | 5.Производить подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы; | 2/70 |  |  |
|  | 6.Выполенение герметичность резьбовых соединений на газопроводах ; | 2/72 |  |  |
|  | 7. Пользование контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения; | 2/74 |  |  |
|  | 8.Выполнение работы по монтажу внутренних газопроводов | 2/76 |  |  |
|  | 9.Выполнение работы по демонтажу оборудования котельных, промышленных потребителей | 2/78 |  |  |
|  | Дифференцированный зачет | 2/80 |  |  |
| Учебная практика 04. | 0знакомление с рабочим местом на учебной практике. Прохождение инструктажа. Выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб. Разборки, притирки и сборки газовой арматуры и оборудования, определения давления, определение температуры, определение количества газа; очистка газопроводов от коррозии, пуск газа в бытовые газовые приборы, установки современных бытовых газовых приборов и оборудования. Определение сортамент труб. Определять соединительные части газопроводов и запорные устройства. Испытывать трубы, соединительные части трубопроводов и запорные устройства на прочность и плотность. Проверка герметичности резьбовых соединений на газопроводах. Пользование контрольно-измерительными приборами для определения параметров газоснабжения. Выполнение работы по монтажу внутренних газопроводов. Выполнение работы по демонтажу оборудования котельных, промышленных потребителей. Составление отчетной документации. | 180 | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Производственная практика 04 | 0знакомление с рабочим местом на учебной практике. Прохождение инструктажа. Выполнения слесарных работ по ручной и механической обработке металлов и труб. Обслуживание газорегуляторных пунктов, ремонт бытовых газовых плит, проточных водонагревателей , печных горелок. Обслуживание газового оборудования в жилых домах, коммунально –бытовых предприятий, обслуживание газового оборудования промышленных печей ,котлов, индивидуальных и групповых установок. Выполнения работ, связанных с газоснабжением жилых домов и коммунально – бытовых потребителей, отельных и промышленных потребителей Выполнения работы по ремонту оборудования котельных ,бытовых газовых плит, печных горелок. Подключение газовых приборов к сетям и пуск газа в газовые приборы. Выполнение работы по монтажу внутренних газопроводов. Выполнение работы по демонтажу оборудования котельных, промышленных потребителей. Составление отчетной документации. | 36 | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 | ЛР 2, 3, 4, 7,10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| Экзамен по модулю 04 |  | 20 |  |  |
|  | всего | 316 |  |  |

# 3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 3.1 Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты «Газовые сети и установки», «Газифицированные котельные агрегаты»,

оснащенные оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; комплект справочной, нормативной, технической документации; комплект учебно-методической документации; макеты газового оборудования; комплект бланков технологической документации; наглядные пособия (плакаты и планшеты по выполнению работ по проектированию систем газораспределения и газопотребления возможно в электронном варианте);

техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, графическим редактором, проектор, экран, аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций, видеофильмы о системах газораспределения и газопотребления, технических и технологических устройствах и оборудовании.

Кабинет «Геодезии»,

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; плакаты; планшеты; наглядные пособия; приборы: теодолиты, нивелиры, тахеометр, рулетки, штативы - теодолит, теотахеометр, нивелир, нивелирные рейки 2-х сторонние, вешка телескопическая;

техническими средствами обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор, экран, аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электронных презентаций.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3  программы по специальности.

# Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы

# Кабинеты:

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

- иностранного языка;

- математики;

- информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;

- инженерной графики;

- технической механики;

- материалов и изделий;

- экологии и безопасности жизнедеятельности;

- геодезии;

- газифицированных котельных агрегатов;

- газовых сетей и установок;

- строительного производства;

- подготовки к итоговой аттестации;

# Лаборатории:

- электротехники и электроники;

- гидравлики, теплотехники и аэродинамики;

- автоматики и телемеханики систем газоснабжения.

# Мастерские:

- слесарная;

- заготовительная.

# Полигоны:

учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопасных

работ.

# Спортивный  комплекс

# Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в интернет; актовый зал.

- Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

- Печатные издания

- Коршак А.А.,	Любин Е.А.,	Самигуллин Г.Х. Проектирование систем

газораспределения: учеб. пособие / А.А. Коршак, Е.А. Любин, Г.Х. Самигулин; под ред.А. Коршака - Ростов н/Д: Феникс, 2020- 391 с.

- Вершилович В.А. Внутридомовое газовое оборудование:	учеб. пособие /А. Вершилович - М.: Инфра-Инженерия, 2018 - 320 с.

- Вершилович В.А. Сети газопотребления котельных:	учеб. пособие /

В.А. Вершилович - М.: Инфра-Инженерия, 2018 - 348 с.

- Вершилович В.А. Пункты редуцирования газа: учеб. пособие / В.А. Вершилович - М.: Инфра-Инженерия, 2019- 120 с.

- Колибаба О.Б., Никишов В.Ф., Ометова М.Ю. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления: учеб. пособие - СПб.: Лань, 2019 - 208 с.

- В.И. Тарасенко Системы телемеханики в газоснабжении Р.Ф.: учеб. пособие - М.: Издательство АВС, 2019 - 100 с.

- Электронные издания (электронные ресурсы)

- Информационно-справочная система «Техэксперт» (ИСС «Техэксперт») ЗАО «Кодекс» // справочный портал по нормативной документации. - Режим доступа к сайту: http://cntd.ru

- Клуб газовиков // профессиональное интернет сообщество, справочный портал по нормативной документации АО «Газпром газораспределение». - Режим доступа к сайту: http://www.club-gas.ru

- Карякин Е.А. Промышленное газовое оборудование: справочник. /Е.А. Карякин - Режим доступа к сайту: http://gazovik-gas.ru/directory/spravochnik 6

- Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике КИПиА инфо - Режим доступа к сайту: http://www.kipia.info

- РосТепло.RU - Информационная система по теплоснабжению http://www.rosteplo.ru/

- Газовое оборудование. Монтаж, ремонт, эксплуатация http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-114-gazovoe-oborudovanie/

- Проектирование газоснабжения /http://proekt-gaz.ru/

- Дополнительные источники

- Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: учебник / В.А. Жила. - М.: ИНФРА-М, 2006, 2018. - 238 с.

- Газифицированные котельные агрегаты: учебник / О.Н. Брюханов, В.А. Кузнецов. — М.: ИНФРА-М, 2020, 2018. - 392 с.

- Системы газоснабжения: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие /С.В. Фокин, ОН. Шпортько. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2011, 21 - 288 с.

4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Профессиональные и общие компетенции | Средства проверки | ЛР | ПК и ОК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПК 4.1 Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. ОК 01 | Практическое занятие №5 Установка запорных устройств Практическое занятие №10 Технология монтажа бытовых газовых приборов | ЛР 4Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 16Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. ЛР18Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 |
| ПК 4.2 Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. ОК 02 | Лабораторная работа № 2 Выявление влияния температуры на давление в газопроводе Лабораторная работа № 3 Измерение температуры газа Лабораторная работа № 4 Измерение давления газа Лабораторная работа № 5 Определение расхода количества газа | ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 10Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР14Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 16Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 |
| ПК 4.3 Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и коммунально-бытовых потребителей. ОК 03 | Практическое занятие №12 Методика опрессовки газопроводов Практическое занятие №5 Установка запорных устройств Практическое занятие №6 Методика ремонта задвижек под давлением Практическое занятие №8 Методика ремонта сифонных стояков Практическое занятие №9 Диагностика неисправностей оборудования Практическое занятие №11 Методика пуска газа в газовые приборы | ЛР 2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР13Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала . | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 |
| ПК 4.4 Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей. ОК 04 | Практическое занятие №13 Порядок приемки газопроводов Практическое занятие №14 Методика подготовки котельной к пуску | ЛР 2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР15Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии ЛР 16Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 |
| ПК 4.5 Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых приборов и оборудования. ОК05 06 | Практическое занятие №10 Технология монтажа бытовых газовых приборов Практическое занятие №5 Установка запорных устройств | ЛР 2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 4Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» ЛР 7Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. ЛР18Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 |
| ПК 4.6 Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые приборы. ОК 07 | Практическое занятие №11 Методика пуска газа в газовые приборы Практическое занятие №12 Методика опрессовки газопроводов | ЛР 2Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций ЛР 3Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих ЛР 17Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. ЛР18Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | ПК 4.1-4.6 ОК 01-07 |