Приложение 2

К ПООП специальности

22.02.06. Сварочное производство

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии  примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 22.02.06.Сварочное производство.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК ОК 01,02,03

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.4 ПК 4.5 ОК 01 ОК 07 | Выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; производить расчеты простых электрических цепей; рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; принцип выбора электрических и электронных приборов; принципы составления простых электрических и электронных цепей; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

2.1  Объём  учебной дисциплины   и  виды  учебной  работы

| Виды учебной работы | Объём часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 114 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 76 |
| в том числе: |  |
| лекции | 48 |
| практические занятия | 14 |
| лабораторные работы | 14 |
| Контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 32 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

*

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника и электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  |  | Объем акад.ч/в том числе в форме практической работы, акад.часов | Коды компетенций и личностных результатов, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1 Электрические цепи постоянного тока |  |  |  | 16 | ОК 1, ПК 4.4 |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала: |  |  | 2 |  |
|  | Электрическое поле, энергия электрического поля. |  |  |  |  |
|  | Понятие об электрическом поле. Энергия электрического поля. Электрическое поле в диэлектриках и проводниках |  |  |  | ЛР17 |
|  | Конденсатор, его заряд и электрическая емкость |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Основные элементы электрической цепи постоянного тока | Содержание учебного материала: |  |  | 6 | 1 ОК 7 ПК 4.5 ЛР 15 3 |
|  | Электрическая цепь. Законы электрической цепи. |  |  |  |  |
|  | Электрическая цепь и ее основные элементы. Закон Ома для участка и полной цепи. Потеря напряжения в линиях электропередач. |  |  |  |  |
|  | Последовательное, параллельное и смешанное соединения сопротивлений |  |  |  |  |
|  | Последовательное, параллельное и смешанное соединения сопротивлений |  |  |  |  |
|  | Законы Кирхгофа |  |  |  |  |
|  | Законы Кирхгофа. Применение законов Кирхгофа для расчета электрических цепей. Неразветвлённая электрическая цепь. Разветвлённая электрическая цепь. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: |  |  | 4 |  |
|  | Пр. № 1. Расчет электрических цепей постоянного тока. Способы соединения сопротивлений 2/10 |  |  |  |  |
|  | Пр. № 2. Расчёт электрических цепей постоянного тока с применением законов Кирхгофа. 2/12 |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 4 | 3 ОК 7 ПК 4.5 ЛР 15 ; 1 |
|  | Л/р № 1. Определение величины сопротивления с помощью амперметра и вольтметра 2/14 |  |  |  |  |
|  | Л/р № 2. Определение потерь напряжения в проводах 2/16 |  |  |  |  |
|  | Консультация |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Преобразование электрической энергии в тепловую |  |  |  |
|  | 2. | Нелинейные сопротивления |  |  |  |
| Раздел 2 Электромагнетизм |  |  |  | 6 |  |
| Тема 2.1. Основные свойства магнитного поля | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | ОК 7 ПК 4.5 ЛР 15 |
|  | Основные свойства магнитного поля 2/16 |  |  |  |  |
|  | Основные свойства магнитного поля |  |  |  |  |
|  | Индуктивность |  |  |  |  |
|  | Электромагнитные силы |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала: |  |  | 2 |  |
|  | Магнитная цепь. Закон электромагнитной индукции 2/18 |  |  |  |  |
|  | Магнитная цепь. Электромагниты и их практическое применение. Закон электромагнитной индукции. |  |  |  |  |
|  | Закон Ленца. ЭДС самоиндукции, взаимоиндукции. Вихревые токи |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: |  |  | 2 |  |
|  | Пр. № 3. Расчёт магнитной цепи 2/22 |  |  |  |  |
|  | Консультация |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Магнитные материалы |  |  | ОК1-9;ПК 1.1-ПК 4.5 Л.Р13-17; |
|  | 2. | Магнитная проницаемость |  |  |  |
|  | 3. | Гистерезис |  |  |  |
| Раздел 3. Однофазные цепи переменного тока |  |  |  | 14 |  |
| Тема 3.1. Синусоидальные ЭДС и токи | Содержание учебного материала: |  |  | 2 |  |
|  | Переменный ток и его получение 2/22 |  |  |  |  |
|  | Переменный ток, его получение |  |  |  | 1 3 |
|  | Амплитудное и мгновенное значение переменных величин |  |  |  |  |
|  | Период, частота, сдвиг фаз |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Действующие значения тока и напряжение |  |  |  |
|  | 2. | Мощность переменного тока |  |  |  |
| Тема 3.2. Электрическая цепь с активным и реактивным сопротивлением | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 |
|  | Цепь переменного тока с активным и реактивным сопротивлением 2/24 |  |  |  |  |
|  | Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Векторная диаграмма |  |  |  | 3 |
|  | Цепь переменного тока с конденсатором. Векторная диаграмма |  |  |  |  |
|  | Цепь переменного тока с индуктивностью |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Активная, реактивная и полная мощность цепи |  |  |  |
| Тема 3.3. Неразветвленная цепь переменного тока | Содержание учебного материала: |  |  | 2 2 | 2 ОК7 ПК 4.5 Л.Р15; 3 |
|  | Неразветвленные цепи переменного тока 2/26 |  |  |  |  |
|  | Последовательное соединение активного сопротивления |  |  |  |  |
|  | Последовательное соединение индуктивного сопротивления |  |  |  |  |
|  | Последовательное соединение емкостного сопротивления. Резонанс напряжений |  |  |  |  |
|  | Общий случай последовательного соединения активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Векторная диаграмма |  |  |  |  |
|  | Практические занятия: |  |  |  |  |
|  | Пр. № 4. Расчет цепи синусоидального тока с последовательным соединением элементов. Построение векторных диаграмм 2/28 |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 2 |  |
|  | Л/р № 3. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением индуктивной катушки и конденсатора 2/32 |  |  |  |  |
| Тема 3.4. Разветвленная цепь переменного тока | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 ОК 1, ПК 4.4 Л.Р17; |
|  | Разветвленная цепь переменного тока 2/32 |  |  |  |  |
|  | Параллельное соединение активного сопротивления |  |  |  |  |
|  | Параллельное соединение индуктивного сопротивления |  |  |  |  |
|  | Параллельное соединение емкостного сопротивления |  |  |  |  |
|  | Общий случай параллельного соединения активного, индуктивного и емкостного сопротивления. Векторные диаграммы параллельного соединения активного, индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс тока |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 2 | 3 |
|  | Л/р № 4 Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением индуктивной катушки и конденсатора |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическое применение резонанса токов |  |  |  |
|  | 2. | Практическое применение резонанса напряжений |  |  |  |
|  | 3. | Коэффициент мощности и его значение |  |  |  |
| Раздел 4. Трехфазные цепи переменного тока |  |  |  | 10 |  |
| Тема 4.1. Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | ОК 1, ПК 4.4 Л.Р13; |
|  | Генерирование трехфазной ЭДС 2/38 |  |  |  |  |
|  | Генерирование трехфазной ЭДС |  |  |  |  |
|  | Соединение обмоток источников в звезду. Соединение обмоток источников в треугольник |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Включение нагрузки в цепь трехфазного тока | Содержание учебного материала: |  |  | 2 2 2 | 2 3 ОК 1, ПК 4.4 Л.Р13; |
|  | Соединение потребителей энергии в звезду 2/40 |  |  |  |  |
|  | Соединение потребителей энергии в звезду |  |  |  |  |
|  | Соединение потребителей энергии в треугольник 2/42 |  |  |  |  |
|  | Соединение потребителей энергии в треугольник |  |  |  |  |
|  | Преобразование потребителей энергии из звезды в треугольник и из треугольника в звезду |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие: |  |  |  |  |
|  | Пр. № 5. Расчет и анализ трехфазных цепей при соединении нагрузки по схеме «звезда». Построение векторных диаграмм 2/44 |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 2 | 3 |
|  | Л/р № 5. Исследование цепей трехфазного тока при соединении нагрузки звездой и треугольником 2/46 |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Нагрузка в цепи трехфазного тока |  |  |  |
|  | 2. | Цепи трехфазного тока с изолированной и глухозаземленной нейтралями |  |  |  |
| Раздел 5. Электрические приборы и измерения |  |  |  | 6 | 1 ОК 1, ПК 4.4 Л.Р13;3 1 |
| Тема 5.1. Измерение тока и напряжения | Содержание учебного материала: |  |  | 2 |  |
|  | Классификация измерительных приборов 2/50 |  |  |  |  |
|  | Классификация измерительных приборов |  |  |  |  |
|  | Устройство для расширения пределов измерения тока и напряжения |  |  |  |  |
|  | Приборы магнитоэлектрической и электромагнитной системы |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы: |  |  | 2 |  |
|  | Л/р № 6. Поверка вольтметра по образцовому прибору 2/50 |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  |  |  |
|  | 1. | Точность измерений |  |  |  |
| Тема 5.2. Измерения мощности, энергии, сопротивления | Содержание учебного материала: |  |  | 3 2 | ОК 1, ПК 4.4 Л.Р13; |
|  | Электродинамический и ферродинамический ваттметр 2/52 |  |  |  |  |
|  | Электродинамический и ферродинамический ваттметр |  |  |  |  |
|  | Измерение электрической энергии |  |  |  |  |
|  | Индукционные счетчики |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Измерение неэлектрических величин |  |  |  |
|  | 2. | Цифровые приборы |  |  |  |
| Раздел 6. Трансформаторы |  |  |  | 4 | 1 ОК 1, ПК 4.5 Л.Р17; |
| Тема 6.1. Устройство и принцип действия | Содержание учебного материала: |  |  | 2 |  |
|  | Однофазный трансформатор 2/54 |  |  |  |  |
|  | Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Параметры, характеризующие работу однофазного трансформатора |  |  |  |  |
| Тема 6.2. Режимы трансформаторов | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 1 ОК 07, ПК 4.4 Л.Р15; |
|  | Режимы трансформатора 2/56 |  |  |  |  |
|  | Режим холостого хода, опыт короткого замыкания |  |  |  |  |
|  | Режим трансформатора под нагрузкой |  |  |  |  |
|  | Консультация |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Автотрансформаторы |  |  |  |
|  | 2. | Измерительные трансформаторы |  |  |  |
|  | 3. | Трехфазные трансформаторы |  |  |  |
|  | 4. | Трансформаторы специального назначения |  |  |  |
| Раздел 7. Электрические машины |  |  |  | 10 |  |
| Тема 7.1. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала: |  |  | 4 | 1 3 ОК 1, ПК 4.4 Л.Р13; |
|  | Устройство и принцип работы машин постоянного тока 2/58 |  |  | 2 2 2 |  |
|  | Общее устройство машин постоянного тока. Обратимость машин |  |  |  |  |
|  | Принцип работы машин постоянного тока |  |  |  |  |
|  | Генераторы и электродвигатели постоянного тока 2/60 |  |  |  |  |
|  | Генераторы постоянного тока |  |  |  |  |
|  | Электродвигатели постоянного тока |  |  |  |  |
|  | Практические работы: |  |  |  |  |
|  | Пр. №6. Определение параметров машин постоянного тока по паспортным данным 2/62 |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Обмотки якорей и ЭДС машин постоянного тока |  |  |  |
|  | 2. | Коммутация в машинах постоянного тока |  |  |  |
| Тема 7.2. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала: |  |  | 4 | 1 ОК 1, ПК 4.4 Л.Р13; |
|  | Устройство и виды асинхронных двигателей 2/64 |  |  |  |  |
|  | Устройство и виды асинхронных двигателей |  |  |  |  |
|  | Принцип действия асинхронного электродвигателя |  |  |  |  |
|  | Пуск в ход асинхронного электродвигателя |  |  |  |  |
|  | Устройство и принцип работы синхронного генератора 2/66 |  |  |  |  |
|  | Устройство синхронного генератора |  |  |  |  |
|  | КПД и потери в электрических машинах |  |  |  |  |
|  | Работа синхронного генератора под нагрузкой. КПД и потери в электрических машинах |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Однофазные асинхронные двигателя |  |  |  |
|  | 2. | Работа синхронного генератора под нагрузкой |  |  |  |
| Раздел 8. Основы электроники |  |  |  | 10 |  |
| Тема 8.1. Электронные приборы | Содержание учебного материала: |  |  | 2 |  |
|  | Электронные приборы 2/68 |  |  |  | 1 |
|  | Устройство и принцип действия электровакуумной лампы |  |  |  |  |
|  | Ламповые диоды, триоды (вольт-амперная характеристика) |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие: |  |  | 2 |  |
|  | Пр. № 7. Расчет мостового выпрямителя 2/70 |  |  |  |  |
| Тема 8.2. Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 ОК 1, ПК 4.4 Л.Р13; |
|  | Полупроводниковые приборы 2/70 |  |  |  |  |
|  | Электронно-дырочный переход и его свойства |  |  |  |  |
|  | Выпрямительные и универсальные диоды, стабилитроны |  |  |  |  |
|  | Тиристоры, транзисторы |  |  |  |  |
|  | Лабораторная работа: |  |  | 2 |  |
|  | Л/р № 7. Изучение свойств полупроводникового диода |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Трехфазные выпрямители |  |  |  |
| Тема 8.3. Электронные усилители | Содержание учебного материала: |  |  | 2 | 2 ОК 07, ПК 4.5 Л.Р13; |
|  | Электронные усилители2/72 |  |  |  |  |
|  | Принцип усиления напряжения и тока. Обратные связи и стабилизация режимов работы |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Усилители постоянного тока |  |  |
| Всего: |  |  |  | 76 |  |
| Лекций |  |  |  | 48 |  |
| Лабораторных |  |  |  | 14 |  |
| Практических |  |  |  | 14 |  |
| Консультаций |  |  |  | 6 |  |
| Самостоятельной работы |  |  |  | 32 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и электроники.

Оборудование лаборатории: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные установки и макетные стенды по курсу «Электротехника и электроника»

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1. Аполлонский С.М. Электротехника: практикум / Аполлонский С.М. — Москва: КноРус, 2024. — 318 с. — (СПО)

2.  Комиссаров Ю. А., Гордеев Л. С., Вент Д. П., Бабокин Г. И. Основы электротехники, микроэлектроники и управления. в 2 т. Том 1: учеб. пособие для СПО / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент, Г. И. Бабокин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2024

3.Немцов М.В. Электротехника и электроника: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2020г

Дополнительная литература:

1 Конспект лекций учебной дисциплины «Электротехника и электроника» для студентов технического профиля  обучения по специальности 26.02.06 Сварочное производство. 2017. – 262 с.

2. Методические указания для практических занятий учебной дисциплины «Электротехника и электроника» для студентов технического профиля обучения по специальности 26.02.06 Сварочное производство. 2017. – 79 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, тестирования, а также устного опроса.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | Выбор и применение методов и способов решения задач профессиональной деятельности; оценка эффективности и качества выполнения | Наблюдение в процессе теоретических и практических занятий Тестирование; Оценивание выполнения графических и самостоятельных работ |
| ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | − соблюдать нормы экологической безопасности; − определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; − осуществлять работу с соблюдением принципов бережливого производства; − организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона |  |
| ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного оборудования. | Знать приемы безопасной работы с электрооборудованием и применять их |  |
| ПК 4.5. Обеспечивать безопасные условия труда и профилактику травматизма на сборочносварочном участке. | Знать правила электробезопасности при выполнении сварочных работ, соблюдать их и организовывать безопасные условия труда на сварочном участке. |  |