Министерство образования и науки Республики Татарстан

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Лениногорский политехнический колледж»

Рабочая Программа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.13. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

2021

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

Степанова И.В.____________

«______» _______________2021 г.

Рассмотрен на заседании ПЦК электротехнических и строительных дисциплин

Председатель: Арсланова Д.В._________

Протокол №_____________________

«______» _______________2021 г.

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

Организация – разработчик: ГАПОУ  “Лениногорский политехнический колледж”

Разработчик:

Каторгина Т.Б., преподаватель ГАПОУ “Лениногорский политехнический колледж”

Рецензенты:

Наумов Ю.В., преподаватель ГАПОУ “Лениногорский политехнический колледж”

Зайцев Ю.Е., преподаватель ГАПОУ “Лениногорский нефтяной техникум”

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ программы учебной дисциплины 	4

- Структура и содержание учебной дисциплины	6

- Условия реализации учебной дисциплины	11

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	12

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

Рабочая программа учебной дисциплины реализуется в форме практической подготовки и может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, а именно, в программах повышения квалификации и переподготовки кадров.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

По учебному плану дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:

уметь:

- использовать автоматизированные системы управления технологическими процессами сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ;

знать:

- автоматизированные системы управления технологическими процессами сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

Результаты освоения дисциплины направлены на формирование общих и профессиональных компетенций, результатов воспитания:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по показаниям приборов.

ПК 2.2. Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехранилищ, контролировать их состояние.

ПК 2.3. Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и распределения газонефтепродуктов.

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности производственного участка, контроль выполнения мероприятий по освоению производственных мощностей, совершенствованию технологий.

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы производственного участка, оценивать затраты на обеспечение требуемого качества работ и продукции.

ПК 3.3. Обеспечивать безопасное ведение работ на производственном участке, контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда.

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных ситуациях.

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки 98 часов,

из них 30 часов практического обучения;

самостоятельной работы обучающегося 49 часов.

###### 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка обучающихся (всего) | 147 |
| Всего занятий | 98 |
| в том числе: |  |
| лабораторные и практические занятия | 30 |
| практическая подготовка | 30 |
| Самостоятельная работа в том числе: | 49 |
| Составить таблицу: Системы единиц физических величин Составить таблицу: Метрологические показатели измерений Презентация на тему: Современные средства измерения температуры. Рефераты: Современные средства измерения давления. Современные средства измерения расхода. Современные средства измерения уровня. Презентация: Методы и средства контроля качества нефти. Реферат на тему: Задачи теории автоматического управления Конспект: Методика построения частотных характеристик динамических звеньев САР Реферат: Влияние обратной связи на передаточную функцию Выполнить примеры условных обозначений средств К и А Таблица: Ряд масштабов Рефераты: Способы перекачки нефти; Средства автоматизации резервуарных парков. Системы телемеханики. Презентации: Средства автоматизации нефтеперекачивающих станций; Средства автоматизации газоперекачивающих агрегатов | 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 13 Автоматизация производственных процессов

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1 Метрология | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.Законодательство РФ в области единства измерений. Основные понятия в области измерений. Виды физических величин и единиц. Системы единиц физических величин. Определение содержания единиц системы СИ |  |  |
|  | 2. Классификация измерений. Шкалы измерений. Характеристики качества измерений. Средства измерений. Методы измерений. Эталоны и рабочие средства измерений. Метрологические характеристики средств измерений |  | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 4 |  |
|  | Практическая работа 1 Основные и производные единицы системы СИ | 2 |  |
|  | Практическая работа 2 Определение класса точности средств измерений | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Составить таблицу «Системы единиц физических величин» Составить таблицу: Метрологические показатели измерений | 4 |  |
| Тема 2 Средства измерения технологических параметров | Содержание учебного материала | 22 |  |
|  | 1.Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации. Назначение и принципы построения. Структура ГСП. Измерительные преобразователи |  | 2 |
|  | 2.Приборы для измерения температуры Классификация приборов для измерения температуры. Термометры расширения. Манометрические термометры. Термоэлектрические преобразователи (термопары). Термопреобразователи сопротивления. |  | 2 |
|  | 3. Бесконтактные методы измерения температуры |  | 2 |
|  | 4. Приборы для измерения давления Виды измеряемых давлений. Системные и внесистемные единицы измерения давления. Классификация средств измерения давления. Жидкостные манометры. Деформационные датчики давления |  | 2 |
|  | 5.Электрические датчики давления. Грузопоршневой манометр. Электроконтактные манометры. |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 6. Приборы для измерения расхода Классификация и область применения расходомеров. Расходомеры переменного перепада давления. Современные расходомеры переменного перепада давления |  | 2 |
|  | 7. Расходомеры постоянного перепада давления (ротаметры). Электромагнитные расходомеры. Принцип действия ультразвуковых, вихревых, вихреакустических, турбинных расходомеров. |  | 2 |
|  | 8.Приборы для измерения уровня Классификация приборов для измерения уровня. Визуальные, поплавковые, буйковые, гидростатические, электрические, радиоизотопные уровнемеры. |  | 2 |
|  | 9. Ультразвуковые, радарные, волноводные уровнемеры. Сигнализаторы уровня. |  | 2 |
|  | 10. Приборы для измерения плотности и вязкости жидкости Приборы для измерения плотности |  | 2 |
|  | 11.Приборы для измерения вязкости |  | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 8 |  |
|  | Практическая работа 3 Расчет параметров жидкостных и манометрических термометров расширения | 2 |  |
|  | Практическая работа 4 Расчет жидкостных и деформационных манометров | 2 |  |
|  | Практическая работа 5 Расчет ультразвукового расходомера | 2 |  |
|  | Практическая работа 6 Расчет буйкового уровнемера | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Презентация на тему: Современные средства измерения температуры. Рефераты: Современные средства измерения давления. Современные средства измерения расхода. Современные средства измерения уровня. Презентация: Методы и средства контроля качества нефти. | 16 |  |
| Тема 3 Основы теории автоматического регулирования | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1. Основные понятия теории управления. Связи в САУ. Классификация САУ. |  | 2 |
|  | - Структурные преобразования. Дифференциальное уравнение системы. Преобразование Лапласа. Передаточная функция. Типовые воздействия. Переходная и весовая функции. Временные характеристики. |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3.Частотные характеристики: амлитудно – фазовая(АФХ), амлитудно – частотная (АЧХ), фазочастотная (ФЧХ), логарифмическая (ЛАЧХ). |  | 2 |
|  | 4.Условия устойчивости линейных САУ. Критерии устойчивости. |  | 2 |
|  | 5. Качество процессов регулирования. Показатели качества и методы их оценки. |  | 2 |
|  | 6.Понятие звена. Типовые динамические звенья. |  | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическая работа 7 Построение частотных характеристик систем автоматического управления | 2 |  |
|  | Практическая работа 8 Анализ устойчивости систем автоматического управления | 2 |  |
|  | Практическая работа 9 Оценка качества систем автоматического управления | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Реферат на тему: «Задачи теории автоматического управления» Конспект: «Методика построения частотных характеристик динамических звеньев САР» Реферат: «Влияние обратной связи на передаточную функцию» | 6 |  |
| Тема 4 Основы проектирования | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1.Состав проектной документации по автоматизации. Правила выполнения схемы автоматизации функциональной. Условные обозначения технологического оборудования и средств К и А. |  | 2 |
|  | 2. Принципы построения схем электрических принципиальных. Условные графические и буквенно- цифровые обозначения элементов схем. СЭП управления, защиты и сигнализации. |  | 2 |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ | 2 |  |
|  | Практическая работа 10 Составление и чтение условных обозначений средств К и А на САФ | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнить примеры условных обозначений средств К и А Таблица: Ряд масштабов | 4 |  |
| Тема 5 Автоматизация объектов магистральных нефтегазопроводов | Содержание учебного материала | 26 |  |
|  | 1. Характеристика магистрального нефтепровода как объекта автоматизации. |  | 2 |
|  | 2. Автоматизация магистральной нефтеперекачивающей станции |  | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 3. Регулирование давления в общем коллекторе магистральной НПС |  | 2 |
|  | 4. Автоматизация магистрального насосного агрегата |  | 2 |
|  | 5.Автоматизация резервуарного парка. |  | 2 |
|  | 6.Автоматизация приемных и раздаточных устройств для нефти и нефтепродуктов |  | 2 |
|  | 7.Автоматизация электроприводных газоперекачивающих агрегатов. |  | 2 |
|  | 8.Автоматизация газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. |  | 2 |
|  | 9.Вспомогательное оборудование нефтегазоперекачивающих станций. Автоматизация системы маслоснабжения. |  | 2 |
|  | 10.Автоматизация системы водоснабжения. |  | 2 |
|  | 11.Автоматизация приточно – вытяжной вентиляции. |  | 2 |
|  | 12.Системы диспетчерского управления на нефтегазопроводах. |  | 2 |
|  | 13.Автоматизация и телеметрический контроль линейной части нефтегазопроводов. |  | 2 |
|  | Тематика практических и лабораторных работ | 10 |  |
|  | Практическая работа 11 Выполнение схемы автоматизации функциональной магистральной насосной станции. | 2 |  |
|  | Практическая работа 12 Выполнение схемы автоматизации функциональной магистрального насосного агрегата | 2 |  |
|  | Практическая работа 13 Выполнение схемы автоматизации функциональной резервуарного парка | 2 |  |
|  | Практическая работа 14 Выполнение схемы автоматизации функциональной вспомогательного оборудования нефтегазоперекачивающих станций. | 2 |  |
|  | Практическая работа 15 Изучение схемы автоматизации функциональной электроприводных газоперекачивающих агрегатов | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Рефераты: Способы перекачки нефти; Средства автоматизации резервуарных парков. Системы телемеханики. Презентации: Средства автоматизации нефтеперекачивающих станций; Средства автоматизации газоперекачивающих агрегатов | 19 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Автоматизации производственных процессов, оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, парты, стулья);

- рабочее место преподавателя (стол, стул);

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиапроектор;

- экран.

Лаборатория Приборов и систем автоматики

  - Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

    - Основные источники

- А.Ф.Комягин Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП газонефтепроводов, М., Недра, 2019, - 427 стр.

- Зайцев С.А., Грибанов Д.Д., Меркулов Р.В., Толстов А.Н. Контрольно-измерительные приборы и инструменты, М., Академия, 2018, - 319 стр.

- Келим, Ю. М.  Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации, М., Академия, 2019, - 267 стр.

- В.Ю.Шишмарёв. Автоматизация технологических процессов. М.Академия, 2018, - 358 стр.

    - Дополнительные источники

- Пантелеев В.Н., Проншин В.М Основы автоматизации производства М., Академия,  2018. — 178 с.

- А.В. Волошенко,  В.В. Медведев, М.М. Григорьева, Теплотехнические измерения и приборы.  Лабораторные работы. Издательство ТПУ Томск  2018. – 107 с.

    - Электронные издания (электронные ресурсы)

- http://www.proektant.kz/content/1205.html

- http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.18.11

- http://ani-studio.narod.ru/BOX/Flash/Study/Automation/HTML-Themes/Theme5.htm

- http://www.proektant.kz/content/1205.html

- http://www.agrovodcom.ru/infos/uetsn-ustanovka.php

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе изучения дисциплины, проведения практических занятий, лабораторных и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Промежуточная аттестация проводиться в виде выполнения экзаменационной работы по билетам.

Данная программа может быть реализована при использовании разнообразных форм организации учебного процесса и позволяет внедрять современные педагогические технологии, в частности ИКТ.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания), ОК, ПК, ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| использовать автоматизированные системы управления технологическими процессами сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ; | Текущий контроль в форме: - защиты практических занятий; - контрольного тестирования |
| Знания: |  |
| автоматизированных систем управления технологическими процессами сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ. | Текущий контроль в форме: - контрольного тестирования |
| Общие компетенции (ОК): |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | самостоятельная внеаудиторная работа |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Решение ситуационных задач |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Составление презентаций |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Решение ситуационных задач |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Творческая работа |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Решение ситуационных задач |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Защита докладов, рефератов |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Составление презентаций |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | Решение ситуационных задач |
| Профессиональные компетенции (ПК): |  |
| ПК 1.1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по показаниям приборов. | Творческая работа |
| ПК 2.2. Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехранилищ, контролировать их состояние. | Творческая работа |
| ПК 2.3. Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и распределения газонефтепродуктов. | Внеаудиторная самостоятельная работа. |
| ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности производственного участка, контроль выполнения мероприятий по освоению производственных мощностей, совершенствованию технологий. | Творческая работа |
| ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы производственного участка, оценивать затраты на обеспечение требуемого качества работ и продукции. | Внеаудиторная самостоятельная работа. |
| ПК 3.3. Обеспечивать безопасное ведение работ на производственном участке, контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. | Творческая работа |
| ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных ситуациях. | Внеаудиторная самостоятельная работа. |
| Личностные результаты (ЛР): |  |
| ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | Защита докладов, рефератов |
| ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | Защита докладов, рефератов |